| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP | ## 150 |  |
| ## kW | ## 110 |  |
| ## Costruttore | ## Ansaldo |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 727344 |  |
| ## Tipo | ## 315MA / 6 |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore | ## 210 A |  |
| ## Giri | ## 985 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 12/07/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = ISOLAMENTO ROTORE = |