| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ##  |  |
| ## Costruttore | ##  |  |
| ## Anno Acquisto | ##  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ##  |  |
| ## Tipo | ##  |  |
| ## VOLT Statore | ##  |  |
| ## AMP Statore | ##  |  |
| ## Giri | ##  |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |











|  |  |
| --- | --- |
| 12/07/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |