| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 2893 ### B.P.: ______________  |
| ## HP | ## 265 |  |
| ## kW | ## 195 |  |
| ## Costruttore | ## UNELEC |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1970 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 225265701 |  |
| ## Tipo |  |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore | ## 372 A |  |
| ## VOLT Rotore | ## 330 V |  |
| ## AMP Rotore | ## 350 A |  |
| ## Giri | ## 735 |  |
| ## Isolam. Classe | ## B |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 12/07/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 3,51 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 28/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 2,27 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 23/07/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 2,36 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |