| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 150 |  |
| ## Costruttore | ## Industria Elettromeccanica Giuliane |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1978 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 19448 |  |
| ## Tipo | ## C225P |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 360 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220V |  |
| ## AMP ECC. | ## 6,3 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 23/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 0,551 MOHM 1, 2 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 1015 (NERO), 1025 (BLU) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P (10+10) n. spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole DA SOSTITUIRE |

|  |  |
| --- | --- |
| 02/07/16 | ISOLAMENTO ARM. = MOHM 1, 2 ISOLAMENTO ECC. = MOHM 1015 (NERO), 1025 (BLU) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P (10+10) n. spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole sostituite |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM 1, 2 ISOLAMENTO ECC. = MOHM 1015 (NERO), 1025 (BLU) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P (10+10) n. spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM 1, 2 ISOLAMENTO ECC. = MOHM 1015 (NERO), 1025 (BLU) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P (10+10) n. spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |