| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 1,23 ÷205 |  |
| ## Costruttore | ## Siemens |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## NR21122495010001/2003 |  |
| ## Tipo | ## 1GG6226-ONE40 /1WV3-Z |  |
| ## VOLT ARM. | ## 32 ÷ 470 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 472 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 310 ÷ 200 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 8,9 ÷ 6,6 A |  |
| ## Giri | ## 10 ÷ 1660 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |











|  |  |
| --- | --- |
| 23/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367/J H 45 L 25 P 20 (10+10) n.spazzole 16 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367/J H 45 L 25 P 20 (10+10) n.spazzole 16 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367/J H 45 L 25 P 20 (10+10) n.spazzole 16 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367/J H 45 L 25 P 20 (10+10) n.spazzole 16 STATO DELLE SPAZZOLE = |