| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 22 |  |
| ## Costruttore | ## ANSALDO |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 157452 - 970 |  |
| ## Tipo | ## CD 366 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 58 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 3,5 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Servizio |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389 H 58/46?? L 38 P 12 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 29/11/15 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389 H 58/46?? L 38 P 12 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389 H 58/46?? L 38 P 12 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389 H 58/46?? L 38 P 12 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = |