| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 26 |  |
| ## Costruttore | ## SIEMENS SCHUCKERT |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 587115 |  |
| ## Tipo | ## G 492 - 4 |  |
| ## VOLT Arm | ## 440 V |  |
| ## AMP Arm | ## 66 A |  |
| ## Giri | ## 1450 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/05/15 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM GA/0, HB 1 ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM K/16K1(BLU), J/16J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 16 P 12,5 n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM GA/0, HB 1 ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM K/16K1(BLU), J/16J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 16 P 12,5 n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM GA/0, HB 1 ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM K/16K1(BLU), J/16J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 16 P 12,5 n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM GA/0, HB 1 ISOLAMENTO ECC = MOHM K/16K1(BLU), J/16J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 16 P 12,5 n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = |