| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 0,6 ÷ 6 |  |
| ## Costruttore | ## SIEMENS SCHUCKERT |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 587453 |  |
| ## Tipo | ## G 792 - 4 |  |
| ## VOLT Statore | ## 440 V |  |
| ## AMP Statore | ## 16 A |  |
| ## Giri | ## 1600 ÷ 2400 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/05/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM GA/73A1(MARRONE), HB/73H1(BLU) ISOLAMENTO ROTORE = 200 MOHM K/73K1(BLU), J/73J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 12,5 P 10 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM GA/73A1(MARRONE), HB/73H1(BLU) ISOLAMENTO ROTORE = 200 MOHM K/73K1(BLU), J/73J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 12,5 P 10 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM GA/73A1(MARRONE), HB/73H1(BLU) ISOLAMENTO ROTORE = 200 MOHM K/73K1(BLU), J/73J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 12,5 P 10 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM GA/73A1(MARRONE), HB/73H1(BLU) ISOLAMENTO ROTORE = MOHM K/73K1(BLU), J/73J1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG34D H 32 L 12,5 P 10 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |