| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 21,5 |  |
| ## Costruttore | ## ASEA |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 2243905 - 8212 |  |
| ## Tipo | ## LAK 160 LA |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 53,9 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 1,7 A |  |
| ## Giri | ## 2280 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A/83A1, H/83H1 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM K/83K1(BLU), J/83H1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 50? L 32 P (12,5+12,5) n.2 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A/83A1, H/83H1 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM K/83K1(BLU), J/83H1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 50? L 32 P (12,5+12,5) n.2 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A/83A1, H/83H1 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM K/83K1(BLU), J/83H1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 50? L 32 P (12,5+12,5) n.2 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM A/83A1, H/83H1 ISOLAMENTO ECC. = MOHM K/83K1(BLU), J/83H1(MARRONE) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 50? L 32 P (12,5+12,5) n.2 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |