| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 3119 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 245 |  |
| ## Costruttore | ## Ansaldo San Giorgio |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 157597 |  |
| ## Tipo | ## CD 684 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 596 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 9 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 09/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 0,166 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 0,010 MOHM 918, 919 TIPO SPAZZOLA = EG389P H L 38 P 25 (12,5+12,5) N.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H L 38 P 25 (12,5+12,5) N.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H L 38 P 25 (12,5+12,5) N.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H L 38 P 25 (12,5+12,5) N.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |