| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 110 |  |
| ## Costruttore | ## Ansaldo San Giorgio |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 157600 |  |
| ## Tipo | ## CD584 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 272 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 6,8 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 02/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 0,518 MOHM A1,A2 ISOLAMENTO ECC. = 4,26 MOHM 815 (NERO), 816 (BLU) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/56 L 38 P 20(10+10) STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/56 L 38 P 20(10+10) STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/56 L 38 P 20(10+10) STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/56 L 38 P 20(10+10) STATO DELLE SPAZZOLE = |