| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 1243 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 310 |  |
| ## Costruttore | ## BREDA |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 6724 |  |
| ## Tipo | ## MTS 1090/10 |  |
| ## VOLT Statore | ## 380-580 V |  |
| ## AMP Statore | ## 366 A |  |
| ## Giri | ## 504 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza | ## 50 HZ |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/08/16 | ISOLAMENTO STATORE = 22,6 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 27,1 MOHM TIPO SPAZZOLA = CCG651 H 50 L 40 P 20 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Anello collettore rovinato |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM TIPO SPAZZOLA =_______________ H_____ L_______ P______ STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM TIPO SPAZZOLA =_______________ H_____ L_______ P______ STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM TIPO SPAZZOLA =_______________ H_____ L_______ P______ STATO DELLE SPAZZOLE = |