| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 71 ÷ 92 |  |
| ## Costruttore | ## SIEMENS |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## B51321331010002/2011 |  |
| ## Tipo | ## 1PH7 224-7JD030AA9-Z |  |
| ## VOLT Statore | ## 335 ÷ 450 V |  |
| ## AMP Statore | ## 161 ÷ 156 A |  |
| ## Giri | ## 4500 MIN |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM |