| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 126 |  |
| ## Costruttore | ## MAGNETIC |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2008 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 1657-39 |  |
| ## Tipo | ## MM 200 L - E |  |
| ## VOLT ARM. |  |  |
| ## AMP ARM. |  |  |
| ## VOLT ECC. |  |  |
| ## AMP ECC. |  |  |
| ## Giri | ## 1520 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









DATI  DI  TARGA PARZIALMENTE LEGGIBILI

|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |