| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 80 |  |
| ## Costruttore | ## Industria Elettromeccanica Giuliane |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1977 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 18007 |  |
| ## Tipo | ## BM225LF |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 200 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 200 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 2,8 A |  |
| ## Giri | ## 1750 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 02/07/16 | ISOLAMENTO ARM. = 1,2 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG332 H 52 L 32 P 16 (8+8) n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% Nota: Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG332 H 52 L 32 P 16 (8+8) n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG332 H 52 L 32 P 16 (8+8) n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG332 H 52 L 32 P 16 (8+8) n.spazzole 8 STATO DELLE SPAZZOLE = |