## 1
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.13.113.008 |  | EG34D | 25 X 32 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | ALTERNATORE
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | ELIN | DIAMETRO | mm
TIPO |  | SU 750 X/4 | METALLO
POTENZA |  | 3150 KVA | SPAZZ. PER MACCH. |  | 4
GIRI/MIN. |  |  | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 2 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 400 | FIRMA
CORRENTE | A | 4550 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 1
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 2
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.13.113.018 |  | EG34D | 12,5 X 20 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | ECCITATRICE
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | ELIN | DIAMETRO | mm
TIPO |  | E 32 | METALLO
POTENZA |  | 14,6 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 16
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 75 | FIRMA
CORRENTE | A | 195 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 2
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 3
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.28.024.016 |  | EG34D | 20 X 30 X 35
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | ALTERNATORE
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | MARELLI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | 14474 TG | METALLO
POTENZA |  | 2500 KVA | SPAZZ. PER MACCH. |  | 16
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 2 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 3800 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 3
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 4
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.28.024.003 |  | EG34D | 15 X 30 X 35
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | ECCITATRICE PRINCIPALE
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | MARELLI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | MCL 260 | METALLO
POTENZA |  | 15 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 18
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 6 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 56 | FIRMA
CORRENTE | A | 268 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 4
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 6
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.44.179.028 |  | CG651 | 20 X 30 X 30
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. POMPA ALIM. CALDAIA
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | T.I.B.B. | DIAMETRO | mm
TIPO |  | MSRP 142 a | METALLO
POTENZA |  | 88 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 3
GIRI/MIN. |  | 3000 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 57 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 6
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 7
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.33.115.014 |  | OMC | 18 X 35 X 50
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. POMPA ALIM. CALDAIA
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  | PELLIZZARI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | NUAE 2000/2 | METALLO
POTENZA |  | 250 HP | SPAZZ. PER MACCH. |  | 6
GIRI/MIN. |  | 2950 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 388 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 7
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 9
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.42.024.030 |  | EG34D | 12,5 X 20 X 32
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | DINAMO ECCITATRICE
COSTRUTTORE |  | SIEMENS | DIAMETRO | mm
TIPO |  | G234 / 19 - 4 | METALLO
POTENZA |  | 56 / 87 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 48
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ |  | 4.8
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-12
TENSIONE | V | 96 / 116 | FIRMA
CORRENTE | A | 600 / 750 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 9
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 10
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.42.125.005 |  | EG34D | 16 X 25 X 50
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | ALTERNATORE
COSTRUTTORE |  | SIEMENS | DIAMETRO | mm
TIPO |  | PFL400 / 42 - 4 | METALLO
POTENZA |  | 10200 KVA | SPAZZ. PER MACCH. |  | 32
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ |  | 5.3
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-12
TENSIONE | V | 550 | FIRMA
CORRENTE | A | 1071 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 10
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 11
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.28.026.039 |  | CG651 | 16 X 32 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | CHIARIFICATORE
COSTRUTTORE |  |  | DIAMETRO | mm
TIPO |  |  | METALLO
POTENZA |  |  | SPAZZ. PER MACCH.
GIRI/MIN. |  |  | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-12
TENSIONE | V |  | FIRMA
CORRENTE | A |  | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 11
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 12
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.44.572.000 |  | EG34D | (10+10) X 30 X 35
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | ECCITATRICE BBC
COSTRUTTORE |  |  | DIAMETRO | mm
TIPO |  |  | METALLO
POTENZA |  |  | SPAZZ. PER MACCH.
GIRI/MIN. |  |  | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-12
TENSIONE | V |  | FIRMA
CORRENTE | A |  | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 12
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 18
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.28.026.041 |  | EG98 | 16 X 32 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. ELICHE DDS 30.000
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | JUPITER | DIAMETRO | mm
TIPO |  | DC 40/12 | METALLO
POTENZA |  | 59 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 16
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 8 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 220 | FIRMA
CORRENTE | A | 295 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 18
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 19
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.33.026.054 |  | EG34D | 20 X 20 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. ELICHE DDS 17.000
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | PELLIZZARI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | PCUES 700 | METALLO
POTENZA |  | 38 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 8
GIRI/MIN. |  | 1450 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 220 | FIRMA
CORRENTE | A | 140 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 19
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 20
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.00.024.008 |  | EG389P | 12,5 X 25 X 32
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. TAGLIATRICI PUTSCH
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | PILLER | DIAMETRO | mm
TIPO |  | GML 823 | METALLO
POTENZA |  |  | SPAZZ. PER MACCH. |  | 8
GIRI/MIN. |  | 2200 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 480 | FIRMA
CORRENTE | A | 150 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 20
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 22
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.03.113.032 |  | CG651 | 25 X 40 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. POMPE BIETOLE
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | PELLIZZARI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | GAS 400/6 | METALLO
POTENZA |  | 410 HP | SPAZZ. PER MACCH. |  | 6
GIRI/MIN. |  | 980 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 590 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 22
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 23
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.33.005.010 |  | EG34D | 12,5 X 40 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. PRESSE POLPE UMIDE
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | PELLIZZARI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | NUAES 1000/6 | METALLO
POTENZA |  | 67 HP | SPAZZ. PER MACCH. |  | 12
GIRI/MIN. |  | 960 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 165 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 23
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 24
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.39.024.006 |  | EG389P | 12,5 X 32 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. CENTRIFUGA B5
DIFFUSIONE
COSTRUTTORE |  | SICME | DIAMETRO | mm
TIPO |  | C 23 LMN 18 PVA/V1 | METALLO
POTENZA |  | 88 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 12
GIRI/MIN. |  | 2000 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 440 | FIRMA
CORRENTE | A | 217 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 24
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 32
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.44.125.004 |  | CG651 | 22 X 38 X 30
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. ASPIRAZ. FERRIANI 1°
ESSICATOI
COSTRUTTORE |  | T.I.B.B. | DIAMETRO | mm
TIPO |  | MSZK 183 | METALLO
POTENZA |  |  | SPAZZ. PER MACCH. |  | 3
GIRI/MIN. |  | 750 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 473 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 32
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 41
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.20.000.000 |  | CG75 | 12,5 X 20 X 25
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. STACKER
COSTRUTTORE |  | FIMET | DIAMETRO | mm
TIPO |  | CT SF 8/6 | METALLO
POTENZA |  | 4,5 HP | SPAZZ. PER MACCH. |  | 6
GIRI/MIN. |  | 940 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 14.5 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 41
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 48
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.33.005.003 |  | CG651 | 8 X 20 X 32
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF.
GRUPPO ELETTROGENO
COSTRUTTORE |  | PELLIZZARI | DIAMETRO | mm
TIPO |  | 250/4 ARRAFS | METALLO
POTENZA |  | 30 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 6
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 79 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 48
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 100
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.42.113.005 |  | CG651 | 25 X 50 X 50
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF. COM. FERRIANI 2°
COSTRUTTORE |  | SIEMENS | DIAMETRO | mm
TIPO |  | 1RS2-263 | METALLO
POTENZA |  | 160 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 6
GIRI/MIN. |  | 975 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  | 3 | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 380 | FIRMA
CORRENTE | A | 300 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 100
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 101
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.06.113.000 |  | EG367/J | 10 X 32 X 40
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. TAGLIATRICE
COSTRUTTORE |  | B.B.C. | DIAMETRO | mm
TIPO |  | GN 180 M33F | METALLO
POTENZA |  | 77,2 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 12
GIRI/MIN. |  | 2155 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 440 | FIRMA
CORRENTE | A | 191 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 101
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 102
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.05.524.009 |  | EG319P | (8+8) X 40 X 36
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. TAGLIATRICE
COSTRUTTORE |  | ABB | DIAMETRO | mm
TIPO |  | DMP 180 4S | METALLO
POTENZA |  | 80,8 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 8
GIRI/MIN. |  | 2380 | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1997-03-25
TENSIONE | V | 440 | FIRMA
CORRENTE | A | 198 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 102
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 103
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.42.024.030 |  | EG34D | 12,5 X 20 X 32
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | CONTINUA
DESTINATA A : | MOT. C.C. COM. DINAMO ECCITATRICE
COSTRUTTORE |  | SIEMENS | DIAMETRO | mm
TIPO |  | G 234 / 19 - 4 | METALLO
POTENZA |  | 56 / 87 KW | SPAZZ. PER MACCH. |  | 48
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-04
TENSIONE | V |  | FIRMA
CORRENTE | A |  | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 103
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 104
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.42.125.005 |  | EG34D | 16 X 25 X 50
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | MOT. AS. TRIF.
COSTRUTTORE |  | SIEMENS | DIAMETRO | mm
TIPO |  | PFL 400/42 - 4 | METALLO
POTENZA |  | 10200 KVA | SPAZZ. PER MACCH. |  | 32
GIRI/MIN. |  | 1500 | AMP./CMQ
N° POLI |  | 4 | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 1998-06-04
TENSIONE | V | 550 | FIRMA
CORRENTE | A | 1071 | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 104
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96

## 105
CODICE IL CARBONIO |  | QUALITA' | DIMENSIONI
1.00.16.169.011 |  | LFC501 | 25 X 32 X 64
SPAZZOLA PER MACCHINA A CORRENTE |  |  | ALTERNATA
DESTINATA A : | ALTERNATORE
C.LE TERMOELETTRICA
COSTRUTTORE |  |  | DIAMETRO | mm
TIPO |  |  | METALLO
POTENZA |  |  | SPAZZ. PER MACCH.
GIRI/MIN. |  |  | AMP./CMQ
N° POLI |  |  | M/SEC.
N° ANELLI |  |  | DATA |  | 2000-05-25
TENSIONE | V |  | FIRMA
CORRENTE | A |  | VISTO
MODIFICHE
VS. RIFERIMENTO
CLIENTE : | ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE - TERMOLI (CB)
Questo disegno è di proprietà della società IL CARBONIO a norma di |  |  | IL CARBONIO S.p.A. |  | SCHEDA N°
di legge è vietato riprodurlo o renderlo noto a Ditte concorrenti od a terzi |  |  | MILANO |  | 105
MOD/C/AE/SP/015 ED.A 06/96