# MOTORI  BRUCIATI

Centrifuga n° 7 di Raffineria 150-1500 g/min.  I max 395 tipo HINZ –Z12R/440B Matr. 210895

Centrifuga n° 1 di  Raffineria 150-1500 g/min.  I max 395 tipo HINZ –Z12R/440B Matr.210900

Centrifuga Pieralisi n°3 di I° prodotto 1500g/min.  110Kw  Matr. B2C3112RB048 Tipo 315S4

Invio Semidenso QE/4 100 g/min. 18,5 KW Matr. M7304 tipo 200LA/6

Tamburo Ess. Buttner ESB/1  VEM Kmer 200L6 1000 g/min. 22Kw  Matr. 5413718/88

Siemens EN60034   1500 g/min.  7,5 Kw

Bonora  2800 g/min   1,8 Kw  Motore asincrono monofase

Nastro erbe n° 1  Imp. Codette 1500 g/min. 11Kw  Targhetta in metallo n° 603

Agitatore farina fossile P/4 Pellizzari   1000 g/min. 3Cv    Matr. 2866232

Movimento chiarificatore imp. SIDA Bonfiglioli 1500 g/min 1,1 Kw Matr. 831020756 TC

Pompa CAPRARI 1500 g/min 9 Kw Matr. 280542/7.

MOTORI  DA REVISIONARE

H2O alle Lavatrici bietole Fluidin  El/1  1500g/min. 75 Kw Tipo 280S4

H2O ai condensatori  Fluidin  C4/1  1500 g/min. 90Kw Tipo 250M4 Matr. 643627

H2O ai condensatori  Fluidin  TV/14 1500g/min. 90 Kw  Tipo 250M4 Matr. 680399

Out Fumi Caldaia IDR. 1  Fluidin  ET/4  1500g/min. 110 Kw  Tipo 315S4  Matr. 463847

Out Fumi Caldaia  Galleri  GA/1  1500 g/min. 200 Kw  Tipo 355LB4  Matr. 686139

Soffiatore Robuschi  Ansaldo C/1  1500 g/min.   75Kw  Tipo 280S4 Matr. 502871

Soffiatore Robuschi  Fluidin  C/2  1500 g/min.   75Kw  Tipo 280S4 Matr. 6515

Ventilatore Polveri  PL/V  Vem 1500 g/min. 75 Kw Tipo KR280S4 Matr. 1M1001

POMPE BIETOLE    CAV 450  ( SIGLA F-MAT. 2712986-TIPO GAS 500/6-GIRI 1000)

POMPE BIETOLE    CAV.410  ( SIGLA G-MAT.2714163-TIPO GAS 400/6-GIRI 1000)

E.P. ALIMENTO CALDAIE  KW 315    (SIGLA AL/1-MAT.M200169-TIPO 355 L4-GIRI 1485 )

ASPIRAFUMI IDROTERMICI N°2  KW 110 (SIGLA EV/4-MAT. IM1001-TIPO 315 S4 -  GIRI 1500 )

ARIA COMBURENTE IDROTERMICI N°1 (FLUIDIN)   KW 90 (PROG.1375-SIGLA ET/3    MAT. 463923-TIPO280 M4-GIRI 1470)

ARIA COMBURENTE IDROTERMICI N°2 (FLUIDIN) KW 75 (PROG.1392-SIGLA EV/3- MAT. 502991-TIPO 280 S4-GIRI 1470) DIFFUSIONI 30.000 B  KW 132   1500 g/min.  Matr. 7186236

DIFFUSIONI RT  KW 132     (SIGLA RT/M1-TIPO 315 M4-GIRI 1500 )

N° 2 MOTORI PRINCIPALI DIFFUSIONI 17.000 C.C.   KW 38

(SIGLA 17/M1-MAT. 3012489-TIPO PCUES 700-GIRI 1450 )       (SIGLA 17/M2-MAT. 3012413-TIPO PCUES 700-GIRI 1450 )

N° 2 MOTORI PRINCIPALI DIFFUSIONI 30.000 A C.C.   KW 60

(PROG. 159-SIGLA 30/M2-MAT. 149659- TIPO DM 80-GIRI 1500/300)     (SIGLA 30/M1-MAT. 152515- TIPO DM  80-GIRI 1500/300)

N° 6 MOTORI IN C.C. TRINCE PILLER  KW 65  (SIGLA 3-MAT. 1181034/1980-TIPO GML 823-GIRI 2200)

(SIGLA 8-MAT. 1195911/1982-TIPO GML 823-GIRI 2200)

(SIGLA RIS-MAT. 1021165-TIPO GML 823-GIRI 2200)

(SIGLA 4-MAT. 1021167-TIPO GML 823-GIRI 2200)

(SIGLA 1-MAT. 148196/197-TIPO GML 823-GIRI 2200)

(SIGLA 6-MAT. 1195910/1982-TIPO GML 823-GIRI 2200)

N°2 MOTORI (ABB e BBC) IN C.C. TRINCE   KW 80   (SIGLA 7-BBC-MAT. M2341156-TIPO GN180M33F- GIRI 2155)

(SIGLA 5-ABB-MAT. 180415124-TIPO BMP1804S-  GIRI 2390)

N° 7 MOTORI CENTRIFUGHE DISCONTINUE 4 VELOCITA'  I max= 395 A  (GIRI 150/300/735/1470)                                                                    (PROG.104-SIGLA 2- MAT. 210898-TIPO Z12R/440B)

(PROG.108- MAT. 210892-TIPO Z12R/440B)

(PROG.106-SIGLA 4-MAT. 211238-TIPO Z12R/440B)

(PROG.105-SIGLA 3- MAT. 210891-TIPO Z12R/440B)

(PROG.-SIGLA -MAT. 210897-TIPO Z12R/440B)

(PROG.107-SIGLA 6- MAT. 210893-TIPO Z12R/440B)

(RISERVA-MAT. 210896-TIPO Z12R/440B)

(RISERVA-MAT. 210894-TIPO Z12R/440B)