## AM2445_RBT
Sigla | Codice catalogo | Costruttore | Descrizione | Qta | Quadro | Foglio
FU14.3 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
FU4.6 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
FU4.7 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
FU4.8 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
FU4.9 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
FU7.3 | M200983 | ABB | E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P | 1 | 1 | 0
GD4.5 | 1SVR427035R0000 | ABB | ALIMENTATORE CP-E 24/10.0 IN:115/230VAC OUT:24VDC/10A | 1 | QG | 4
HL4.1 | EV1145 | ABB | AM2-1 CONTATTO NO | 1 |  | 0
HL4.1 | EV1148 | ABB | AM2-DISPOSITIVO PRESENZA TENS.+1CONT.NC | 1 |  | 0
HL4.8 | ER 478 8 | ABB | CL-502G LED INTEGRATO VERDE 24VAC/CC | 1 | PULS1 | 0
KA14.4 | 2981363 | Phoenix Contact | PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 Modulo sicurezza | 1 | QG | 0
KA6A.1 | 2981363 | Phoenix Contact | PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 Modulo sicurezza | 1 | QG | 0
KM16.4 | AF09Z300121 | ABB | AF09Z-30-01-21 CONT 3P 9A 24-60VAC/DC | 1 | BM | 0
KM16.5 | AF09Z300121 | ABB | AF09Z-30-01-21 CONT 3P 9A 24-60VAC/DC | 1 | BM | 0
KM16.6 | AF09Z300121 | ABB | AF09Z-30-01-21 CONT 3P 9A 24-60VAC/DC | 1 | BM | 0
KM16.7 | AF38Z400021 | ABB | AF38Z-40-00-21 CONT 4P 55A AC1 24-60VAC/DC | 1 | BM | 0
KM16.7 | CA401 | ABB | CA4-01 CONTATTO AUSILIARIO NC FRONTALE | 1 | BM | 0
PRESA 1 | 2CSK1109CH | ABB | Presa biv. 2P+T, 16A, P30/P17 | 1 | QG_LATO_DX | 8
| 2CSK2240CH | ABB | Contenitore IP40, 2 posti (2 moduli) | 1
PRESA 2 | 2CSK1109CH | ABB | Presa biv. 2P+T, 16A, P30/P17 | 1 | QG_LATO_DX | 8
| 2CSK2240CH | ABB | Contenitore IP40, 2 posti (2 moduli) | 1
PRESA 3 | 2CSK1109CH | ABB | Presa biv. 2P+T, 16A, P30/P17 | 1 | QG_LATO_DX | 8
| 2CSK2240CH | ABB | Contenitore IP40, 2 posti (2 moduli) | 1
QF4.1 | DS1LC6A30 | ABB | DS201 L INT.DIFF.MAGN. 4 5KA 1P+N A C6 30MA | 1 | QG | 0
QF5.5 | DS1C16AC30 | ABB | DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N AC C16 30MA | 1 | QG | 0
QF5.6 | DS1C16AC100 | ABB | DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N AC C16 100MA | 1 | QG | 0
QF7 | R428749 | ABB | DS204 AC C20 300MA DIFFER.MAGN.COMPACT 6KA | 1 | QG | 93
QF8.1 | 1SAM 150 005 R0004 | ABB | SALVAMOTORE MS325 – 0.63 | 1 | QG | 8
QF8.2 | 1SAM 150 005 R0004 | ABB | SALVAMOTORE MS325 – 0.63 | 1 | QG | 8
QF8.3 | 1SAM 150 005 R0004 | ABB | SALVAMOTORE MS325 – 0.63 | 1 | QG | 8
QS4.1A | OHB 45J6 - 36150847 | ABB | MANIGLIA | 1 | QG_LATO_DX | 4
QS4.1A | OHZX6 | ABB | HANDLE ADAPTER | 1 | QG_LATO_DX | 4
QS4.1A | OT25FT4N2 | ABB | INTERRUTTORE SEZIONATORE GENERALE 4P | 1 | QG_LATO_DX | 4
QS4.1A | OTS40T1 | ABB | CALOTTE DI PROTEZIONE MORS. 1P | 1 | QG_LATO_DX | 4
QS4.1A | OTS40T3 | ABB | CALOTTE DI PROTEZIONE MORS. 3P | 1 | QG_LATO_DX | 4
QS4.1A | OXP6X150 - 36240793 | ABB | ALBERO | 1 | QG_LATO_DX | 4
SB11.1 | 1SFA611605R1201 | ABB | SUPPORTO + 1 NO + PORTA LAMPADA MCBH-101 | 1 | PULS1 | 11
SB11.1 | 1SFA616920R8120 | ABB | PORTA TARGHETTA NERO | 1 | PULS1 | 11
SB11.1 | 1SFA616920R8121 | ABB | INSERTO | 1 | PULS1 | 11
SB11.1 | KW 080 2 | ABB | MP1-10B P. INSTABILE NERO GH. NERA | 1 | PULS1 | 0
SB11.2 | 1SFA611100R1103 | ABB | PULSANTE LUMINOSO GIALLO INSTABILE MP1-11Y | 1 | PULS1 | 11
SB11.2 | 1SFA611605R1201 | ABB | SUPPORTO + 1 NO + PORTA LAMPADA MCBH-101 | 1 | PULS1 | 11
SB11.2 | 1SFA616920R8120 | ABB | PORTA TARGHETTA NERO | 1 | PULS1 | 11
SB11.2 | 1SFA616920R8121 | ABB | INSERTO | 1 | PULS1 | 11
SB11.3 | 1SFA611100R1102 | ABB | PULSANTE LUMINOSO VERDE INSTABILE MP1-11G | 1 | PULS1 | 11
SB11.3 | 1SFA611605R1201 | ABB | SUPPORTO + 1 NO + PORTA LAMPADA MCBH-101 | 1 | PULS1 | 11
SB11.3 | 1SFA616920R8120 | ABB | PORTA TARGHETTA NERO | 1 | PULS1 | 11
SB11.3 | 1SFA616920R8121 | ABB | INSERTO | 1 | PULS1 | 11
SB11.4 | 1SFA611100R1101 | ABB | PULSANTE LUMINOSO ROSSO INSTABILE MP1-11R | 1 | PULS1 | 11
SB11.4 | 1SFA611605R1201 | ABB | SUPPORTO + 1 NO + PORTA LAMPADA MCBH-101 | 1 | PULS1 | 11
SB11.4 | 1SFA616920R8120 | ABB | PORTA TARGHETTA NERO | 1 | PULS1 | 11
SB11.4 | 1SFA616920R8121 | ABB | INSERTO | 1 | PULS1 | 11
SB16.1 | 1SFA616070R3071 | ABB | 36161778 KL70-307R MODULO LUCE ROSSA CON LED 24V | 1 | BM | 107
SB16.1 | 1SFA616075R1001 | ABB | 36162032 KT70-1001 TERMINALE PER MONTAGGIO TUBO | 1 | BM | 107
SB16.1 | 1SFA616077R1013 | ABB | 36162107 KA70-1013 BASE X MONTAG.TUBO D=25MM MET. | 1 | BM | 107
SB16.1 | 1SFA616077R1022 | ABB | 36162123 KA70-1022 TUBO ALLUMINIO D=25MM L=400MM | 1 | BM | 107
SB6.4 | 36243540 | ABB | TARGHETTA DI EMERGENZA IN PLASTICA GIALLA | 1 | BM | 6
SB6.4 | 1SFA619821R1000 | ABB | CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA | 1 | BM | 0
SB6.4 | ER 697 3 | ABB | CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC | 1 | BM | 0
SB6.5 | 1SFA611620R1005 | ABB | PORTA LAMPADA SPIA MLB-5 | 1 | QG | 6
SB6.5 | EO 569 7 | ABB | MCBH-00 SUPPORTO FISSAGGIO 3 CONTATTI | 1 | QG | 0
SB6.5 | EO 570 5 | ABB | MCB-10 CONTATTO NA PER PULSANTI | 2 | QG | 0
SB6.5 | EO 606 7 | ABB | TARGHETTA PLASTICA NERA 47MM | 1 | QG | 0
SB6.5 | EO 607 5 | ABB | PIASTRINA IN ALLUMINIO NERA | 1 | QG | 0
SB6.5 | KW1024 | ABB | PULSANTE LUMINOSO BLU INSTABILE | 1 | QG | 6
SB6.7 | 1SFA619821R1000 | ABB | CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA | 1 | BM | 6
SB6.7 | 36243540 | ABB | TARGHETTA DI EMERGENZA IN PLASTICA GIALLA | 1 | BM | 0
SB6.7 | ER 697 3 | ABB | CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC | 1 | BM | 0
XS5.5 | EA9439 | ABB | PRESA 220V GUIDA DIN (SCATOLA DA 4) | 1 | QG | 5
XS5.6 | EA9439 | ABB | PRESA 220V GUIDA DIN (SCATOLA DA 4) | 1 | QG | 5
| KEM6-0 SK EP 677 7 | ABB | 36166777 SK616706-AA CUSTODIA METALLICA 6 FORI | 1 | PULS1 | 107
| FL13-2 SK 172 105-AD FL132 | ABB | SK172105-AD FL13-2 piastra chius met nero, 2 fori | 1 | PULS1 | 107
| MA1-8130 1SFA 611 920 R8130 KX 824 2 | ABB | 1SFA611920R8130 MA1-8130 TAPPO DI CHIUSURA FORI 22,5 MM | 6 | PULS1 | 107