|  | ## ABS Italia ## Sede legale: Via Castellazzo 4 20040 Cambiago Milano Telefono 02.9506961 Fax 02.95349349 Unità locale: Via del Lavoro 87 40033 Casalecchio di Reno Bologna ## Tel. 051.6169511 Fax Vendite 051.6169580 ## Fax Ass.za 0516169581 Fax Amm.ne 0516169582 ## Cardo Italia S.r.l. Società con unico socio Via Castellazzo 4 - I 20040 Cambiago Milano C.F. e Reg. Imprese CCIAA di Milano 00895000370 Partita IVA 00526811203 Cardo Italia S.r.l. è una società del Gruppo Cardo |  |  | # TELEFAX |  |  | # Pagina 1 di 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data | Fax No. |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 luglio 2026 | 0775830116 |  |  |  |
|  |  |  |  | Alla c.a. remmotor@libero.it |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SIG. CARLO SPAZIANI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ditta |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R.E.M. SRL |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Copia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vs. rif. OFFERTA ELETTROPOMPA SOST. ZENIT |  |  |  |  |
| Da: |  | Giani Aldo - Filiale di Roma | Ns. rif. Offerta 205 AG ACQU |  |  | Prot. |  |  |
|  |  | Via Publio Rutilio Rufo 11 00175 Roma |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  | aurelio.mancini@absgroup.com |  |  |  |  |  |  |
| Tel. |  | 3355494147 |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  | 0694298063 |  |  |  |  |  |  |

| OGGETTO: | Offerta impianto diffusione aria ABS Italia |
| --- | --- |

In allegato ci pregiamo trasmetterVi ns. migliore offerta

CONDIZIONI DI VENDITA

VALIDITA’  OFFERTA	30 gg.

RESA A MEZZO		Corriere, con consegna diretta dallo stabilimento estero

(con emissione del solo CMR) e/o dalla sede di Bologna

FRANCO	F.co FABRICA

IMBALLO	Compreso

TERMINE DI CONSEGNA	20 gg. ca. ricezione ordine

PAGAMENTO	Come da convenzione

PREZZI	netti a Voi riservati

IVA	di legge a Vs. carico

ALTRE CONDIZIONI	Come da ns. Condizioni Generali di Fornitura

RingraziandoVi per quanto sopra,restando a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero necessitare , passiamo a porgere i ns. più distinti saluti.

ABS  Italia S.r.l.

FILIALE DI ROMA

Aldo Giani

- ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE tipo AFP  1546.A  M90/4

- DATI TECNICI

Potenza                                            		kW	9.0

Tensione                                            		V	400

Giri nominali al min-1                           		n°	1450

Intensità di corrente nominale                   	A	19.4

Grado di protezione                                	IP 	68

Isolamento statore                             		Classe	F

Cavo elettrico sommergibile                      	tipo	gomma speciale 10x1.5

Lunghezza                                            	m	10

Girante                                       		tipo	aperta monocanale

Passaggio libero                                   	mm	75

Mandata                                            		DN	150

Peso pompa                                          	kg	143

Curva caratteristica

Collaudo in accordo                        			ISO 9906 - Annex A

- PRESTAZIONI AL PUNTO DI LAVORO OFFERTO

Come da curva allegata.

- CARATTERISTICHE E MATERIALI

Pompa con sistema ContraBlock™ costituito da una girante monocanale aperta con pala a

profilo obliquo autopulente e da un diffusore registrabile a spirale tagliente.

Raffreddamento motore                   	: liquido circostante

Sistemi di protezione                   	: sensore segnalazione infiltrazioni nella camera olio.

sensori termici nell'avvolgimento

Carcassa motore                         	: ghisa GG 25

Albero motore                           	: acciaio inox AISI 420

Corpo pompa                             	: ghisa GG 25

Girante                                 	: ghisa GG 25

Viteria a contatto col liquido          	: acciaio inox AISI 316

Tenuta meccanica                        	: carburo di silicio

Ciclo verniciatura	: primer zincante, finitura resina epossidica bicomponente

QUANTITA' N.1                                       			Prezzo Unit. € 2.298,00

- CATENA zincata con grillo spessore 6 mm della lunghezza di ca. m 4

QUANTITA' N.1                                       			Prezzo Unit. € 8,00