## Cover
Listino Prezzi
Motori in bassa tensione Industrial Performance
Motori in alluminio e ghisa classe di efficienza IE1/IE2
Edizione Aprile 2011

## info ordine (2)
Informazioni per l'ordine
Esempio di ordine
1. Motori con disegno standard |  |  | 2. Motori con disegno speciale
Vi preghiamo di indicare nell'ordine di motori i seguenti |  |  | Oltre ai dati basilari, devono essere chiaramente espresse nel testo
dati basilari: |  |  | dell'ordine tutte le caratteristiche speciali di Vostro interesse.
• tipo di motore |  | M3AA 112 MB
• codice prodotto |  | 3GAA 112 312-ADE | 3. Note
• velocità nominale |  | 1500 r/min | • Se l'ordine si basa su una quotazione,
• potenza nominale |  | 4 kW | Vi preghiamo di indicare i riferimenti sull'ordine.
• tipo di montaggio |  | IM B3 | • Se lo stesso tipo di motore è già stato fornito in precedenza
• tensione, connessione |  | 400 VD | (sostituzione di motore esistente) vi preghiamo menzionare il
• frequenza, connessione |  | 50 Hz | numero di serie (vedere sulla targa del motore)
• grado di protezione |  | IP 55
• classe di isolamento |  | F
Definizione del codice prodotto
Il codice prodotto si compone come da esempio:
A B |  | C | D E F G
M3AA 112 MB |  | 3GAA 112 312 - A D E 122 ...
1-4 5-6 7 8-10 11 12 13 14
Descrizione del codice prodotto:
Posizioni 1 - 3 |  |  |  | Posizione 12
Tipo di montaggio
3GA = Motore con statore in alluminio |  |  |  | A = con piedi (B3), scatola morsettiera lato superiore
B = con flangia grande e fori passanti (B5)
3GB = Motore con statore in ghisa |  |  |  | C = con flangia piccola e fori filettati (B14)
H = con piedi e flangia grande con fori passanti (B35)
3GC = Motore con statore in acciaio |  |  |  | J = con piedi e flangia piccola con fori filettati (B34)
Posizione 4
Tipo di motore
A = motore a gabbia di scoiattolo
Posizione 13
Posizione 5 e 6 |  |  |  | Tensione e frequenza
Grandezze IEC |  |  |  | Singola velocità | Doppia velocità
05 = 56 | 18 = 180 |  | A |  | 220 V 50 Hz
06 = 63 | 20 = 200 |  | B | 380 VD 50 Hz | 380 V 50 Hz
07 = 71 | 22 = 225 |  | D |  | 400 V 50 Hz (380-400 V)
08 = 80 | 25 = 250 |  | E | 500 VD 50 Hz | 500 V 50 Hz (475-500 V)
09 = 90 | 28= 280 |  | F | 500 VY 50 Hz
10 = 100 | 31= 315 |  | S |  | 230 V 50 Hz (220-230 V)
11 = 112 | 35= 350 |  | T | 660 VD 50 Hz
13 = 132 | 40= 400 |  | U | 690 V 50 Hz
16 = 160 |  |  | V | 220 VDD/440 VD 60 Hz
|  |  | X | altro | altro
Posizione 7
Numero di poli
1 = 2 poli
2 = 4 poli
3 = 6 poli
4= 8 poli
Posizione 8-10 — Numero d'identificazione dell'avvolgimento |  |  |  | Posizione 14
Codice di Generazione = A, B, C
Il codice prodotto deve essere seguito dal codice variante,
Posizione 11 - (tratto) |  |  |  | se necessario
A = Tipo di motore
B = Grandezza motore
C = Codice prodotto
D = Tipo di montaggio
E = Tensione/frequenza
F = Codice Generazione
G = Variante

## Indice
Listino prezzi
Motori in bassa tensione Industrial Performance
Descrizione | Pag.
Motori in alluminio, acciaio, Industrial Performance IE2
Motori in alluminio, acciaio, 80-400, singola velocità | 2
Motori in alluminio, Industrial Performance IE1
Motori in alluminio, 56-250 | 6
Motori in ghisa, Industrial Performance IE2
Motori in ghisa, 71-355 | 8
Principali Varianti Motori Industrial Performance
Varianti Motori in alluminio | 10
Varianti Motori in ghisa | 13
Listino Alluminio Industrial Performance edizione Aprile 2011 rev A
Valido per clienti Italia fino a nuova edizione
Ordine Minimo: 500 €

## AL IP 1V
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-280 | [9 empty] | IE2
Motori in acciaio Industrial Performance, 280-400
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio o in acciaio, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori IE2 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  |  | Euro
| 3000 r/min = 2 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.09 | 1) | M2AA | 56 A | 3GAA | 051 001-A•A | 86 | 3GAA | 051 001-B•A |  | 94
| 0.12 | 1) | M2AA | 56 B | 3GAA | 051 002-A•A | 86 | 3GAA | 051 002-B•A |  | 94
| 0.18 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 061 001-A•C | 87 | 3GVA | 061 001-B•C |  | 95
| 0.25 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 061 002-A•C | 88 | 3GVA | 061 002-B•C |  | 96
| 0.37 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 071 001-A•E | 97 | 3GAA | 071 001-B•E |  | 106
| 0.55 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 071 002-A•E | 109 | 3GAA | 071 002-B•E |  | 119
| 0.75 |  | M3VA | 80 B | 3GVA | 081 312-A•C | 140 | 3GVA | 081 312-B•C |  | 153
| 1.1 |  | M3VA | 80 C | 3GVA | 081 313-A•C | 159 | 3GVA | 081 313-B•C |  | 173
| 1.5 |  | M3AA | 90 L | 3GAA | 091 312-A•E | 184 | 3GAA | 091 312-B•E |  | 203
| 2.2 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 091 313-A•E | 236 | 3GAA | 091 313-B•E |  | 260
| 3 |  | M3AA | 100 LB | 3GAA | 101 312-A•E | 274 | 3GAA | 101 312-B•E |  | 302
| 4 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 111 312-A•E | 328 | 3GAA | 111 312-B•E |  | 361
| 5.5 |  | M3AA | 132 SB | 3GAA | 131 312-A•E | 431 | 3GAA | 131 312-B•E |  | 475
| 7.5 |  | M3AA | 132 SC | 3GAA | 131 313-A•E | 548 | 3GAA | 131 313-B•E |  | 591
| 11 |  | M3AA | 160 MB | 3GAA | 161 312-A•E | 951 | 3GAA | 161 312-B•E |  | 1029
| 15 |  | M3AA | 160 M | 3GAA | 161 313-A•E | 1249 | 3GAA | 161 313-B•E |  | 1327
| 18.5 |  | M3AA | 160 LB | 3GAA | 161 315-A•E | 1480 | 3GAA | 161 315-B•E |  | 1561
| 22 |  | M3AA | 180 M | 3GAA | 181 031-A•G | 1749 | 3GAA | 181 031-B•G |  | 1869
| 30 |  | M3AA | 200 MLA | 3GAA | 201 035-A•G | 2270 | 3GAA | 201 035-B•G |  | 2437
| 37 |  | M3AA | 200 MLB | 3GAA | 201 036-A•G | 2991 | 3GAA | 201 036-B•G |  | 3160
| 45 |  | M3AA | 225 SMA | 3GAA | 221 031-A•G | 3620 | 3GAA | 221 031-B•G |  | 3815
| 55 |  | M3AA | 250 SMA | 3GAA | 251 031-A•G | 4433 | 3GAA | 251 031-B•G |  | 4656
| 75 |  | M3AA | 280 SMA | 3GAA | 281 031-A•G | 5214 | 3GAA | 281 031-B•G |  | 5531
| 90 |  | M3AA | 280 SMB | 3GAA | 281 032-A•G | 6270 | 3GAA | 281 032-B•G |  | 6587
| 75 |  | M2CA | 280 SA | 3GCA | 281 110-A•A | 6100 | 3GCA | 281 110-B•A |  | 6471
| 90 |  | M2CA | 280 SMA | 3GCA | 281 210-A•A | 7336 | 3GCA | 281 210-B•A |  | 7707
| 110 |  | M2CA | 315 SA | 3GCA | 311 110-A•A | 8958 | 3GCA | 311 110-B•A |  | 9575
| 132 |  | M2CA | 315 SMA | 3GCA | 311 210-A•A | 10826 | 3GCA | 311 210-B•A |  | 11445
| 160 |  | M2CA | 315 MB | 3GCA | 311 320-A•A | 13421 | 3GCA | 311 320-B•A |  | 14039
| 200 |  | M2CA | 315 LA | 3GCA | 311 510-A•A | 16834 | 3GCA | 311 510-B•A |  | 17452
| 200 |  | M2CA | 355 SA | 3GCA | 351 110-A•C | 17915 | 3GCA | 351 110-B•C |  | 18996
| 250 |  | M2CA | 355 MA | 3GCA | 351 310-A•C | 19673 | 3GCA | 351 310-B•C |  | 20671
| 280 |  | M2CA | 355 MB | 3GCA | 351 320-A•C | 22942 | 3GCA | 351 320-B•C |  | 23958
| 315 |  | M2CA | 355 LA | 3GCA | 351 510-A•C | 25120 | 3GCA | 351 510-B•C |  | 26136
| 355 |  | M2CA | 355 LB | 3GCA | 351 520-A•C | 27588 | 3GCA | 351 520-B•C |  | 28604
| 400 | 1) | M2CA | 400 MLA | 3GCA | 401 410-A•C | 33251 | 3GCA | 401 410-B•C |  | 34703
| 450 | 1) | M2CA | 400 MLB | 3GCA | 401 420-A•C | 37897 | 3GCA | 401 420-B•C |  | 39349
| 500 | 1) | M2CA | 400 LKA | 3GCA | 401 810-A•C | 40511 | 3GCA | 401 810-B•C |  | 41963
| 560 | 1) | M2CA | 400 LKB | 3GCA | 401 820-A•C | 45448 | 3GCA | 401 820-B•C |  | 46900
| 3000 r/min = 2 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 11 |  | M3AA | 132 SMB | 3GAA | 131 315-A•E | 685 | 3GAA | 131 315-B•E |  | 740
| 15 |  | M3AA | 132 SMC | 3GAA | 131 316-A•E | 1141 | 3GAA | 131 006-B•E |  | 1232
| 18.5 |  | M3AA | 132 SME | 3GAA | 131 317-A•E | 1176 | 3GAA | 131 007-B•E |  | 1270
| 22 |  | M3AA | 160 LB | 3GAA | 161 034-A•G | 1687 | 3GAA | 161 034-B•G |  | 1775
| 30 |  | M3AA | 180 LB | 3GAA | 181 032-A•G | 1992 | 3GAA | 181 032-B•G |  | 2123
| 45 |  | M3AA | 200 MLC | 3GAA | 201 033-A•G | 3075 | 3GAA | 201 033-B•G |  | 3241
| 55 |  | M3AA | 200 MLD | 3GAA | 201 034-A•G | 3753 | 3GAA | 201 034-B•G |  | 3919
| 55 |  | M3AA | 225 SMB | 3GAA | 221 032-A•G | 3753 | 3GAA | 221 032-B•G |  | 3947
| 75 |  | M3AA | 225 SMC | 3GAA | 221 033-A•G | 4793 | 3GAA | 221 033-B•G |  | 5014
| 75 |  | M3AA | 250 SMB | 3GAA | 251 032-A•G | 4793 | 3GAA | 251 033-B•G |  | 5014
| 110 |  | M2CA | 280 MB | 3GCA | 281 320-A•A | 8402 | 3GCA | 281 320-B•A |  | 8772
| 132 |  | M2CA | 280 MC | 3GCA | 281 330-A•A | 10162 | 3GCA | 281 330-B•A |  | 10533
| 160 |  | M2CA | 280 MD | 3GCA | 281 340-A•A | 12618 | 3GCA | 281 340-B•A |  | 12988
| 250 |  | M2CA | 315 LB | 3GCA | 311 520-A•A | 19923 | 3GCA | 311 520-B•A |  | 20541
| 315 |  | M2CA | 315 LC | 3GCA | 311 530-A•A | 25019 | 3GCA | 311 530-B•A |  | 25637
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni per l' ordine per la descrizione del codice prodotto.

## AL IP 1V (2)
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-280 | [9 empty] | IE2
Motori in acciaio Industrial Performance, 280-400
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio o in acciaio, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori in IE2 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  |  | Euro
| 1500 r/min = 4 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.06 | 1) | M2AA | 56 A | 3GAA | 052 001-A•A | 86 | 3GAA | 052 001-B•A |  | 94
| 0.09 | 1) | M2AA | 56 B | 3GAA | 052 002-A•A | 86 | 3GAA | 052 002-B•A |  | 94
| 0.12 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 062 001-A•C | 90 | 3GVA | 062 001-B•C |  | 98
| 0.18 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 062 002-A•C | 90 | 3GVA | 062 002-B•C |  | 98
| 0.25 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 072 001-A•E | 93 | 3GAA | 072 001-B•E |  | 101
| 0.37 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 072 002-A•E | 105 | 3GAA | 072 002-B•E |  | 114
| 0.55 | 1) | M2AA | 80 A | 3GAA | 082 001-A•E | 110 | 3GAA | 082 001-A•E |  | 120
| 0.75 |  | M3VA | 80 D | 3GVA | 082 314-A•C | 140 | 3GVA | 082 314-B•C |  | 153
| 1.1 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 092 314-A•E | 168 | 3GAA | 092 314-B•E |  | 188
| 1.5 |  | M3AA | 90 LD | 3GAA | 092 315-A•E | 198 | 3GAA | 092 315-B•E |  | 222
| 2.2 |  | M3AA | 100 LC | 3GAA | 102 313-A•E | 232 | 3GAA | 102 313-B•E |  | 258
| 3 |  | M3AA | 100 LD | 3GAA | 102 314-A•E | 278 | 3GAA | 102 314-B•E |  | 309
| 4 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 112 312-A•E | 346 | 3GAA | 112 312-B•E |  | 379
| 5.5 |  | M3AA | 132 M | 3GAA | 132 312-A•E | 443 | 3GAA | 132 312-B•E |  | 487
| 7.5 |  | M3AA | 132 MA | 3GAA | 132 314-A•E | 573 | 3GAA | 132 314-B•E |  | 616
| 11 |  | M3AA | 160 M | 3GAA | 162 312-A•E | 982 | 3GAA | 162 312-B•E |  | 1060
| 15 |  | M3AA | 160 L | 3GAA | 162 314-A•E | 1273 | 3GAA | 162 314-B•E |  | 1348
| 18.5 |  | M3AA | 180 MLA | 3GAA | 182 031-A•G | 1496 | 3GAA | 182 031-B•G |  | 1616
| 22 |  | M3AA | 180 MLB | 3GAA | 182 032-A•G | 1795 | 3GAA | 182 032-B•G |  | 1914
| 30 |  | M3AA | 200 MLA | 3GAA | 202 031-A•G | 2362 | 3GAA | 202 035-B•G |  | 2529
| 37 |  | M3AA | 225 SMA | 3GAA | 222 031-A•G | 2869 | 3GAA | 222 036-B•G |  | 3064
| 45 |  | M3AA | 225 SMB | 3GAA | 222 032-A•G | 3498 | 3GAA | 222 032-B•G |  | 3693
| 55 |  | M3AA | 250 SMA | 3GAA | 252 031-A•G | 4265 | 3GAA | 252 031-B•G |  | 4488
| 75 |  | M3AA | 280 SMA | 3GAA | 282 031-A•G | 5056 | 3GAA | 282 031-B•G |  | 5373
| 90 |  | M3AA | 280 SMB | 3GAA | 282 032-A•G | 5990 | 3GAA | 282 032-A•G |  | 6312
| 75 |  | M2CA | 280 SA | 3GCA | 282 110-A•A | 5915 | 3GCA | 282 110-B•A |  | 6286
| 90 |  | M2CA | 280 SMA | 3GCA | 282 210-A•A | 6903 | 3GCA | 282 210-B•A |  | 7274
| 110 |  | M2CA | 315 SA | 3GCA | 312 110-A•A | 8571 | 3GCA | 312 110-B•A |  | 9189
| 132 |  | M2CA | 315 SMA | 3GCA | 312 210-A•A | 10332 | 3GCA | 312 210-B•A |  | 10950
| 160 |  | M2CA | 315 MB | 3GCA | 312 320-A•A | 12510 | 3GCA | 312 320-B•A |  | 13127
| 200 |  | M2CA | 315 LA | 3GCA | 312 510-A•A | 15907 | 3GCA | 312 510-B•A |  | 16525
| 200 |  | M2CA | 355 SA | 3GCA | 352 110-A•C | 15536 | 3GCA | 352 110-B•C |  | 16553
| 250 |  | M2CA | 355 MA | 3GCA | 352 310-A•C | 18440 | 3GCA | 352 310-B•C |  | 19457
| 315 |  | M2CA | 355 LA | 3GCA | 352 510-A•C | 23522 | 3GCA | 352 510-B•C |  | 24539
| 355 |  | M2CA | 355 LB | 3GCA | 352 520-A•C | 26572 | 3GCA | 352 520-B•C |  | 27588
| 400 | 1) | M2CA | 355 LKD | 3GCA | 352 840-A•C | 29621 | 3GCA | 352 840-B•C |  | 30637
| 450 | 1) | M2CA | 400 MLA | 3GCA | 402 410-A•C | 34993 | 3GCA | 402 410-B•C |  | 36445
| 500 | 1) | M2CA | 400 MLB | 3GCA | 402 420-A•C | 38914 | 3GCA | 402 420-B•C |  | 40366
| 560 | 1) | M2CA | 400 LKA | 3GCA | 402 810-A•C | 42108 | 3GCA | 402 810-B•C |  | 43560
| 630 | 1) | M2CA | 400 LKB | 3GCA | 402 820-A•C | 46900 | 3GCA | 402 820-B•C |  | 48352
| 1500 r/min = 4 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 9.2 |  | M3AA | 132 MBA | 3GAA | 132 004-A•E | 559 | 3GAA | 132 004-B•E |  | 606
| 11 |  | M3AA | 132 SMA | 3GAA | 132 315-A•E | 758 | 3GAA | 132 315-B•E |  | 798
| 15 |  | M3AA | 132SMC | 3GAA | 132 316-A•E | 982 | 3GAA | 132 316-B•E |  | 1034
| 18.5 |  | M3AA | 160 LB | 3GAA | 162 033-A•G | 1454 | 3GAA | 162 033-B•G |  | 1542
| 22 |  | M3AA | 160 MLD | 3GAA | 162 034-A•G | 1964 | 3GAA | 162 034-B•G |  | 2094
| 30 |  | M3AA | 180 LB | 3GAA | 182 033-A•G | 2051 | 3GAA | 182 033-B•G |  | 2182
| 37 |  | M3AA | 200 MLB | 3GAA | 202 032-A•G | 2424 | 3GAA | 202 032-B•G |  | 2590
| 48 |  | M3AA | 200 MLC | 3GAA | 202 033-A•G | 2964 | 3GAA | 202 033-B•G |  | 3130
| 55 |  | M3AA | 225 SMC | 3GAA | 222 033-A•G | 3615 | 3GAA | 222 033-B•G |  | 3809
| 75 |  | M3AA | 250 SMB | 3GAA | 252 032-A•G | 4654 | 3GAA | 252 032-B•G |  | 4876
| 90 |  | M3AA | 250 SMC | 3GAA | 252 033-A•G | 5831 | 3GAA | 252 033-B•G |  | 6053
| 110 |  | M2CA | 280 MB | 3GCA | 282 320-A•A | 7985 | 3GCA | 282 320-B•A |  | 8355
| 132 |  | M2CA | 280 MC | 3GCA | 282 330-A•A | 9714 | 3GCA | 282 330-B•A |  | 10085
| 160 |  | M2CA | 280 MD | 3GCA | 282 340-A•A | 11753 | 3GCA | 282 340-B•A |  | 12124
| 250 |  | M2CA | 315 LB | 3GCA | 312 520-A•A | 18533 | 3GCA | 312 520-B•A |  | 19151
| 315 |  | M2CA | 315 LC | 3GCA | 312 530-A•A | 23629 | 3GCA | 312 530-B•A |  | 24247
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni per l' ordine per la descrizione del codice prodotto.

## AL IP 1V (3)
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-280 | [9 empty] | IE2
Motori in acciaio Industrial Performance, 280-400
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio o in acciaio, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori IE2 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  |  | Euro
| 1000 r/min = 6 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.09 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 063 001-A•C | 91 | 3GVA | 063 001-B•C |  | 99
| 0.12 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 063 002-A•C | 93 | 3GVA | 063 002-B•C |  | 101
| 0.18 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 073 001-A•E | 100 | 3GAA | 073 001-B•E |  | 109
| 0.25 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 073 002-A•E | 113 | 3GAA | 073 002-B•E |  | 123
| 0.37 | 1) | M2AA | 80 A | 3GAA | 083 001-A•E | 130 | 3GAA | 083 001-B•E |  | 141
| 0.55 | 1) | M2AA | 80 B | 3GAA | 083 002-A•E | 139 | 3GAA | 083 002-B•E |  | 152
| 0.75 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 093 313-A•E | 174 | 3GAA | 093 313-B•E |  | 196
| 1.1 |  | M3AA | 90 LD | 3GAA | 093 314-A•E | 213 | 3GAA | 093 314-B•E |  | 238
| 1.5 |  | M3AA | 100 LC | 3GAA | 103 312-A•E | 253 | 3GAA | 103 312-B•E |  | 283
| 2.2 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 113 312-A•E | 316 | 3GAA | 113 312-B•E |  | 355
| 3 |  | M3AA | 132 S | 3GAA | 133 311-A•E | 399 | 3GAA | 133 311-B•E |  | 447
| 4 |  | M3AA | 132 MA | 3GAA | 133 312-A•E | 498 | 3GAA | 133 312-B•E |  | 549
| 5.5 |  | M3AA | 132 MC | 3GAA | 133 314-A•E | 630 | 3GAA | 133 314-B•E |  | 682
| 7.5 |  | M3AA | 160 MLA | 3GAA | 163 031-A•G | 865 | 3GAA | 163 031-B•G |  | 940
| 11 |  | M3AA | 160 MLB | 3GAA | 163 032-A•G | 1245 | 3GAA | 163 032-B•G |  | 1323
| 15 |  | M3AA | 180 MLA | 3GAA | 183 031-A•G | 1622 | 3GAA | 183 031-B•G |  | 1743
| 18.5 |  | M3AA | 200 MLA | 3GAA | 203 031-A•G | 1977 | 3GAA | 203 031-B•G |  | 2139
| 22 |  | M3AA | 200 MLB | 3GAA | 203 032-A•G | 2332 | 3GAA | 203 032-B•G |  | 2493
| 30 |  | M3AA | 225 SMA | 3GAA | 223 031-A•G | 3351 | 3GAA | 223 031-B•G |  | 3548
| 37 |  | M3AA | 250 SMA | 3GAA | 253 031-A•G | 4046 | 3GAA | 253 031-B•G |  | 4270
| 45 |  | M3AA | 280 SMA | 3GAA | 283 031-A•G | 5005 | 3GAA | 283 031-B•G |  | 5355
| 55 |  | M3AA | 280 SMB | 3GAA | 283 032-A•G | 5636 | 3GAA | 283 032-B•G |  | 6031
| 45 |  | M2CA | 280 SA | 3GCA | 283 110-A•A | 5405 | 3GCA | 283 110-B•A |  | 5777
| 55 |  | M2CA | 280 SMA | 3GCA | 283 210-A•A | 6595 | 3GCA | 283 210-B•A |  | 6966
| 75 |  | M2CA | 315 SA | 3GCA | 313 110-A•A | 8834 | 3GCA | 313 110-B•A |  | 9452
| 90 |  | M2CA | 315 SMA | 3GCA | 313 210-A•A | 10641 | 3GCA | 313 210-B•A |  | 11259
| 110 |  | M2CA | 315 MB | 3GCA | 313 320-A•A | 12927 | 3GCA | 313 320-B•A |  | 13545
| 132 |  | M2CA | 315 LA | 3GCA | 313 510-A•A | 15598 | 3GCA | 313 510-B•A |  | 16216
| 132 |  | M2CA | 355 SA | 3GCA | 353 110-A•C | 16371 | 3GCA | 353 110-B•C |  | 17452
| 160 |  | M2CA | 355 SB | 3GCA | 353 120-A•C | 18996 | 3GCA | 353 120-B•C |  | 20449
| 200 |  | M2CA | 355 MA | 3GCA | 353 310-A•C | 22216 | 3GCA | 353 310-B•C |  | 23232
| 250 |  | M2CA | 355 MB | 3GCA | 353 320-A•C | 27443 | 3GCA | 353 320-B•C |  | 28459
| 315 |  | M2CA | 355 LKD | 3GCA | 353 840-A•C | 33106 | 3GCA | 353 840-B•C |  | 34122
| 355 |  | M2CA | 400 MLA | 3GCA | 403 410-A•C | 41237 | 3GCA | 403 410-B•C |  | 42689
| 400 | 1) | M2CA | 400 MLB | 3GCA | 403 420-A•C | 43270 | 3GCA | 403 420-B•C |  | 44722
| 450 | 1) | M2CA | 400 LKA | 3GCA | 403 810-A•C | 48932 | 3GCA | 403 810-B•C |  | 50384
| 500 | 1) | M2CA | 400 LKB | 3GCA | 403 820-A•C | 54305 | 3GCA | 403 820-B•C |  | 55757
| 1000 r/min = 6 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 30 |  | M3AA | 200 MLC | 3GAA | 203 033-A•G | 2992 | 3GAA | 203 003-B•E |  | 3158
| 37 |  | M3AA | 225 SMB | 3GAA | 223 034-A•G | 3753 | 3GAA | 223 034-B•G |  | 3947
| 45 |  | M3AA | 250 SMB | 3GAA | 253 032-A•G | 5221 | 3GAA | 253 032-B•G |  | 5665
| 55 |  | M3AA | 250 SMC | 3GAA | 253 033-A•G | 5914 | 3GAA | 253 033-B•G |  | 6246
| 75 |  | M2CA | 280 MB | 3GCA | 283 320-A•A | 8062 | 3GCA | 283 320-B•A |  | 8432
| 90 |  | M2CA | 280 MC | 3GCA | 283 330-A•A | 9992 | 3GCA | 283 330-B•A |  | 10363
| 110 |  | M2CA | 280 MD | 3GCA | 283 340-A•A | 12170 | 3GCA | 283 340-B•A |  | 12541
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## AL IP 1V (4)
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-280
Motori in acciaio Industrial Performance, 280-400
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio o in acciaio, IP 55, IC 411, singola velocità
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  | B5
| kW |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  | Euro
| 750 r/min = 8 poli |  |  |  |  | 0 | Costruzione Standard
| 0.055 | M2VA | 63 B | 3GVA | 064 002-A•C | 79 | 3GVA | 064 002-B•C | 87
| 0.09 | M2AA | 71 A | 3GVA | 074 001-A•E | 112 | 3GVA | 074 001-B•E | 122
| 0.12 | M2AA | 71 B | 3GVA | 074 002-A•E | 117 | 3GVA | 074 002-B•E | 128
| 0.18 | M2AA | 80 A | 3GVA | 084 001-A•E | 138 | 3GVA | 084 001-B•E | 150
| 0.25 | M2AA | 80 B | 3GVA | 084 002-A•E | 154 | 3GVA | 084 002-B•E | 168
| 0.37 | M3AA | 90 S | 3GAA | 094 001-A•E | 201 | 3GAA | 094 001-B•E | 243
| 0.55 | M3AA | 90 L | 3GAA | 094 002-A•E | 243 | 3GAA | 094 002-B•E | 270
| 0.75 | M3AA | 100 LA | 3GAA | 104 001-A•E | 256 | 3GAA | 104 001-B•E | 288
| 1.1 | M3AA | 100 LB | 3GAA | 104 002-A•E | 328 | 3GAA | 104 002-B•E | 361
| 1.5 | M3AA | 112 M | 3GAA | 114 101-A•E | 396 | 3GAA | 114 101-B•E | 435
| 2.2 | M3AA | 132 S | 3GAA | 134 001-A•E | 515 | 3GAA | 134 311-B•E | 568
| 3 | M3AA | 132 M | 3GAA | 134 002-A•E | 618 | 3GAA | 134 312-B•E | 671
| 4 | M3AA | 160 MLA | 3GAA | 164 031-A•G | 949 | 3GAA | 164 031-B•G | 1037
| 5.5 | M3AA | 160 MLB | 3GAA | 164 032-A•G | 1189 | 3GAA | 164 032-B•G | 1278
| 7.5 | M3AA | 160 MLC | 3GAA | 164 033-A•G | 1476 | 3GAA | 164 033-B•G | 1561
| 11 | M3AA | 180 MLA | 3GAA | 184 031-A•G | 1905 | 3GAA | 184 031-B•G | 2040
| 15 | M3AA | 200 MLA | 3GAA | 204 031-A•G | 2263 | 3GAA | 204 031-B•G | 2429
| 18.5 | M3AA | 225 SMA | 3GAA | 224 031-A•G | 2774 | 3GAA | 224 031-B•G | 2967
| 22 | M3AA | 225 SMB | 3GAA | 224 032-A•G | 3257 | 3GAA | 224 032-B•G | 3450
| 30 | M3AA | 250 SMA | 3GAA | 254 031-A•G | 4292 | 3GAA | 254 031-B•G | 4513
| 37 | M3AA | 280 SMA | 3GAA | 284 031-A•G | 5175 | 3GAA | 284 031-B•G | 5506
| 37 | M2CA | 280 SA | 3GCA | 284 110-A•A | 5792 | 3GCA | 284 110-B•A | 6162
| 45 | M2CA | 280 SMA | 3GCA | 284 210-A•A | 6842 | 3GCA | 284 210-B•A | 7212
| 55 | M2CA | 315 SA | 3GCA | 314 110-A•A | 8263 | 3GCA | 314 110-B•A | 8880
| 75 | M2CA | 315 SMA | 3GCA | 314 210-A•A | 10950 | 3GCA | 314 210-B•A | 11568
| 90 | M2CA | 315 MB | 3GCA | 314 320-A•A | 13421 | 3GCA | 314 320-B•A | 14039
| 110 | M2CA | 315 LA | 3GCA | 314 510-A•A | 16371 | 3GCA | 314 510-B•A | 16988
| 110 | M2CA | 355 SA | 3GCA | 354 110-A•A | 17143 | 3GCA | 354 110-B•A | 18224
| 132 | M2CA | 355 MA | 3GCA | 354 310-A•C | 19459 | 3GCA | 354 310-B•C | 20541
| 160 | M2CA | 355 MB | 3GCA | 354 320-A•C | 23475 | 3GCA | 354 320-B•C | 24556
| 750 r/min = 8 poli | [5 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 0.18 | M3AA | 71 C | 3GVA | 074 003-A•E | 136 | 3GVA | 074 003-B•E | 148
| 0.37 | M3AA | 80 C | 3GVA | 084 003-A•E | 177 | 3GVA | 084 003-B•E | 193
| 0.75 | M3AA | 90 LB | 3GAA | 094 003-A•E | 250 | 3GAA | 094 003-B•E | 280
| 1.5 | M3AA | 100 LC | 3GAA | 104 003-A•E | 359 | 3GAA | 104 003-B•E | 390
| 2 | M3AA | 112 MB | 3GAA | 114 102-A•E | 451 | 3GAA | 114 102-B•E | 489
I motori 8 poli non sono regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## AL GP 1V
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-250 | [9 empty] | IE1
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori in classe di efficienza IE1 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  | Euro
| 3000 r/min = 2 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.09 | 1) | M2AA | 56 A | 3GAA | 051 001-A•A | 86 | 3GAA | 051 001-B•A | 94
| 0.12 | 1) | M2AA | 56 B | 3GAA | 051 002-A•A | 86 | 3GAA | 051 002-B•A | 94
| 0.18 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 061 001-A•C | 87 | 3GVA | 061 001-B•C | 95
| 0.25 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 061 002-A•C | 88 | 3GVA | 061 002-B•C | 96
| 0.37 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 071 001-A•E | 97 | 3GAA | 071 001-B•E | 106
| 0.55 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 071 002-A•E | 109 | 3GAA | 071 002-B•E | 119
| 0.75 |  | M2AA | 80 A | 3GAA | 081 001-A•E | 123 | 3GAA | 081 001-B•E | 134
| 1.1 |  | M2AA | 80 B | 3GAA | 081 002-A•E | 140 | 3GAA | 081 002-B•E | 153
| 1.5 |  | M2AA | 90 S | 3GAA | 091 001-A•E | 162 | 3GAA | 091 001-B•E | 182
| 2.2 |  | M2AA | 90 L | 3GAA | 091 002-A•E | 208 | 3GAA | 091 002-B•E | 232
| 3 |  | M2AA | 100 L | 3GAA | 101 001-A•E | 251 | 3GAA | 101 001-B•E | 282
| 4 |  | M2AA | 112 M | 3GAA | 111 101-A•E | 300 | 3GAA | 111 101-B•E | 337
| 5.5 |  | M2AA | 132 SA | 3GAA | 131 001-A•E | 395 | 3GAA | 131 001-B•E | 443
| 7.5 |  | M2AA | 132 SB | 3GAA | 131 002-A•E | 502 | 3GAA | 131 002-B•E | 550
| 11 |  | M2AA | 160 MA | 3GAA | 161 001-A•E | 887 | 3GAA | 161 001-B•E | 970
| 15 |  | M2AA | 160 M | 3GAA | 161 003-A•E | 1164 | 3GAA | 161 003-B•E | 1247
| 18.5 |  | M2AA | 160 L | 3GAA | 161 004-A•E | 1380 | 3GAA | 161 004-B•E | 1459
| 22 |  | M2AA | 180 M | 3GAA | 181 041-A•G | 1630 | 3GAA | 181 041-B•G | 1759
| 30 |  | M2AA | 200 MLA | 3GAA | 201 041-A•G | 2116 | 3GAA | 201 041-B•G | 2288
| 37 |  | M2AA | 200 MLB | 3GAA | 201 042-A•G | 2789 | 3GAA | 201 042-B•G | 2960
| 45 |  | M2AA | 225 SMA | 3GAA | 221 041-A•G | 3375 | 3GAA | 221 041-B•G | 3575
| 55 |  | M2AA | 250 SMA | 3GAA | 251 041-A•G | 4133 | 3GAA | 251 041-B•G | 4362
| 3000 r/min = 2 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 0.37 | 1) | M2VA | 63 BB | 3GVA | 061 003-A•C | 93 | 3GVA | 061 003-B•C | 101
| 0.75 |  | M2AA | 71 C | 3GAA | 071 003-A•E | 114 | 3GAA | 071 003-B•E | 125
| 1.5 |  | M2AA | 80 C | 3GAA | 081 003-A•E | 154 | 3GAA | 081 003-B•E | 168
| 2.7 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 091 003-A•E | 242 | 3GAA | 091 003-B•E | 262
| 4 |  | M3AA | 100 LB | 3GAA | 101 002-A•E | 289 | 3GAA | 101 002-B•E | 320
| 5.5 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 111 102-A•E | 386 | 3GAA | 111 102-B•E | 423
| 9.2 |  | M3AA | 132 SBB | 3GAA | 131 004-A•E | 581 | 3GAA | 131 004-B•E | 627
| 1500 r/min = 4 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.06 | 1) | M2AA | 56 A | 3GAA | 052 001-A•A | 86 | 3GAA | 052 001-B•A | 94
| 0.09 | 1) | M2AA | 56 B | 3GAA | 052 002-A•A | 86 | 3GAA | 052 002-B•A | 94
| 0.12 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 062 001-A•C | 90 | 3GVA | 062 001-B•C | 98
| 0.18 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 062 002-A•C | 90 | 3GVA | 062 002-B•C | 98
| 0.25 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 072 001-A•E | 93 | 3GAA | 072 001-B•E | 101
| 0.37 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 072 002-A•E | 105 | 3GAA | 072 002-B•E | 114
| 0.55 | 1) | M2AA | 80 A | 3GAA | 082 001-A•E | 110 | 3GAA | 082 001-B•E | 120
| 0.75 |  | M2AA | 80 B | 3GAA | 082 002-A•E | 120 | 3GAA | 082 002-B•E | 131
| 1.1 |  | M2AA | 90 S | 3GAA | 092 001-A•E | 148 | 3GAA | 092 001-B•E | 165
| 1.5 |  | M2AA | 90 L | 3GAA | 092 002-A•E | 174 | 3GAA | 092 002-B•E | 195
| 2.2 |  | M2AA | 100 LA | 3GAA | 102 001-A•E | 213 | 3GAA | 102 001-B•E | 239
| 3 |  | M2AA | 100 LB | 3GAA | 102 002-A•E | 255 | 3GAA | 102 002-B•E | 286
| 4 |  | M2AA | 112 M | 3GAA | 112 101-A•E | 317 | 3GAA | 112 101-B•E | 354
| 5.5 |  | M2AA | 132 S | 3GAA | 132 001-A•E | 406 | 3GAA | 132 001-B•E | 454
| 7.5 |  | M2AA | 132 M | 3GAA | 132 002-A•E | 525 | 3GAA | 132 002-B•E | 573
| 11 |  | M2AA | 160 MA | 3GAA | 162 001-A•E | 916 | 3GAA | 162 001-B•E | 999
| 15 |  | M2AA | 160 L | 3GAA | 162 003-A•E | 1187 | 3GAA | 162 003-B•E | 1271
| 18.5 |  | M2AA | 180 M | 3GAA | 182 041-A•G | 1395 | 3GAA | 182 041-B•G | 1516
| 22 |  | M2AA | 180 L | 3GAA | 182 042-A•G | 1673 | 3GAA | 182 042-B•G | 1802
| 30 |  | M2AA | 200 MLA | 3GAA | 202 041-A•G | 2202 | 3GAA | 202 041-B•G | 2374
| 37 |  | M2AA | 225 SMA | 3GAA | 222 041-A•G | 2674 | 3GAA | 222 041-B•G | 2874
| 45 |  | M2AA | 225 SMB | 3GAA | 222 042-A•G | 3260 | 3GAA | 222 042-B•G | 3461
| 55 |  | M2AA | 250 SMA | 3GAA | 252 041-A•G | 3975 | 3GAA | 252 041-B•G | 4204
| 1500 r/min = 4 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 0.25 | 1) | M2VA | 63 BB | 3GVA | 062 003-A•C | 91 | 3GVA | 062 003-B•C | 98.8699
| 0.55 | 1) | M2AA | 71 C | 3GAA | 072 003-A•E | 108 | 3GAA | 072 003-B•E | 117.72
| 0.95 |  | M2AA | 80 C | 3GAA | 082 003-A•E | 132 | 3GAA | 082 003-B•E | 143.9975
| 1.1 |  | M2AA | 80 C | 3GAA | 082 004-A•E | 145 | 3GAA | 082 004-B•E | 158.3973
| 1.85 |  | M3AA | 90 L | 3GAA | 092 003-A•E | 204 | 3GAA | 092 003-B•E | 228.0569
| 2.2 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 092 004-A•E | 210 | 3GAA | 092 004-B•E | 236
| 4 |  | M3AA | 100 LC | 3GAA | 102 003-A•E | 287 | 3GAA | 102 003-B•E | 316.9811
| 5.5 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 112 002-A•E | 364 | 3GAA | 112 002-B•E | 399.5283
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## AL GP 1V (2)
| Output |  | Family | Size | TG_code | Product_code | B3Price | TG_codeB5 | Product_codeB5 | B5Price
Motori in alluminio Industrial Performance, 56-250 | [9 empty] | IE1
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in alluminio, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori in classe di efficienza IE1 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto |  | Euro
| 1000 r/min = 6 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.09 | 1) | M2VA | 63 A | 3GVA | 063 001-A•C | 91 | 3GVA | 063 001-B•C | 99
| 0.12 | 1) | M2VA | 63 B | 3GVA | 063 002-A•C | 93 | 3GVA | 063 002-B•C | 101
| 0.18 | 1) | M2AA | 71 A | 3GAA | 073 001-A•E | 100 | 3GAA | 073 001-B•E | 109
| 0.25 | 1) | M2AA | 71 B | 3GAA | 073 002-A•E | 113 | 3GAA | 073 002-B•E | 123
| 0.37 | 1) | M2AA | 80 A | 3GAA | 083 001-A•E | 130 | 3GAA | 083 001-B•E | 141
| 0.55 | 1) | M2AA | 80 B | 3GAA | 083 002-A•E | 139 | 3GAA | 083 002-B•E | 152
| 0.75 |  | M2AA | 90 S | 3GAA | 093 001-A•E | 161 | 3GAA | 093 001-B•E | 182
| 1.1 |  | M2AA | 90 L | 3GAA | 093 002-A•E | 197 | 3GAA | 093 002-B•E | 222
| 1.5 |  | M2AA | 100 L | 3GAA | 103 001-A•E | 234 | 3GAA | 103 001-B•E | 265
| 2.2 |  | M2AA | 112 M | 3GAA | 113 101-A•E | 293 | 3GAA | 113 101-B•E | 329
| 3 |  | M2AA | 132 S | 3GAA | 133 001-A•E | 370 | 3GAA | 133 001-B•E | 418
| 4 |  | M2AA | 132 MA | 3GAA | 133 002-A•E | 461 | 3GAA | 133 002-B•E | 509
| 5.5 |  | M2AA | 132 MB | 3GAA | 133 003-A•E | 584 | 3GAA | 133 003-B•E | 631
| 7.5 |  | M2AA | 160 M | 3GAA | 163 001-A•E | 801 | 3GAA | 163 001-B•E | 870
| 11 |  | M2AA | 160 L | 3GAA | 163 002-A•E | 1153 | 3GAA | 163 002-B•E | 1225
| 15 |  | M2AA | 180 MLA | 3GAA | 183 041-A•G | 1502 | 3GAA | 183 041-B•G | 1614
| 18.5 |  | M2AA | 200 MLA | 3GAA | 203 041-A•G | 1830 | 3GAA | 203 041-B•G | 1980
| 22 |  | M2AA | 200 MLB | 3GAA | 203 042-A•G | 2159 | 3GAA | 203 042-B•G | 2309
| 30 |  | M2AA | 225 SMA | 3GAA | 223 042-A•G | 3103 | 3GAA | 223 042-B•G | 3285
| 37 |  | M2AA | 250 SMA | 3GAA | 253 041-A•G | 3747 | 3GAA | 253 041-B•G | 3954
| 1000 r/min = 6 poli | [6 empty] | Costruzione a potenza maggiorata
| 0.32 | 1) | M2AA | 71 C | 3GAA | 073 003-A•E | 124 | 3GAA | 073 003-B•D | 135
| 0.75 |  | M2AA | 80 C | 3GAA | 083 003-A•E | 155 | 3GAA | 083 003-B•C | 169
| 1.3 |  | M3AA | 90 LB | 3GAA | 093 003-A•E | 220 | 3GAA | 093 003-B•E | 243
| 2.2 |  | M3AA | 100 LC | 3GAA | 103 002-A•E | 258 | 3GAA | 103 002-B•E | 286
| 3 |  | M3AA | 112 MB | 3GAA | 113 102-A•E | 322 | 3GAA | 113 002-B•E | 356
| 15 |  | M3AA | 160 LB | 3GAA | 163 033-A•G | 1600 | 3GAA | 163 033-B•G | 1687
| 18.5 |  | M3AA | 180 LB | 3GAA | 183 032-A•G | 2007 | 3GAA | 183 032-B•G | 2123
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## GH IP 1V
Motori in ghisa Industrial Performance, 71-355 | [10 empty] | IE2
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in ghisa, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori in IE2 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia | Motore con flangia |  |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | Codice prodotto | Codice prodotto |  |  | Euro
| 3000 r/min = 2 poli | [6 empty] | Costruzione Standard
| 0.37 | 1) | M2BA | 71 MA | 3GBA | 071 211-A•B | 132 | 103 | 3GBA | 071 211-B•B |  | 157 | 121
| 0.55 | 1) | M2BA | 71 MB | 3GBA | 071 212-A•B | 147 | 115 | 3GBA | 071 212-B•B |  | 172 | 134
| 0.75 |  | M2BA | 80 MB | 3GBA | 081 212-A•B | 167 | 140 | 3GBA | 081 212-B•B |  | 194 | 160
| 1.1 |  | M2BA | 80 MC | 3GBA | 081 213-A•B | 189 | 152 | 3GBA | 081 213-B•B |  | 215 | 172
| 1.5 |  | M2BA | 90 SLB | 3GBA | 091 212-A•B | 235 | 181 | 3GBA | 091 212-B•B |  | 268 | 203
| 2.2 |  | M2BA | 90 SLC | 3GBA | 091 213-A•B | 301 | 231 | 3GBA | 091 213-B•B |  | 334 | 253
| 3 |  | M2BA | 100 LB | 3GBA | 101 212-A•B | 364 | 279 | 3GBA | 101 212-B•B |  | 407 | 308
| 4 |  | M2BA | 112 MB | 3GBA | 111 212-A•B | 436 | 334 | 3GBA | 111 212-B•B |  | 486 | 368
| 5.5 |  | M2BA | 132 SMB | 3GBA | 131 212-A•B | 458 | 440 | 3GBA | 131 212-B•B |  | 511 | 484
| 7.5 |  | M2BA | 132 SMC | 3GBA | 131 214-A•B | 583 | 559 | 3GBA | 131 214-B•B |  | 636 | 603
| 11 |  | M2BA | 160 MLA | 3GBA | 161 044-A•G | 816 | 581 | 3GBA | 161 044-B•G |  | 889 | 630
| 15 |  | M2BA | 160 MLB | 3GBA | 161 045-A•G | 1073 | 762 | 3GBA | 161 045-B•G |  | 1146 | 819
| 18.5 |  | M2BA | 160 MLC | 3GBA | 161 046-A•G | 1275 | 1060 | 3GBA | 161 046-B•G |  | 1350 | 1120
| 22 |  | M2BA | 180 MLA | 3GBA | 181 042-A•G | 1513 | 1070 | 3GBA | 181 042-B•G |  | 1625 | 1150
| 30 |  | M2BA | 200 MLA | 3GBA | 201 043-A•G | 1963 | 1390 | 3GBA | 201 043-B•G |  | 2113 | 1490
| 37 |  | M2BA | 200 MLB | 3GBA | 201 044-A•G | 2563 | 1820 | 3GBA | 201 044-B•G |  | 2713 | 1920
| 45 |  | M2BA | 225 SMA | 3GBA | 221 042-A•G | 3113 | 2210 | 3GBA | 221 042-B•G |  | 3288 | 2330
| 55 |  | M2BA | 250 SMA | 3GBA | 251 042-A•G | 3813 | 2700 | 3GBA | 251 042-B•G |  | 4013 | 2840
| 75 |  | M2BAT | 280 SMA | 3GBA | 281 210-A•E | 4326 | 4120 | 3GBA | 281 210-B•D |  | 4578 | Y
| 90 |  | M2BAT | 280 SMB | 3GBA | 281 220-A•E | 5250 | 5000 | 3GBA | 281 220-B•E |  | 5502 | Y
| 110 |  | M2BAT | 315 SMA | 3GBA | 311 210-A•E | 6416 | 6110 | 3GBA | 311 210-B•E |  | 6836 | Y
| 132 |  | M2BAT | 315 SMB | 3GBA | 311 220-A•E | 7749 | 7380 | 3GBA | 311 220-B•E |  | 8169 | Y
| 160 |  | M2BAT | 315 SMC | 3GBA | 311 230-A•E | 9576 | 9120 | 3GBA | 311 230-B•E |  | 9996 | Y
| 200 |  | M2BAT | 315 MLA | 3GBA | 311 410-A•E | 11970 | 11400 | 3GBA | 311 410-B•E |  | 12390 | Y
| 250 |  | M2BAT | 355 S | 3GBA | 351 100-A•E | 15120 | 14400 | 3GBA | 351 100-B•E |  | 15855
1500 r/min = 4 poles
| 0.25 | 1) | M2BA | 71 MA | 3GBA | 072 211-A•B | 128 | 99 | 3GBA | 072 211-B•B |  | 153 | 118
| 0.37 | 1) | M2BA | 71 MB | 3GBA | 072 212-A•B | 143 | 111 | 3GBA | 072 212-B•B |  | 168 | 130
| 0.55 | 1) | M2BA | 80 MA | 3GBA | 082 211-A•B | 159 | 145 | 3GBA | 082 211-B•B |  | 186 | 163
| 0.75 |  | M2BA | 80 MD | 3GBA | 082 214-A•B | 174 | 124 | 3GBA | 082 214-B•B |  | 200 | 144
| 1.1 |  | M2BA | 90 SLB | 3GBA | 092 212-A•B | 215 | 165 | 3GBA | 092 212-B•B |  | 248 | 187
| 1.5 |  | M2BA | 90 SLD | 3GBA | 092 215-A•B | 252 | 197 | 3GBA | 092 215-B•B |  | 285 | 226
| 2.2 |  | M2BA | 100 LC | 3GBA | 102 213-A•B | 310 | 246 | 3GBA | 102 213-B•B |  | 352 | 274
| 3 |  | M2BA | 100 LD | 3GBA | 102 214-A•B | 371 | 295 | 3GBA | 102 214-B•B |  | 413 | 328
| 4 |  | M2BA | 112 MB | 3GBA | 112 212-A•B | 460 | 353 | 3GBA | 112 212-B•B |  | 510 | 386
| 5.5 |  | M2BA | 132 SMB | 3GBA | 132 212-A•B | 472 | 452 | 3GBA | 132 212-B•B |  | 524 | 494
| 7.5 |  | M2BA | 132 SMC | 3GBA | 132 213-A•B | 610 | 583 | 3GBA | 132 213-B•B |  | 662 | 637
| 11 |  | M2BA | 160 MLA | 3GBA | 162 043-A•G | 843 | 598 | 3GBA | 162 043-B•G |  | 915 | 648
| 15 |  | M2BA | 160 MLB | 3GBA | 162 044-A•G | 1087 | 776 | 3GBA | 162 044-B•G |  | 1159 | 825
| 18.5 |  | M2BA | 180 MLA | 3GBA | 182 043-A•G | 1288 | 909 | 3GBA | 182 043-B•G |  | 1400 | 986
| 22 |  | M2BA | 180 MLB | 3GBA | 182 044-A•G | 1538 | 1090 | 3GBA | 182 044-B•G |  | 1650 | 1160
| 30 |  | M2BA | 200 MLA | 3GBA | 202 042-A•G | 2013 | 1440 | 3GBA | 202 042-B•G |  | 2163 | 1550
| 37 |  | M2BA | 225 SMA | 3GBA | 222 043-A•G | 2463 | 1750 | 3GBA | 222 043-B•G |  | 2638 | 1870
| 45 |  | M2BA | 225 SMB | 3GBA | 222 044-A•G | 3000 | 2130 | 3GBA | 222 044-B•G |  | 3175 | 2250
| 55 |  | M2BA | 250 SMA | 3GBA | 252 042-A•G | 3663 | 2590 | 3GBA | 252 042-B•G |  | 3863 | 2730
| 75 |  | M2BAT | 280 SMA | 3GBA | 282 210-A•E | 4232 |  | 3GBA | 282 210-B•E |  | 4484
| 90 |  | M2BAT | 280 SMB | 3GBA | 282 220-A•E | 4946 |  | 3GBA | 282 220-B•E |  | 5198
| 110 |  | M2BAT | 315 SMA | 3GBA | 312 210-A•E | 6143 |  | 3GBA | 312 210-B•E |  | 6563
| 132 |  | M2BAT | 315 SMB | 3GBA | 312 220-A•E | 7392 |  | 3GBA | 312 220-B•E |  | 7812
| 160 |  | M2BAT | 315 SMC | 3GBA | 312 230-A•E | 8904 |  | 3GBA | 312 230-B•E |  | 9324
| 200 |  | M2BAT | 315 MLA | 3GBA | 312 410-A•E | 11340 |  | 3GBA | 312 410-B•E |  | 11760
| 250 |  | M2BAT | 355 S | 3GBA | 352 100-A•E | 14175 |  | 3GBA | 352 100-B•E |  | 14910
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## GH IP 1V (2)
Motori in ghisa Industrial Performance, 71-355 | [10 empty] | IE2
Motori a bassa tensione TEFC,carcassa in ghisa, IP 55, IC 411, singola velocità
Motori in IE2 in accordo alla IEC 60034-30; 2008
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi tecnici o il sito www.abb.com/motors&generators
| Potenza |  | Tipo |  | Motore con piedi |  | B3 | Motore con flangia | Motore con flangia |  |  | B5
| kW |  |  |  | Codice prodotto |  | Euro | CoEice proEotto | Codice prodotto |  |  | Euro
1000 r/min = 6 poles
| 0.18 | 1) | M2BA | 71 MA | 3GBA | 073 211-A•B | 136 | 106 | 3GBA | 073 211-B•B |  | 161 | 125
| 0.25 | 1) | M2BA | 71 MB | 3GBA | 073 212-A•B | 152 | 120 | 3GBA | 073 212-B•B |  | 177 | 139
| 0.37 | 1) | M2BA | 80 MA | 3GBA | 083 211-A•B | 169 | 132 | 3GBA | 083 211-B•B |  | 196 | 151
| 0.55 | 1) | M2BA | 80 MB | 3GBA | 083 212-A•B | 192 | 151 | 3GBA | 083 212-B•B |  | 219 | 170
| 0.75 |  | M2BA | 90 SLC | 3GBA | 093 213-A•B | 234 | 183 | 3GBA | 093 213-B•B |  | 266 | 200
| 1.1 |  | M2BA | 90 SLE | 3GBA | 093 214-A•B | 287 | 224 | 3GBA | 093 214-B•B |  | 319 | 239
| 1.5 |  | M2BA | 100 L | 3GBA | 103 212-A•B | 340 | 266 | 3GBA | 103 212-B•B |  | 382 | 287
| 2.2 |  | M2BA | 112 MB | 3GBA | 113 212-A•B | 426 | 333 | 3GBA | 113 212-B•B |  | 476 | 356
| 3 |  | M2BA | 132 SMB | 3GBA | 133 211-A•B | 429 | 419 | 3GBA | 133 211-B•B |  | 482 | 450
| 4 |  | M2BA | 132 SMB | 3GBA | 133 212-A•B | 535 | 523 | 3GBA | 133 212-B•B |  | 588 | 549
| 5.5 |  | M2BA | 132 SMF | 3GBA | 133 214-A•B | 678 | 661 | 3GBA | 133 214-B•B |  | 731 | 681
| 7.5 |  | M2BA | 160 MLA | 3GBA | 163 043-A•G | 885 | 630 | 3GBA | 163 043-B•G |  | 958 | 679
| 11 |  | M2BA | 160 MLB | 3GBA | 163 044-A•G | 1219 | 867 | 3GBA | 163 044-B•G |  | 1288 | 918
| 15 |  | M2BA | 180 MLA | 3GBA | 183 042-A•G | 1575 | 1110 | 3GBA | 183 042-B•G |  | 1688 | 1190
| 18.5 |  | M2BA | 200 MLA | 3GBA | 203 043-A•G | 1938 | 1380 | 3GBA | 203 043-B•G |  | 2088 | 1480
| 22 |  | M2BA | 200 MLB | 3GBA | 203 044-A•G | 2288 | 1620 | 3GBA | 203 044-B•G |  | 2438 | 1730
| 30 |  | M2BA | 225 SMA | 3GBA | 223 044-A•G | 3138 | 2240 | 3GBA | 223 044-B•G |  | 3313 | 2350
| 37 |  | M2BA | 250 SMA | 3GBA | 253 042-A•G | 3813 | 2700 | 3GBA | 253 042-B•G |  | 4013 | 2840
| 45 |  | M2BAT | 280 SMA | 3GBA | 283 210-A•E | 3864 |  | 3GBA | 283 210-B•E |  | 4116 |  | 1
| 55 |  | M2BAT | 280 SMB | 3GBA | 283 220-A•E | 4715 |  | 3GBA | 283 220-B•E |  | 4967 |  | 1
| 75 |  | M2BAT | 315 SMA | 3GBA | 313 210-A•E | 6321 |  | 3GBA | 313 210-B•E |  | 6741 |  | 1
| 90 |  | M2BAT | 315 SMB | 3GBA | 313 220-A•E | 7613 |  | 3GBA | 313 220-B•E |  | 8033 |  | 1
| 110 |  | M2BAT | 315 SMC | 3GBA | 313 230-A•E | 9345 |  | 3GBA | 313 230-B•E |  | 9765 |  | 1
| 132 |  | M2BAT | 315 MLA | 3GBA | 313 410-A•E | 11130 |  | 3GBA | 313 410-B•E |  | 11550 |  | 1
| 160 |  | M2BAT | 355 S | 3GBA | 353 100-A•E | 13545 |  | 3GBA | 353 100-B•E |  | 14280 |  | 1
1) Motori non regolamentati dalla IEC 60034-30; 2008
Consultare la pagina informazioni ordine per la descrizione del codice prodotto.

## Varianti Alluminio
Principali Varianti motori Industrial Performance in alluminio o acciaio, 71-400
Note: Alcuni codici varianti non possono essere applicati assieme.
I prezzi sono riportati sia per le varianti eseguite da magazzino sia | [10 empty] | R = a Richiesta |  |  |  |  | S = Standard
da produzione. Le varianti riportate sono le più comuni si prega di | [10 empty] | NA = Non Applicabile |  |  |  |  | P = da Produzione
consultare i cataloghi di prodotto per ulteriori varianti. | [10 empty] | M = modifica da Magazzino
Theese two rows are needed for deleting the BA prices, DO NOT DELETE! |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price
Codice / Variante |  | M/P |  | Motori in Alluminio | [12 empty] | Motori in Acciaio
|  |  | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400
|  |  |  | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3
|  |  |  | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price
Cuscinetti e Lubrificazione
037 | Cuscinetti a rulli lato comando. | M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 180 | 208 | 236 | 271 | 300 | 300 | 319 | 319 | 466 | R
|  | P | NA | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 | 209 | 209 | 209 | 209 | 319 | 319 | 466 | R
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
041 | Cuscinetti ingrassabili attraverso | M | NA | NA | NA | NA | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 582 | 582 | S | S | S | S | S
valvole di lubrificazione.
|  | P | NA | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 170 | 214 | 214 | 214 | S | S | S | S | S
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
042 | Cuscinetto Bloccato Lato comando | M | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
|  | P | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
188 | Cuscinetto Maggiorato serie 63 lato comando | M | NA | NA | NA | NA | 124 | S | S | 124 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Serie M3AA
|  | P | NA | NA | NA | NA | 124 | S | S | 124 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Cuscinetto Maggiorato serie 63 lato comando | M | NA | NA | NA | NA | 124 | S | S | 124 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
Serie M2AA
|  | P | NA | NA | NA | NA | 124 | S | S | 124 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Modifiche disegno standard
209 | Voltaggio o frequenza Non stan-
| dard ,avvolgimento speciale. | P | R | R | R | R | 116.6 | 139.7 | 222.6 | 222.6 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 460 | 635 | 895 | 1120
(Non Applicabile per Serie M2AA)
|  | M | NA | NA | NA | NA | NA | 94 | 94 | 94 | S | S | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
217 | Scudo lato comando in ghisa
|  | P | NA | NA | NA | NA | NA | 46 | 46 | 46 | S | S | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
Raffreddamento
068 | Ventola metallica. | M | R | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 145 | 228 | 228 | 248 | 248 | 248 | 248 | NA | NA | NA | NA
|  | P | R | R | R | R | 29.7 | 29.7 | 110 | 110 | 205 | 205 | 220 | 230 | 230 | 230 | 479.05 | 510.51 | 546.26 | 546.26
053 | Copriventola in metallo | M | S | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | R | S | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
Serie M3AA
|  | P | S | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | R | S | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
Messa a Terra
067 | Messa a Terra Esterna. | M | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | 96 | R
|  | P | R | R | R | R | 17.6 | 18 | 32 | 32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96
Scaldiglie
450 | Scaldiglie anticondensa 110 o 120V | M | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 140 | 140 | 238 | 238 | 263 | 300 | 361 | 374 | 403 | 403 | 403 | R
451 | Scaldiglie anticondensa 200 o 240V
| con terminali scatola morsetti | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 88 | 88 | 238 | 262 | 283 | 323 | 389 | 403 | 411.84 | 411.84 | 459.03 | 459.03
principale
Isolamento
014 | Isolamento avvolgimento
| classe H | P | R | R | R | R | 164 | 164 | 216 | 216 | 615 | 687 | 844 | 844 | 844 | 844 | 751 | 937 | 1321 | 1587
| (Non Applicabile per Serie M2AA) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Forme costruttive
008 | Forma costruttiva IM B34, | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 74 | 74 | 230 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
motore con piedi e flangia piccola.
( % sovraprrezzo da aggiungere a lordo B5)
|  | P | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 230 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Forma costruttiva IM B35 , | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 74 | 74 | 136 | 192 | 261 | 290 | 317 | 317 | 349 | 606.32 | 1061.06 | R
motore con piedi e flangia grande.
| ( % sovraprrezzo da aggiungere a lordo B5) | P | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 154 | 215 | 222.6 | 252 | 289.8 | 342 | 349 | 606.32 | 1061.06 | 1364.22

## Varianti Alluminio 2
Principali Varianti motori Industrial Performance in alluminio o acciaio, 71-400
Note: Alcuni codici varianti non possono essere applicati assieme.
I prezzi sono riportati sia per le varianti eseguite da magazzino sia | [10 empty] | R = a Richiesta |  |  |  |  | S = Standard
da produzione. Le varianti riportate sono le più comuni si prega di | [10 empty] | NA = Non Applicabile |  |  |  |  | P = da Produzione
consultare i cataloghi di prodotto per ulteriori varianti. | [10 empty] | M = modifica da Magazzino
Codice / Variante |  | M/P |  | Motori in Alluminio | [12 empty] | Motori in Acciaio
|  |  | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400
Verniciatura
114 | Colore speciale a richiesta, | M | 30 | 30 | 30 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 200 | 200 | 223 | 266 | 230 | 245 | 283 | R
vernice standard
|  | P | R | R | R | R | 46 | 46 | 76 | 76 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 163 | 163 | 163 | 163 | NA
Protezione
005 | Tettuccio metallico protettivo, | M | R | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 148 | 148 | 172.5 | 185 | 195 | 195 | 220 | 232.5 | 233 | 233 | 270 | NA
motori montati verticalmente
|  | P | R | R | R | R | 30 | 30 | 58 | 58 | 107 | 123 | 126 | 169 | 211 | 211 | 301.73 | 357.5 | 534.82 | 534.82
072 | Anello Tenuta Olio Lato Comando. | M | R | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 130 | 130 | 345 | 345 | 430 | 430 | 430 | R | 195 | 207.5 | 220 | R
|  | P | R | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 40.7 | 129 | 129 | 238 | 238 | 252 | 252 | 252 | R | 111.54 | 111.54 | 111.54 | 111.54
158 | Grado di protezione IP65. | M | R | 42 | 42 | 55 | 104.5 | 104.5 | 164 | 164 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | R | R | R | R
Dust proof version.
| (Non Applicabile per Serie M2AA) | P | R | 42 | 42 | 42 | 105 | 105 | 164 | 164 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | R | R | R | R
403 | Grado di protezione IP56. | M | R | 42 | 42 | 55 | 104.5 | 104.5 | 164 | 164 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 303.16 | 333.19 | 351.78 | R
|  | P | R | 42 | 42 | 42 | 105 | 105 | 164 | 164 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 303.16 | 333.19 | 351.78 | 408
Targhettatura
002 | Ritarghettatura di tensione | M | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52
098 | Targhetta in Acciaio . | M | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 90 | R | R | R | R
|  | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52
138 | Applicazione di una targhetta | M | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | R | R | R | R
identificativa addizionale in alluminio
|  | P | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29 | R | R | R | R
Sensori temperatura avvolgimento statore
122 | Protettori Bimetallici (klicson) | M | 66 | 66 | 66 | 66 | 65.92 | 65.92 | 80 | 80 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 | 198 | NA
(NCC), (3 in serie), 150°C,
|  | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47.6 | 47.6 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 182 | 182 | 182 | 182
436 | PTC-termistori (3 in serie), | M | 45 | 45 | 55 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
150°C, negli avvolgimenti.
| (M2AA 160 a Richiesta) | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Pt100 2-fili nell' avvolgimento | M | R | R | R | R | R | R | 400 | 400 | 455 | 455 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 690.69 | 757.9 | 757.9 | 757.9 | 757.9
1 per fase.
|  | P | R | R | R | R | R | R | 400 | 400 | 455 | 455 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 690.69 | 757.9 | 757.9 | 757.9 | 757.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Varianti Alluminio 3
Principali Varianti motori Industrial Performance in alluminio o acciaio, 56-400
Note: Alcuni codici varianti non possono essere applicati assieme.
I prezzi sono riportati sia per le varianti eseguite da magazzino sia | [11 empty] | R = a Richiesta |  |  |  |  | S = Standard
da produzione. Le varianti riportate sono le più comuni si prega di | [11 empty] | NA = Non Applicabile |  |  |  |  | P = da Produzione
consultare i cataloghi di prodotto per ulteriori varianti. | [11 empty] | M = modifica da Magazzino
Codice / Variante |  | M/P |  |  | Motori in Alluminio | [11 empty] | Motori in Acciaio
|  |  |  | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400
Scatola morsetti
418 | Scatola morsetti separata per | M | BA | NA | NA | NA | R | R | R | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | NA | NA | NA | NA
| accessori, materiale standard. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (Non Applicabile per Serie M2AA) | P |  | NA | NA | NA | R | R | R | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Test
148 | Routine test report. | M | BA | NA | NA | NA | 87.55 | 87.55 | 125 | 125 | 163.8 | 163.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 197.34 | 197 | 197 | 197 | NA
|  | P | BA | R | R | R | 87.55 | 87.55 | 125 | 125 | 163.8 | 163.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 197.34 | 197 | 197 | 197 | 197
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Variable speed drives
701 | Cuscinetto isolato lato opposto | M | BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1038.8 | 1232 | 1232 | 1310 | 1375 | 1975 | 1900 | NA
comando. (obbligatorio per mo-
| tori grandezza 315 o di potenza | P | BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 692 | 692 | 964.6 | 999 | 999 | 999 | 682.11 | 682.11 | 909.48 | 909.48
superiore ai 100 kW azionati da
inverter.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) Ventilazione separata
183 | Ventilazione separata | [8 empty] | R | R | R | R | R | R | R | NA | NA | NA | NA | bar: M; NA to R
(ventola assiale, lato opposto
comando)
e) Ventilazione Separata e Encoder - PREZZO CON ENCODER
476 | Ventilazione Separata (ventola assiale lato opposto | [8 empty] | R | R | R | R | R | R | R | NA | NA | NA | NA | bar: M; NA to R
comando) Encoder 1024
| (Leine & Linde 861) | [8 empty] | R | R | R | R | R | R | R | NA | NA | NA | NA | bar: M; NA to R
montato

## Varianti Ghisa
Principali Varianti motori Industrial Performance in ghisa, 71-355
Note: Alcuni codici varianti non possono essere applicati assieme. | [7 empty] | S = Standard
I prezzi sono riportati sia per le varianti eseguite da magazzino sia | [7 empty] | R = a Richiesta
da produzione. Le varianti riportate sono le più comuni si prega di | [7 empty] | NA = Non Applicabile
consultare i cataloghi di prodotto per ulteriori varianti. | [7 empty] | M = modifica da Magazzino
P = da Produzione
Theese two rows are needed for deleting the BA prices, DO NOT DELETE! |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price
Codice / Variante |  | M/P |  | Grandezze Motori | [10 empty] | M2BAT
|  |  |  | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355
|  |  |  | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3
|  |  |  | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price
Cuscinetti e Lubrificazione
037 | Cuscinetti a rulli lato comando. | M | BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 183 | 204 | 270 | 315 | 405 | R | R | R
|  | P | BA | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 155 | 176 | 217 | 252 | 295 | 295 | 431
040 | Grasso resistente al riscaldamento | M | BA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | S | S | S | S | S | 120 | 120 | 120
(-25...+150°C) Per misure 160-225, utilizzabile solo
| con cuscinetti ingrassabili. | P | BA | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | S | S | S | S | S | R | R | R
041 | Cuscinetti ingrassabili attraverso | M | NA | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 505 | 505 | 505 | 592 | 592 | S | S | S
valvole di lubrificazione.
|  | P | NA | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 168 | 168 | 213 | 213 | 213 | S | S | S
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raffreddamento
068 | Ventola metallica. | M/P | BA | 112 | 112 | 112 | 112 | 161 | 161 | 208 | 208 | 223 | 234 | 234 | 301 | 321 | 343
Messa a Terra
067 | Messa a Terra Esterna. | M | BA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | S | S | S
|  | P | BA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26.25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | S | S | S
Scaldiglie
450 | Scaldiglie anticondensa 110 o 120V
451 | Scaldiglie anticondensa 200 o 240V | M/P | BA | 177 | 177 | 177 | 177 | 201 | 176 | 217 | 239 | 267 | 305 | 367 | 259 | 259 | 288
con terminali scatola morsetti
principale
Forme costruttive
008 | Forma costruttiva IM B34, | M | BA | 73 | 73 | 73 | 73 | 105 | 105 | R | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
motore con piedi e flangia piccola.
|  | P |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | 72.5 | R | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
009 | Forma costruttiva IM B35 | M | BA | 73 | 73 | 73 | 73 | 105 | 105 | 140 | 196 | 266 | 295 | 323 | 219 | 381 | 667
motore con piedi e flangia grande.
|  | P | BA | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | 88 | 140 | 155 | 210 | 295 | 295 | R | R | R
Verniciatura
114 | Colore speciale a richiesta, | M | BA | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 120 | 120 | 120
vernice standard
|  | P |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | R | R | R

## Varianti Ghisa 2
Principali Varianti motori Industrial Performance in ghisa, 71-355
Note: Alcuni codici varianti non possono essere applicati assieme. | [7 empty] | S = Standard
I prezzi sono riportati sia per le varianti eseguite da magazzino sia | [7 empty] | R = a Richiesta
da produzione. Le varianti riportate sono le più comuni si prega di | [7 empty] | NA = Non Applicabile
consultare i cataloghi di prodotto per ulteriori varianti. | [7 empty] | M = modifica da Magazzino
P = da Produzione
Codice / Variante |  | M/P |  | Grandezze Motori | [10 empty] | M2BAT
|  |  |  | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355
Protezione
005 | Tettuccio metallico protettivo, | M/P | BA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 98 | 112 | 119 | 160 | 200 | 225 | 225 | 336
motori montati verticalmente
con albero verso il basso.
072 | Anello Tenuta Olio Lato Comando. | M/P | BA | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | R | R | R | R | R | R | R | R
403 | Grado di protezione IP56. | M/P | BA | 192 | 192 | 192 | 192 | 241 | 241 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 191 | 209 | 221 | 0
Targhettatura
135 | Applicazione di una targhetta | M/P | BA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36
identificativa addizionale, acciaio.
Sensori temperatura avvolgimento statore
122 | Protettori Bimetallici (klicson) | M | BA | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 117 | 117 | 117
(NCC), (3 in serie), 150°C,
|  | P | BA | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 104 | 104 | 168 | 168 | 168 | 117 | 117 | 117
436 | PTC-termistori (3 in serie), | M/P | BA | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 | S | S | S | S | S | S | S | S
150°C, negli avvolgimenti.
445 | Pt-100 2 fili , uno per fase. nell' avvolgimento | M/P | BA | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 430 | 430 | 638 | 638 | 638 | 476 | 476 | 476
Test
148 | Routine test report. | M | BA | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 155 | 155 | 168 | 168 | 168 | 124 | 124 | 124
Variable speed drives
701 | Cuscinetto isolato lato opposto | M | BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 981 | 1163 | 1163 | 1500 | 1500 | 1500
comando. (obbligatorio per mo-
| tori grandezza 315 o di potenza | P |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 911 | 911 | 631 | 631 | 631 | 746 | 746 | 1033
superiore ai 100 kW azionati da
inverter

## address
SEDI E STABILIMENTI
ABB S.p.A. | Stabilimento
Via Luciano Lama, 33 | Viale dell'Industria, 18
20099 Sesto San Giovanni - Mi | 20010 Vittuone - MI
Tel. 02-2414.1 | Tel. 02-9034.1
Fax 02-2414.3723/3734 | Fax 02-9034.7289
Uffici regionali
BOLOGNA | FIRENZE | PADOVA | ROMA | TORINO
Via G. Di Vittorio, 14 | Via Pratese, 199 | Via Campestrin , 10 | Via Ardeatina, 2491 | C.so Tazzoli, 189
40013 Castelmaggiore - BO | 50145 Firenze | 35043 Monselice - PD | 00040 Loc S.Palomba (RM) | 10137 Torino
Tel. 051-70945.11 | Tel. 055-3027.200 | Tel. 0429-787420.1 | Tel. 06-71634401 | Tel. 011-3012353
Fax 051-70945 00 | Fax 055-3027.222 | Fax 0429-787316 | Fax 06-71634400 | Fax 011-3012355
Agenzie
AR.T.EL Snc | Cipollone Massimiliano | EPISTOLIO Srl | L.N.E. di Luca Nazzi | LAGO
Via Padania, 40 - Loc. Colorne | Rapp.ze Industriali | Via Piemonte 120 | Via P. Zorutti, 17/1 | di Cangiano Alessandro
25030 Castelmella - BS | Via Dell'Industria, 5/A | 21100 Varese | 33048 San Giovanni al Natisone - UD | Via dell' Incoronata, 20
Tel. 030 3583901 | 60017 Marzocca di Senigallia - AN | Tel.: 0332 212692 | Cell. 335-6136204 | 80133 Napoli
Fax 030-3583955 | Tel/Fax 071-7990216 | Fax: 0332 223666 | Fax 0432-746445 | Tel. 081-5527742
artel@numerica.it | massicipollone@libero.it | info@epistolio.com | L.nazzi@Lne-group.it | Fax 081-7887899
alex@alessandrocangiano.com
SM Rappresentanze | TECNOELLE Srl
di Simonetta Maurizio | Via Trento, 11
Via Lodovico Borsari, 14/A | 25128 Brescia
43100 Parma | Tel. 030-303786
Tel. 0521-985029 | Fax 030-381711
Fax 0521-985411 | giuseppe.latorre@tecnoelle.it
m.simonetta@rimep.com
Partner Certificati
Vendita, Supporto Tecnico e Riparazione
L.E. Ferrari Srl
Via dell’Industria, 27
41040 Spezzano di Fiorano - MO
Tel. 0536-845164
Fax 0536-920122
ferrari1@leferrari.it
Vendita e Supporto Tecnico
CIMME Srl | EPISTOLIO Srl | F.lli Bono SpA | MEV Srl | RIMEP Srl
Via De Gasperi, 19 | Via Piemonte 120 | Via dell’Economia, 131 | via A. Meucci, 12/B | Via Lodovico Borsari, 14/A
26862 Guardamiglio - LO | 21100 Varese | 36100 Vicenza | 35030 Rubano - PD | 43100 Parma
Tel. 0377-51094 | Tel.: 0332 212692 | Tel. 0444-990990 | Tel. 049-8977504 | Tel. 0521-985112
Fax 0377-51476 | Fax: 0332 223666 | Fax 0444-990900 | Fax 049-8977508 | Fax 0521-985411
info@cimme.it | info@epistolio.com | bono@bonoflli.it | mev@mevaspiratori.com | info@rimep.com
D-TEC Srl | FOR.EL. Srl | Via lago di Lugano, 28 Z.I. | Piccoli Sergio & C. Srl | Spazio Technology Srl
Via Brodolini, 10c | Via Padania, 40 - Loc. Colorne | 36015 schio - VI | Via Binelunghe, 15 | Via Enzo Ferrari, 17
20049 Concorezzo - MI | 25030 Castelmella - BS | Tel. 0445-575333 | 37139 Verona | 47843 Misano Adriatico (Rn)
Tel.: 039-6886499 | Tel. 030-3583753 | Fax 0445-575375 | Tel. 045-8510988 | Tel. 0541-615018
Fax: 039-6886491 | Fax 030-2681839 |  | Fax 045-8510955 | Fax 0541-607656
info@d-tec.it | info@for-el.it | Via Pozzetto 118 | info@piccolisergio.it | pietro@spaziotechnologysrl.it
35013 Cittadella - PD
Tel. 049-5971170
Fax 049-9401120
Supporto Tecnico e Riparazione
Fainardi & Albertini Srl | Elettromeccanica Bellotti Srl | Elettromeccanica Rizzo Srl
Via B. Buozzi, 10/a | Via Kenndy, 642 | Via Riva del Grappa, 85
43016 S.Pancrazio - PR | 21050 Marnate - VA | 35013 Cittadella - PD
Tel. 0521-673419 | Tel. 0331-389000 | Tel. 049-5970395
Fax 0521-673418 | Fax 0331-389100 | Fax 049-5972701
fainardialbertini@libero.it | bellotti@elbe.it | rizzosrl@libero.it
Centri Autorizzati
Vendita
Bartolo Gaetano | E.B.I. Snc | EM.CI. di Finocchiaro C. | LB Botter Sas | Re Italo
Forniture Industriali Sas | di Bocchino Benito | Via Napoli, 7C | Via Zanella, 65 | Via Mendosio, 26
S.S. 16 Km 756 | Contrada Fossa Lupo | 95020 Cannizzaro CT | 31100 Treviso | 20081 Abbiategrasso (MI)
70059 Trani - Bari | 83048 Montella (AV) | Tel. 095-7125387 | Tel. 0422-301521 | Tel. 02 94966552
Tel. 0883/586840 | Tel. 0827-601667 | Fax 095-7125115 | Fax 0422-301522 | Fax. 02 94964145
Fax 0883/588699 | Fax 0827-601921 | ciancioantonino@tiscali.it | info@lbbotter.it | info@reitalo.it
info@bartolo.it | info@ebisrl.com
BLUTEK Srl | E.I.L. | Farina Service Srl | Mauro Componenti Srl | SAROK Italia Srl
Via Cotonificio, 45 | Via Romana, 441 | Via della Cooperazione, 19 | V. Enrico Fermi, 100 Z.I. | Via Valsugana, 4
33010 Feletto Umberto | 55012 Capannori - LU | 48012 Alfonsine RA | 72100 Brindisi | 23900 Lecco
Tavagnacco - UD | Tel. 0583-429596 | Tel. 0544-81479-81639 | Tel. 0831-575714 | Tel. 0341-357811
Tel. 0432-643166 | Fax 0583-429610 | Fax 0544-84555 | Fax 0831-575716 | Fax 0341-283096
Fax 0432-573846 | infoeil@eilsrl.it | farina@farinaservice.it | info.industria@maurocomponenti.it | sarokitalia@sarok.it
info@bluteksrl.it
Db Componenti Industriali Srl | Elettrocommerciale Umbra Sas | Industrialtecnica SpA | Portolan Piero & C Snc | TEKNA Srl
Via Sardegna, 2/4 | Viale Europa, 36 | Via Roma, 118 | Via A. Vespucci, 41/A | Via Marittima, 148
81022 Casagiove - CE | 06080 Ospedalicchio di Bastia - PG | 40012 Calderara di Reno - BO | 33080 Fiume Veneto - PN | Colle S.Paolo
Tel. 0823-494686 | Tel. 075-8010152 | Tel. 051-3173011 | Tel. 0434-958300 | 03023 Ceccano - FR
Fax 0823-466915 | Fax 075-8010235 | Fax 051-3173020 | Fax 0434-953591 | Tel. 0775-641502
info@dbcomponenti.it | elettrocommerciale@inwind.it | industrialtecnica@minettigroup.com | info@portolan.it | Fax 0775-642008
info@teknafr.it
Riparazione
Elettromeccanica Antonini Snc | Elettromeccanica G.M.G. | Idromotor | Portolan Piero & C. Srl
Via Delle Industrie | Via Villa Bisignano III Trav. Dx 51/B | Via Casilina, 623 | Via A. Vespucci, 41/A
06083 Bastia Umbra - PG | 80147 Napoli | 00177 Roma | 33080 Fiume Veneto - PN
Tel. 075-8004668 | Tel./Fax 081-484490 | Tel./Fax 06-2419204 | Tel. 0434-958300
Fax 075-8008294 | gmgqualita@libero.it | idromotor@tiscalinet.it | Fax 0434-953591
antoelettromeccanica@libero.it |  |  | info@portolan.it
Elettromeccanica Cannone | Elettrotecnica LG Snc | Irrimotor Snc | SA.EL
Contrada Cozzo delle Foche, S.N. | Via Italia, 90 | Via S. Camillo De Lellis | Via Nervi z.i. Casic
96011 Augusta - SR | 25060 Carcina - BS | 01100 Viterbo | 09122 Elmas - CA
Tel./Fax 0931-511287 | Tel. 030-8981992 | Tel. 0761-352896 | Tel. 070-212061 /
elettromeccanica.cannone@tin.it | Fax 030-881402 | Fax 0761-354580 | Fax 070-240697
| elettrotecnicalg@libero.it | irrimotor@celleno.it | saelcagliari@tiscali.it
Elettromeccanica Daloiso | E.I.L. Snc | LB Botter Sas | Simel
Via XX Settembre, 31 | Via Romana, 441 | Via Zanella, 65 | Via Don Minzoni, 30
71049 - Trinitapoli - FG | 55012 Capannori - LU | 31100 Treviso | 12011 Borgo San Dalmazzo - CN
Tel./Fax 0883-631455 | Tel. 0583-429596 | Tel. 0422-301521 | Tel. 0171-265238
emanuele.fg@libero.it | Fax 0583-429610 | Fax 0422-301522 | Fax 0171-721668
| infoeil@eilsrl.it | info@lbbotter.it | simelcuneo@virgilio.it
www.abb.com/motors&generators
http://online.abb.com/bol