Buongiorno,

Vi informiamo che il motore esistente tipo GH180LK è ormai fuori produzione, oggi possiamo offrire:

N°1   MOTORE CC     G 180 LK - 11

135kW  400V  2450G’  367A  Vecc: 330V

- Norme: CEI-IEC

- Ventilazione: IC06 - PVA

- Grado di protezione: IP23

- Forma costruttiva: B3

- Servizio: S1

- Scatola morsettiera: a destra v.l.a.

- Accoppiamento: a mezzo puleggia

- Verniciatura: RAL 7031

ACCESSORI:

- Filtro

- Termoprotettori klixon(2s) sugli avvolgimenti

- Predisposizione dinamo tachimetrica REO444R-Ø11mm

- Pressostato ventilazione

Motore SIMILE elettricamente e meccanicamente al motore esistente GH180LK matr.63287

Dimensioni come da ingombro allegato.

Prezzo netto:  € 6.500,00

Sono incluse le seguenti prove di routine non presenziate:

- Resistenza avvolgimenti a  temperatura ambiente

- Caratteristiche esterne a velocità base e max. fino ai massimi sovraccarichi

- Caratteristiche a coppia costante

- Caratteristiche a potenza costante

- Controllo visivo della commutazione

- Vibrazioni

- Sovravelocità

- Resistenza di isolamento

Esclusioni

- Cavi di connessione, pressacavi e semigiunti

- Basamenti, sottobasi e ancore di fondazione da inghisare

- Test speciali non inclusi negli standard Nidec ASI

- Apparecchi di controllo per accessori, ausiliari e controllo motore

- Fornitura e/o montaggio dei semigiunto

- Tubi esterni per ingresso/uscita acqua

- Assistenza di personale Nidec ASI per posizionamento, installazione e messa in servizio se non espressamente indicato nella presente offerta come attività separate.

L’assistenza, se richiesta, verrà quotata separatamente secondo le tariffe giornaliere Nidec ASI, più viaggio e spese vive al costo.

- Corsi di training

- Strumenti speciali per le procedure di assemblaggio/disassemblaggio del motore.

- Parti di ricambio

- Tutto ciò che non è espressamente indicato nella presente offerta

Garanzia

Il venditore garantirà che i beni venduti sono conformi alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da difetti o vizi, anche occulti, e che le lavorazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie.

Tuttavia le parti soggette a deterioramento saranno escluse dalla garanzia del venditore.

Gli obblighi di garanzia del venditore saranno validi per 12 (dodici) mesi dalla data della messa in servizio, max 18 (diciotto) mesi dalla consegna. In caso di guasti o difetti della merce durante il periodo di garanzia l’acquirente è tenuto a farne denuncia per iscritto al venditore specificando la natura del guasto; il venditore, dopo aver effettuato un’ispezione, dovrà provvedere a sua discrezione a riparare, ripristinare, sostituire o modificare i beni venduti o parte di questi nel modo più veloce possibile, presso il sito dell’acquirente.

I relativi costi di trasporto, smontaggio, movimentazione ed installazione dovranno essere a carico dell’acquirente.

Il venditore non sarà ritenuto responsabile e queste garanzie non saranno valide se i beni venduti hanno subito quanto segue:

a)  danni durante il transito, deposito e/o movimentazione e/o installazione e/o utilizzo e/o manutenzione impropri;

b)  qualsiasi modifica effettuata senza il consenso del venditore;

c)  normale deterioramento della merce.

Condizioni commerciali

Pagamento: 30% anticipo all'ordine - 70% ad avviso di merce pronta

Consegna: 2-2,5 mesi da ricevimento ordine e pagamento anticipato (Agosto escluso)

Resa: EXW Monfalcone

Imballo: std. (pallet) compreso

Validità offerta: 60gg

Resto a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chierimento.

Distinti saluti,

Dario Tosolini

Dario Tosolini 
Service Dept. 
Motors, Generators and Drives

Nidec ASI S.p.A.

Via Marconi, 1

I - 34074 Monfalcone

Web: http://www.nidec-asi.com

Tel.: +39 0481 717 290 
Fax: +39 0481 717 293 
Mail: Dario.Tosolini@nidec-asi.com