Da: Giuseppe Noè [noe@comelmar.it]
Inviato: lunedì 6 giugno 2011 16.12
A: amministrazione@rem-motori.it
Oggetto: Rif. : 11/1101

Gent. ma Sig. ra Antonella  ;

Con riferimento alla Vs. richiesta del 11/05/2011 e successivi accordi con Vs. Sig. Carlo Spaziani

Vi offriamo quanto segue  :

       N° 01 Motore asincrono trifase con rotore avvolto e collettore ad anelli

Spazzole fisse  -  del tutto nuovo di fabbrica

Ns. tipo CMA 560-8    900KW

8poli  -  742 giri/I°

Statore  :  400VD  -  1606A

Rotore  :  840V  -  665A

B3    IP55    Isolam. CLF

doppio senso di rotazione

cuscinetti  a rotolamento con lubrificaizone a grasso

Raffreddamento IC611 ( scambiatore aria/aria )

Peso  :  Kg. 8.500

completo di N° 06xPT100 negli avvolgimenti

completo di N° 02xPT100 nei cuscinetti

completo di resistenze anticondensa 500W – 220V

Data sheet e dimensioni allegate

Importo netto  :  ………  €uro  97.600=

consegna  :                 22 settimane

>  N° 01 Reostato d’ avviamento rotorico motorizzato

in olio minerale  -  del tutto nuovo di fabbrica

Tipo OADAK 4412

adatto ad azionare il motore sopra descritto

caratteristiche come da specifiche tecniche allegate

Importo netto  :  ………  €uro  13.900=

consegna  :                 6 settimane

In alternativa Vi proponiamo quanto segue  :

N° 01 Motore asincrono trifase con rotore avvolto e collettore ad anelli

Spazzole fisse  -  totalmente ricondizionato

di costruzione ANSALDO Tipo MGF 630F8    900KW

8poli  -  741 giri/I°

Statore  :  400VD  -  1670A

Rotore  :  1350V  -  535A

B3    IP23

Senso di rotazione  :  orario visto lato accoppiamento

cuscinetti a rotolamento con lubrificaizone a grasso

morsettiera  a sinistra visto lato accoppiamento

Importo netto  :  ………  €uro  51.400=

consegna  :                       2 settimane

resa  :                                f.co ns. stab. to in Abbiategrasso

pagamento  :                    a concordare

garanzia  :                         12 mesi

cordiali saluti

Ing. Giuseppe Noè

Comelmar italia spa

Via Fra Pampuri, 15 - Loc. Mendosio

20081 Abbiategrasso (Mi) – Italy ****

Tel.  +39-0294964134 - Fax  +39-029462618

Cell +39-3355366985

E-mail: noe@comelmar.it - Internet: www.comelmar.it

Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Se lo avete ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente. Vi preghiamo di segnalarlo al mittente e di eliminare subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. Comelmar Italia SpA  non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.