Alla Cortese Attenzione:

Spett.le  REM srl

sig. Spaziani

sig. Evangelisti

Anagni 05/11/2018

|  |  | ore | Costo viaggio | Costo componenti | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/11/18 | Collegamenti elettrici provvisori per controllo motore da 500 A e assistenza durante la prova (20180002) | 5 |  |  | € 100,00 |
| 10/11/18 | Intervento presso vostro cliente unifer per problemi su linee zigrinatura filo | 5 | € 30,00 |  | € 130,00 |
| 12/11/18 | Intervento presso vostro cliente L.M.S. Per controllo parametri azionamento ansaldo pressa cattaneo | 9 | € 120,00 |  | € 300,00 |
| 10/11/18 | Intervento presso vostro cliente unifer per problemi su linee zigrinatura filo | 8 | € 30,00 |  | € 190,00 |
| 15/11/18 | Montaggio carpenteria commessa (20180757) manutenzione elettrica commessa (20180003) | 8 |  |  | € 160,00 |
| 16/11/18 | Intervento presso vostro cliente L.M.S. Per controllo parametri azionamento ansaldo pressa cattaneo, Montaggio componenti commessa (20180757), | 10+8 | € 120,00 |  | € 480,00 |
| 19/11/18 | Intervento presso vostro cliente il Centro per ritiro scheda da riparare, cablaggio quadro elettrico commessa (20180757) | 6+8 | € 200,00 |  | € 480,00 |
| 20/11/18 | Cablaggio quadro elettrico commessa (20180757), Intervento presso vostro cliente unifer per modifica tempi generatore di rampa PLC, ricerca guasto generatore alta tensione commessa (20180739) | 8+3+2 | € 30,00 |  | € 290,00 |
| 22/11/18 | Cablaggio quadro elettrico commessa (20180757), Intervento presso vostro cliente unifer sostituzione batteria PLC e ripristino valori generatore di rampa, ricerca guasto su altra linea per motore avvolgitore fermo | 8+8 | € 30,00 |  | € 350,00 |
| 23/11/18 | Cablaggio quadro elettrico commessa (20180757), Intervento presso vostro cliente unifer ricerca guasto e riparazione azionamento motore avvolgitore | 7+7 | € 30,00 |  | € 310,00 |
| 24/11/18 | Cablaggio quadro elettrico commessa (20180757) | 10,5 |  |  | € 210,00 |
| 28/11/18 | Cablaggio quadro elettrico e sostituzione trasformatore commessa (20180757) | 5 |  |  | € 100,00 |
| 29/11/18 | Ricerca guasto azionamento Emerson commessa (20180......) | 3 |  |  | € 60,00 |
| 30/11/18 | Riparazione generatori alta tensione commesse (20180739/40/41) | 7,5 |  |  | € 150,00 |

Totale   €  3310,00+iva