DESCRIZIONE:
Guaina costituita da una calza in filato di vetro rivestita da una vernice poliuretanica.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:

Classe F - 30° C / + 155°C in servizio continuo

Sopporta punte di 250° C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione media di perforazione: 3Kv

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Buona compatibilità con le vernici di impregnazione.

CARATTERISTICHE FISICHE:

- Buona aderenza del film poliuretanico alla calza di vetro.

- L'impregnazione della calza di vetro evita lo sfrangiamento al taglio

- Guaina flessibile resistente alle piegature

- Buona tenuta all'invecchiamento e alle vibrazioni

- Non propaga la fiamma

- Buona tenuta all'umidità

COLORI STANDARD: nocciola

OBJS2.E221010 FAET180 IS

| CODICE FAET | DESCRIZIONE | Ø INTERNO NOMINALE MM. | CONFEZIONE MT. | PREZZO AL MT. | Richiedi informazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0806305 | TUBETTO POL. CL.F 0,5 | 0,5 | 200 | 0,190 |  |
| 0806308 | TUBETTO POL. CL.F 0,8 | 0,8 | 200 | 0,190 |  |
| 0806310 | TUBETTO POL. CL.F 1 | 1 | 200 | 0,190 |  |
| 0806315 | TUBETTO POL. CL.F 1,5 | 1,5 | 200 | 0,220 |  |
| 0806320 | TUBETTO P0L. CL.F 2 | 2 | 200 | 0,240 |  |
| 0806325 | TUBETTO POL. CL.F 2,5 | 2,5 | 200 | 0,250 |  |
| 0806330 | TUBETTO POL. CL.F 3 | 3 | 200 | 0,300 |  |
| 0806335 | TUBETTO POL. CL.F 3,5 | 3,5 | 200 | 0,390 |  |
| 0806340 | TUBETTO POL. CL.F 4 | 4 | 200 | 0,470 |  |
| 0806345 | TUBETTO POL. CL.F 4,5 | 4,5 | 200 | 0,550 |  |
| 0806350 | TUBETTO POL. CL.F 5 | 5 | 100 | 0,590 |  |
| 0806360 | TUBETTO POL. CL.F 6 | 6 | 100 | 0,690 |  |
| 0806370 | TUBETTO POL. CL.F 7 | 7 | 100 | 0,870 |  |
| 0806380 | TUBETTO POL. CL.F 8 | 8 | 100 | 0,990 |  |
| 0806390 | TUBETTO POL. CL.F 9 | 9 | 100 | 1,260 |  |
| 0806400 | TUBETTO POL. CL.F 10 | 10 | 100 | 1,400 |  |
| 0806420 | TUBETTO POL. CL.F 12 | 12 | 100 | 1,690 |  |
| 0806440 | TUBETTO POL. CL.F 14 | 14 | 100 | 2,110 |  |
| 0806460 | TUBETTO POL. CL.F 16 | 16 | 100 | 3,000 |  |
| 0806480 | TUBETTO POL. CL.F 18 | 18 | 50 | 3,740 |  |
| 0806500 | TUBETTO POL. CL.F 20 | 20 | 50 | 4,410 |  |
| 0806520 | TUBETTO POL. CL.F 22 | 22 | 50 | 5,070 | Richiedi informazioni |