Spett. le  REM

Alla c.a. Sig. Carlo

Inveruno, li  28 Luglio   2014

## Oggetto: Offerta per fornitura di motori

Con la presente, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura dei motori elettrici :

FELM soc.  in  ISO9001  UNI  EN 14000

| Quantità | Tipo | Potenza (kW) | Poli | Forma | Tensione / Frequenza | Prezzo netto cad. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F2315LX4 | 200 | 4 | B3 | 400/690/50 | Motore 3.350,00 Servo 250,00 Cus isolato 900,00 |
| 1 | F2280M4 | 90 | 4 | B3 | “ | Motore 1.650,00 Servo 140,00 Cuscinetto isolato 800,00 |

Servo se fosse a coppia costante , cuscinetto isolato consigliato vivamente .

Altre caratteristiche   tecniche

Carcassa in ghisa

Morsettiera TOP

Cuscinetto lato ventola SKF isolato al ceramico

Servo Ventilazione IC 406  VIP in IP55

Protezione IP55

Isolamento classe F/B

Motori in IE2

Cuscinetti SKF

Tropicalizzati

RAL 5010

### Termo protettori  PTC

### Condizioni commerciali

Documentazione	: Nostro standard

Resa	: solita

Consegna	: pronta salvo venduto ns standard ovvero senza optional,con optional settimana 36.

Validità offerta	: 30 gg

Garanzia	: 24

Pagamento	: solito.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

Francesco Carlo Dogna

Divisione Commerciale