FIMET MOTORI & RIDUTTORI S.p.A

Spett/le R.E.M. SRL

Proposta N.  263  del 22 06 2020

erano N° 25 motori montati su torri  SPIG  1995

CODICE KI BASETTA:

2KM3600AM280-315

KIT BASETTA + CORREDO M280-315 ED.90 + MORSETTI+ DADI E RONDELLE

CAD EUO 330,00

1 SETTIMANA

La scatola morsettiera in lamiera

KIT-SCMORS280-315B

GRUPPO SCATOLA MORSETTIERA COMPLETO M280-315S;M

VERNICIATO BLU RAL 5010

CAD EURO 235

1 SETTIMANA

Io questi motori li ho visionati varie volte è la parte più corrosa era la cuffia e le ventole

Vi proponiamo i nuovi ricambi adattabili.

Kit comprendente n1 cuffia in metallo cod 15200557 + accessori fissaggio cuffia

(4 colonnette/viti/acc. Vari ecc  19007093-04126062-04123308-04126050-06409129)

N 1 ventola 15000109 +viti fissaggio 04109446

CAD euro  300

1 settimana

Cordiali saluti

[**FIMET: Tailor Made Electric Motors**](https://www.fimet.com)

[**www.fimet.com**](http://www.fimet.com)

A Cagnassi  
  
**FIMET MOTORI & RIDUTTORI SRL**  
motori elettrici dal 1910  [www.fimet.com](http://www.fimet.com/)  
V.le Rimembranze, 37   12042 Bra (CN) - ITALIA  
Tel: +390815526477 Mob: +393473634196   Fax: +390172421367  
[a.cagnassi@libero.it](mailto:a.cagnassi@libero.it)  [fimet@fimet.com](mailto:fimet@fimet.com)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_