## Foglio1
TABELLA ENERGY SAVING - CARTIERE PISANI SPA (Rif. sig. Lorenzo Pisani)
|  |  | Costo Energia Elettrica |  |  | 0.18
Cartiera Francesco Pisani &Figli SPA, Arpino (FR) |  |  | ENERGY SAVING |  |  | data: 08.07.2015
Pos. | Impianto | Utenza | Potenza (Kw) | % Chiusura valvola | Ipotesi riduz. velocità (Hz) | Funzion. ore/giorno | Funzion. giorni/anno | Energia consumata ANTE [kWh/Anno] | Energia consumata POST [kWh/Anno] | Risparmio Annuo Stimato [€] | Costo Stimato Inverter + Filtro
1 | M. Ondulatrice | Aspiratore rifili (2.930g/min) | 22 | 0 | 5 | 16 | 220 | 77440 | 56453.76 | 3777.5232 | 1242.6
2 | Midline/Emba | Aspiratore rifili (1.470g/min) | 22 | 0 | 5 | 16 | 220 | 77440 | 56453.76 | 3777.5232 | 1242.6
3 | Bobst | Aspiratore rifili (1.470g/min) | 18.5 | 0 | 5 | 16 | 220 | 65120 | 47472.48 | 3176.5536 | 1089.18
4 | Texo | Aspiratore rifili (1.470g/min) | 22 | 0 | 5 | 16 | 220 | 77440 | 56453.76 | 3777.5232 | 1242.6
5 | Rapidline | Aspiratore rifili (1.470g/min) | 22 | 0 | 5 | 16 | 220 | 77440 | 56453.76 | 3777.5232 | 1242.6
[10 empty] | 14509.1232 | 4816.98