## lista 1
Item | TAG number | Manufacturer | Serial nr. | Model | Voltage | Hz | kW | Amp | rpm | Func. Description | Hazardous area | Planned maintenance SOW
TR1 | 3D12040A | GE | BP98080139 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK A MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR2 | 3D12040B | GE | BP98080136 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK A MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR3 | 3D12040C | GE | BB98090107 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK A MOTOR 3 | EEX E | 5Y Maintenance
TR4 | 3D12040D | GE | TT04030343 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK B MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR5 | 3D12040E | GE | TT04030325 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK B MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR6 | 3D12040F | GE | BB00070003 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | DWK B MOTOR 3 | EEX E | 5Y Maintenance
TR7 | 3D13503A | GE | BB98100002 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD A MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR8 | 3D13503B | GE | BB98100001 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD A MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR9 | 3D13503C | GE | BB98100005 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD B MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR10 | 3D13503D | GE | BB01050003 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD B MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR11 | 3D25580A | GE | BM98080142 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP A MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR12 | 3D25580B | GE | BB98090111 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP A MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR13 | 3D25580C | GE | BP98080140 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP B MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR14 | 3D25580D | GE | BP98080137 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP B MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR15 | 3D25580E | GE | BB98050082 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP C MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR16 | 3D25580F | GE | BP98080132 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP C MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
TR17 | 3D25580G | GE | BP98080133 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP D MOTOR 1 | EEX E | 5Y Maintenance
TR18 | 3D25580H | GE | BB98090110 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP D MOTOR 2 | EEX E | 5Y Maintenance
Item | TAG number | Manufacturer | Serial nr. | Model | Voltage | Hz | kW | Amp | rpm | Func. Description | Hazardous area | Planned maintenance SOW
TR19 | spare motor | GE | BM98090144 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP/DWK spare | EEX E | Bearings replacement - General check
TR20 | spare motor | GE | BM98080143 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP/DWK spare | EEX E | Bearings replacement - General check
TR21 | spare motor | GE | BP98080131 | GEB22A1 | 600V | 60 |  | 1120 | 800/3000 | MP/DWK spare | EEX E | Bearings replacement - General check
TR22 | spare motor | GE | BB98100004 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD spare | EEX E | Bearings replacement - General check
TR23 | spare motor | GE | BB01050002 | GEB20B2 | 600V | 60 |  | 1110 | 800/2300 | TD spare | EEX E | Bearings replacement - General check

## lista 2
[12 empty] | Rev.: | 1
[12 empty] | Date: | 2020-01-21
Item | TAG number | Manufacturer | Serial nr. | Model | Voltage | Hz | kW | Amp | rpm | Func. Description | Hazardous area | Priority | Note
1 | 0473012-02M | HICO | 982383-3 | 250M-TEFC-V6 | 440V | 60 | 55 | 93 | 1182 | EL/MOTOR SUPPLY FAN N.1 E/R STBD | Not EX | 2
2 | 0473012-01M | HICO | 982383-4 | 250M-TEFC-V6 | 440V | 60 | 55 | 93 | 1182 | EL/MOTOR SUPPLY FAN N.2 E/R STBD | Not EX | 3
3 | 0473012-03M | HICO | 982383-2 | 250M-TEFC-V6 | 440V | 60 | 55 | 93 | 1182 | EL/MOTOR SUPPLY FAN N.2 E/R PORT | Not EX | 3
4 | 0473012-04M | HICO | N/A | 250M-TEFC-V6 | 440V | 60 | 55 | 93 | 1182 | EL/MOTOR SUPPLY FAN N.1 E/R PORT | Not EX | 2
5 | 3D86018AM | HI PRES KOREA |  | E90L4 | 400V | 60 | 1.5 | 3.2 | 1750 | MUD CUTTING COLLECT SUPPLY FAN N.1 | Eex d ii bt4 | 1
6 | 3D86018BM | HI PRES KOREA |  | E90L4 | 400V | 60 | 1.5 | 3.2 | 1750 | MUD CUTTING COLLECT SUPPLY FAN N.2 | Eex d ii bt4 | 1
7 | 3D86019AM | IL MED |  | AB30 90L4 | 460V | 60 | 1.7 | 3.54 | 1740 | MUD CUTTING COLLECT EXTRACTOR FAN NR. 1 | EX | 1
8 | 3D86019BM | IL MED |  | AB30 90L4 | 460V | 60 | 1.7 | 3.54 | 1740 | MUD CUTTING COLLECT EXTRACTOR FAN NR. 2 | EX | 1
9 | 3D86014AM | HI PRES KOREA |  | E132MB4 | 440V | 60 | 7.5 | 15 | 1750 | SHALE SHAKER SUPPLY FAN N 1 | Eex d ii bt4 | 1
10 | 3D86014BM | HI PRES KOREA |  | E132MB4 | 440V | 60 | 7.5 | 15 | 1750 | SHALE SHAKER SUPPLY FAN N 2 | Eex d ii bt4 | 1
11 | 3D86015AM | HI PRES KOREA |  | E180L4 | 440V | 60 | 22 | 38.9 | 1760 | SHALE SHAKER EXTRACTOR FAN N 1 | Eex d ii bt4 | 1
12 | 3D86015BM | HI PRES KOREA |  | E180L4 | 440V | 60 | 22 | 38.9 | 1760 | SHALE SHAKER EXTRACTOR FAN N 2 | Eex d ii bt4 | 1
13 | 0474010-01M | HYOSUNG |  | E132MB4 | 440V | 60 | 7.5 | 14.6 | 1740 | MOON P AFT STBD COFFERDAM DUCT SUP. FAN | Eex d ii bt4 | 3
14 | 0474010-02M | HYOSUNG |  | E132MB4 | 440V | 60 | 7.5 | 14.6 | 1740 | MOON P AFT PORT COFFERDAM DUCT SUP. FAN | Eex d ii bt4 | 3
15 | 3D86011AM | HI PRES KOREA |  | 112M-V5 | 440V | 60 | 3,7 | 7.5 | 1730 | MUD TANK AREA SUPPLY FAN N. 1 (PORT FWD) | Eex d ii bt4 | 2
16 | 3D86011BM | HI PRES KOREA |  | 112M-V5 | 440V | 60 | 3,7 | 7.5 | 1730 | MUD TANK AREA SUPPLY FAN N. 2 (PORT AFT) | Eex d ii bt4 | 2
17 | 3D86013AM | HI PRES KOREA |  | E112 | 440V | 60 | 4 | 7.8 | 3500 | MUD TANK EXTRACTOR FAN NR. 1 (INTERNAL) | Eex d ii bt4 | 2
18 | 3D86013BM | HI PRES KOREA |  | E90L4 | 440V | 60 | 1.7 | 3.54 | 1740 | MUD TANK EXTRACTOR FAN NR. 2 (INTERNAL) | Eex d ii bt4 | 2
19 | 3D86012AM | Hi AIR KOREA |  | E112 | 440V | 60 | 3.7 | 7.5 | 1730 | MUD TANK AREA EXTRACTOR FAN NR.1 | Eex d ii bt4 | 2
20 | 3D86012BM | Hi AIR KOREA |  | E112 | 440V | 60 | 3.7 | 7.5 | 1730 | MUD TANK AREA EXTRACTOR FAN NR.2 | Eex d ii bt4 | 2
21 | 3D86009AM | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 440V | 60 | 1.7 | 3.54 |  | SACK STORAGE ROOM SUPPLY FAN 1 | Eex d ii bt4 | 2
22 | 3D86009BM | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 440V | 60 | 1.7 | 3.54 |  | SACK STORAGE ROOM SUPPLY FAN 2 | Eex d ii bt4 | 2
23 | 3D86010AM | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 440V | 60 | 1.7 | 3.54 |  | SACK STORAGE ROOM EXTRACTOR FAN 1 | Eex d ii bt4 | 2
24 | 3D86010BM | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 440V | 60 | 1.7 | 3.54 |  | SACK STORAGE ROOM EXTRACTOR FAN 2 | Eex d ii bt4 | 2
25 | 3D86020M | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 230/400V | 60 | 4 | 14,2/8,2 | 1440 | CEMENT ROOM SUPPLY FAN | Eex d ii bt4 | 2
26 | 3D86021M | HI PRES KOREA |  | 4AP90L4 | 230/400V | 60 | 4 | 14,2/8,2 | 1440 | CEMENT ROOM EXTRACTOR FAN | Eex d ii bt4 | 2
27 | 0473012-05M | CEMP |  | 132S04 | 440V | 60 | 5.5 | 10.5 | 1740 | FWD AUX MACH ROOM SUPPLY FAN 2 | Not EX | 3
28 | 0473012-06M | CEMP |  | 160M04 | 440V | 60 | 11 | 20 | 1755 | FWD AUX MACH ROOM SUPPLY FAN 1 | Not EX | 2
29 | 3D86008AM | HI PRES KOREA |  | VE160L6/8 | 440V | 60 | 7.5 | 14.6 |  | MUD PUMP AREA EXTRACTOR FAN NR.1 | Eex d ii bt4 | 2
30 | 3D86008BM | HI PRES KOREA |  | VE160L6/8 | 440V | 60 | 7.5 | 14.6 |  | MUD PUMP AREA EXTRACTOR FAN NR.2 | Eex d ii bt4 | 2
31 | 3D86007AM | HI PRES KOREA |  | VE160L4/6 | 440V | 60 | 12 | 15.5 |  | MUD PUMP AREA SUPPLY FAN NR.1 | Eex d ii bt4 | 2
32 | 3D86007BM | HI PRES KOREA |  | VE160L4/6 | 440V | 60 | 12 | 15.5 |  | MUD PUMP AREA SUPPLY FAN NR.2 | Eex d ii bt4 | 2
33 | 0474001-08M | CEMP |  | E160L4 | 380V | 50 | 15 | 35 | 1450 | PORT PUMP ROOM EXHAUST FAN | Eex d ii bt4 | 3
34 | 0474001-09M | CEMP |  | E160L4 | 380V | 50 | 15 | 35 | 1450 | STBD PUMP ROOM EXHAUST FAN | Eex d ii bt4 | 3
35 | 0571002-01M | ABB |  | M2AA250SMA4 | 440V | 60 | 65 | 107 | 1775 | AHU 1 SUPPLY AIR FAN 1 | Not EX | 2
36 | 0571020-01AM | ELECTRODRIVES | GE042757 | 7U-DS355SP | 440V | 60 | 320 | 490 | 3570 | ACC AC Screw Compressor A | Not EX | 2
37 | 0571002-02M | ABB |  | M2AA250SMA4 | 440V | 60 | 65 | 107 | 1775 | AHU 2 SUPPLY AIR FAN 1 | Not EX | 3
38 | 0571020-02BM | ELECTRODRIVES | GE042758 | 7U-DS355SP | 440V | 60 | 320 | 490 | 3570 | ACC AC Screw Compressor B | Not EX | 3
39 | 0571025-05M | ABB | 6965201 | M2AA 71B | 440V | 60 | 0.75 | 1.6 | 3360 | GALLEY SUPPLY FAN | Not EX | 3
40 | 0571025-07M | ABB | 16202670-1 | M2AA100L2/4 | 440V | 60 | 2.5 | 4.6 | 3450 | GALLEY EXHAUST FAN | Not EX | 3
41 | 0571025-04M | ABB |  | M2AA160MA2 | 440/690V | 60 | 12/14,5 | 12,8/24 |  | HVAC ROOM EXHAUST FAN | Not EX | 2
42 | 0624030-19AM | ABB | 3377900 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 1 | Not EX | 1
43 | 0624030-19BM | ABB | 3377899 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 1 | Not EX | 1
44 | 0624030-20AM | ABB | 3377898 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 2 | Not EX | 2
45 | 0624030-20BM | ABB | 3377904 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 2 | Not EX | 2
46 | 0624030-21AM | ABB | 3377896 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 3 | Not EX | 2
47 | 0624030-21BM | ABB | 3377902 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 3 | Not EX | 2
48 | 0624030-22AM | ABB | 3377894 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 4 | Not EX | 1
49 | 0624030-22BM | ABB | 3377897 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 4 | Not EX | 1
50 | 0624030-23AM | ABB | 3377901 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 5 | Not EX | 1
51 | 0624030-23BM | ABB | 3377895 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 5 | Not EX | 1
52 | 0624030-24AM | ABB | 3377893 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 1 THR 6 | Not EX | 1
53 | 0624030-24BM | ABB | 3377903 | M2CA280MB4B35 | 440V | 60 | 132 | 212 |  | STEERING PUMP 2 THR 6 | Not EX | 1
54 | 3D61001A6M | ABB | 3374290 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 1 CRANE A | Not EX | 2
55 | 3D61001A7M | ABB | 3374289 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 2 CRANE A | Not EX | 2
56 | 3D61001B7M | ABB | 3374292 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 1 CRANE B | Not EX | 2
57 | 3D61001A6M | ABB | 3374291 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 2 CRANE B | Not EX | 2
58 | 3D61001C7M | ABB | 3378716 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 1 CRANE C | Not EX | 1
59 | 3D61001D7M | ABB | 3378717 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 1 CRANE D | Not EX | 1
60 | 3D61001D6M | ABB | 0534-010714306 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR 2 CRANE D | Not EX | 1
61 | 3D25183AM | ATB | 522486044 | CD160M1 | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 MPA | EEX E | 1
62 | 3D25183BM | LOHER | 3239351 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 MPA | EEX E | 1
63 | 3D25183CM | LOHER | 3239357 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 MPB | EEX E | 1
64 | 1000001639 | LOHER | 3239361 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 MPB | EEX E | 1
65 | 3D25183EM | LOHER | 3239360 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 MPC | EEX E | 1
66 | 3D25183FM | LOHER | 3239358 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 MPC | EEX E | 1
67 | 3D25183GM | LOHER | 3239356 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 MPD | EEX E | 1
68 | 3D25183HM | LOHER | 3239354 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 MPD | EEX E | 1
69 |  | LOHER | 3375399 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 DWA | EEX E | 1
70 | 3D12050MB | LOHER | 3375400 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 DWA | EEX E | 1
71 | 3D12050MA | LOHER | 3239353 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 3 DWA | EEX E | 1
72 | 3D12050ME | LOHER | 3239355 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 1 DWB | EEX E | 1
73 | 3D12050C | LOHER | 3281569 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 2 DWB | EEX E | 1
74 | 3D12050G | LOHER | 3239352 | EMGV-160LB | 440V | 60 | 12.5 | 19.8 | 3545 | BLOWER 3 DWB | EEX E | 1
75 | 3D13504AM | ABB | 9991676210003 | M2AA-160MA2 | 440V | 60 | 12.5 | 20 | 3530 | BLOWER 1 TDA M1 | EEX E | 1
76 |  | ABB | 9991676210004 | M2AA-160MA2 | [5 empty] | BLOWER 1 TDB M1 | EEX E | 1
77 |  | ABB | 9991676210001 | M2AA-160MA2 | [5 empty] | BLOWER 2 TDB M2 | EEX E | 1
78 | 0473013-02 | HI PRES KOREA | SH1273-SF14-01 | AQ-800/330 | 440V | 60 | 5.5 | 10.5 | 1740 | Fan STBD Boiler Room | IP56 | 3
79 | EX-R. PS 006 | Not defined brand | AD89B075 | E 71/B 4 | 440V | 60 | 0.4 | 1 | 1640 | PAINT STORE SUPPLY FAN | Eex-d-IIb-T4 | 3
80 | 3D12102AM | Felten&Guilleaume | 687929002 | dCDF180M-2C | 400V | 50 | 22 | 37.5 | 2925 | DWS A FEED OFF HYD PUMP A | Eex-IIC-T4 | 1
81 | 3D12102BM | Felten&Guilleaume | 687929001 | dCDF180M-2C | 400V | 50 | 22 | 37.5 | 2925 | DWS A FEED OFF HYD PUMP B | Eex-IIC-T4 | 1
82 | 3D12102CM | Felten&Guilleaume | 590143001H | dCDF180M-2C | 400V | 50 | 22 | 37.5 | 2925 | DWS A FEED OFF HYD PUMP C | Eex-IIC-T4 | 1
83 |  | Siemens | E0201-232229 | 1MA6186-4BC94-Z | 440V | 60 | 20 |  | 1765 | Gear Lub oil DWK A | EEX | 1
84 |  | Siemens | E0203-243646 | 1MA7166-4BB94-Z | 440V | 60 | 13.5 |  | 1765 | Lub Oil motor 2 DWK A | EEX | 1
85 |  | Siemens | E0201232229 | 1MA7166-4BB94-Z | 440V | 60 | 13.5 |  | 1765 | Lub Oil motor 1 DWK A | EEX | 1
86 |  | Siemens | EL188521401002 | 1MA6186-4BC94-Z | 440V | 60 | 20 |  | 1765 | Gear Lub oil DWK B | EEX | 1
87 |  | Siemens | LD88521402001 | 1MA7166-4BB94-Z | 440V | 60 | 13.5 |  | 1765 | Lub Oil motor 2 DWK B | EEX | 1
88 |  | Siemens | LD88521402003 | 1MA7166-4BB94-Z | 440V | 60 | 13.5 |  | 1765 | Lub Oil motor 1 DWK B | EEX | 1
89 | 3D24502AM | ABB MOTORS | 3381405 | M2BA315SMB 4EEXEII | 440V | 60 | 110 | 165 | 1788 | Reserve transfer pump A | EEX E | 2
90 | 3D24502BM | ABB MOTORS | 3381408 | M2BA315SMB 4EEXEII | 440V | 60 | 110 | 165 | 1788 | Reserve transfer pump B | EEX E | 2
91 | 3D27004M | MARELLI MOTORI |  | A4M 280S4 | 440V | 60 | 90 | 142 | 1750 | Brine pump 1 | EEX E | 2
92 | 3D27005M | MARELLI MOTORI |  | A4M 280S4 | 440V | 60 | 90 | 142 | 1750 | Brine pump 2 | EEX E | 2
93 | 3D27006M | MARELLI MOTORI | D26697 | A4M 280S4 | 440V | 60 | 90 | 142 | 1750 | Base oil pump 1 | EEX E | 2
94 | 3D27007M | MARELLI MOTORI | D25183 | A4M 280S4 | 440V | 60 | 90 | 142 | 1750 | Base oil pump 2 | EEX E | 2
95 |  | ABB | 3378715 | M2CA315LC4V3 | 440V | 60 | 485 | 781 |  | MAIN MOTOR CRANE - (faulty) | Not EX | 1 | AFT U/DK STBD
96 |  | Siemens | 13071547683 | 1MA7166-2BB90-Z | 440V | 60 | 12.5 | 21 | 3540 | BLOWER TD - (faulty) | EEX E | 1 | AFT U/DK STBD