SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Vestas REM COMM. 2017/0279 N. 3  A-2636

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 22.699 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 25.096 |
| Anello 3 - K | MΩ 24.640 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 32.836 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 38.178 |
| Anello 3 - K | MΩ 33.528 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 35.464 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 39.782 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 37.448 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 74.438 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 73.749 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 94.656 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017