SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Vestas REM COMM. 2017/0279 N. 9  CA-3445L

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 13.952 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 18.426 |
| Anello 3 - K | MΩ 27.473 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 8.351,0 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 9.415,6 |
| Anello 3 - K | MΩ 34.351 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 34.918 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 2.953,6 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 33.472 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 42.239 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 2.828,6 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 56.252 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017