Spett. le Elettromeccanica R.E.M.

Alla c.a. dei Sig.ru Carlo / Alfredo

Inveruno, li  10 Aprile 2012

## Oggetto: Offerta per fornitura di motori

Con la presente, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura dei motori elettrici :

FELM soc.  in  ISO9001  UNI  EN 14000

| Quantità | Tipo | Potenza (kW) | Poli | Forma | Tensione / Frequenza | Prezzo netto cad. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y500-10 | 560 | 10 | B3 | 6000/50 | 25.000,00 |

Altre caratteristiche   tecniche

Carcassa in ghisa

Protezione IP23

Isolamento classe F/B

Motori in IE1

Cuscinetti SKF con 1  PT100 a corredo

Termoprotettori  PT100 2 per fase

Tropicalizzati

RAL 5010

Scaldiglie anticondensa V200/50

Ingrassatori di serie

### Condizioni commerciali

Documentazione	: Nostro standard

Resa	: p.to assegnato .

Consegna	: 14 settimane da eventuale ordine

Validità offerta	: 30 gg

Garanzia	: 24

Pagamento	: 20% all’ordine rimanente a R B 90/120.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

Francesco Carlo Dogna

Divisione Commerciale