Disegni per buzzi

Ie3 6 poli 355L 250kw b3 400/690 50 hz  prezzo netto **7300€**

IE1 8 poli 355X 250KW b3 400/690 50 hz prezzo netto  **10600€**

Maggiorazione cuscinetto isolato **1200 €**

Servo-ventilazione trifase **380€**