## Foglio1
CODICE ORDINAZIONE | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO LISTINO UNITARIO € | PREZZO LISTINO TOTALE €
3RH1131-1BB40 | CONT.AUX.S00 3L+1R 24VCC | 3 | 40.78 | 122.34
3RN1010-1BB00 | SGANC STAND AUTO 2W 24V DC | 2 | 152.01 | 304.02
3RT1015-1AF01 | CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ | 10 | 30.82 | 308.2
3RT1035-1AF04 | CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ | 1 | 149.6 | 149.6
3RT1045-1AF04 | CONT.S3 37KW 2L+2R 110V 50HZ | 2 | 328.04 | 656.08
3RT1055-6AF36 | CONT.S6 75KW CONV. 110/127VUC | 2 | 583.02 | 1166.04
3RT1066-6AF36 | CONT.S10 160KW CONV.110/127UC | 1 | 1399.29 | 1399.29
3RT1916-1CB00 | RC X CONT.S00 24-48VCA/24-70VCC | 3 | 7.4 | 22.2
3RT1916-1CC00 | RC X CONT.S00 48V-127VAC | 10 | 7.4 | 74
3RT1936-1CB00 | RC X CONT.S2/S3 24-48VAC 24-70VDC | 1 | 11.98 | 11.98
3RT1936-1CC00 | RC X CONT.S2/S3 48-127VAC | 3 | 15.9 | 47.7
3RT1956-1CC00 | RC 48-127VAC 70-150VDC X S6/S12 | 3 | 30.63 | 91.89
3RV1011-0FA15 | INT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA 1L+1R | 1 | 82.35 | 82.35
3RV1011-0HA15 | INT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA 1L+1R | 1 | 91.05 | 91.05
3RV1011-1BA15 | INT.3X12A S00 1,4/2A 100KA 1L+1R | 3 | 91.05 | 273.15
3RV1011-1DA15 | INT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA 1L+1R | 2 | 91.05 | 182.1
3RV1011-1EA15 | INT.3X12A S00 2,8/4A 100KA 1L+1R | 1 | 91.05 | 91.05
3RV1011-1FA15 | INT.3X12A S00 3,5/5A 100KA 1L+1R | 2 | 91.05 | 182.1
3RV1011-1GA15 | INT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA 1L+1R | 1 | 91.05 | 91.05
3RV1011-1KA15 | INT.3X12A S00 9/12A 50KA 1L+1R | 2 | 102.85 | 205.7
3VL2716-1SS33-0AA0 | NEW INT.AUT.VL160N 3X160A P.MOT ETU30M | 1 | 629.7 | 629.7
3VL5750-1DC36-0AA0 | INT.AUT. VL630N 3X500A DISTR TM | 1 | 1862.9 | 1862.9
3VL9400-2AD00 | AUX 2 HS +1 AS N-SX-DX VL160X-400 | 1 | 57 | 57
3VL9600-3HF05 | COMANDO BLOCCOPORTA STANDARD VL630-800 | 1 | 169 | 169
3VL9800-1SR00 | BOB. LANCIO 110-127V AC- VL630-VL1600 | 1 | 127.9 | 127.9
3VL9800-2AE00 | AUX 2 HS+1 AS N-SX-DX VL630-1600 | 1 | 67.7 | 67.7
5ST3010 | CONT. AUS. 6A 1NA+1NC X 5SY,5SP4,5TE8/2 | 21 | 18.9 | 396.9
5SU1354-1KK10 | MAGN. DIFF. 10KA 1P+N C 10 TIPO AC 30MA | 1 | 106.1 | 106.1
5SY5104-7 | INT. MAGN. 10KA 1P C 4A 250VCC | 1 | 56.7 | 56.7
5SY5140-7 | INT. MAGN. 10KA 1P C 40A 250VCC | 1 | 97.1 | 97.1
5SY6102-7 | INT. MAGN. 1P C 2A 6KA | 12 | 22.5 | 270
5SY6106-7 | INT. MAGN. 1P C 6A 6KA | 8 | 20.5 | 164
5SY6110-7 | INT. MAGN. 1P C 10A 6KA | 1 | 17.6 | 17.6
5SY6202-7 | INT. MAGN. 2P C 2A 6KA | 1 | 51.6 | 51.6
5SY6206-7 | INT. MAGN. 2P C 6A 6KA | 2 | 44.3 | 88.6
9714.69
PREZZO TOTALE NETTO € 4.663,33