Ciao,

di seguito quotazione del motore richiesto:

1LE1503-3AB43-4AA4

SIMOTICS SD MOTOR TYPE: 1CV3314B MOTORE BASSA TENSIONE, IEC ROT. A GABBIA,AUTOVENTIL.,IP55 CL. ISOLAM. 155(F) SEC. 130(B) CARCASSA IN GHISA BASIC LINE PREMIUM EFFICIENCY IE3, 4POLI * GR315L * 160KW (50HZ) 184KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, SENZA PROT. MOTORE MORSETTIERA IN ALTO

PREZZO NETTO € 10.936,50

Consegna: 20 gg lav.

In allegato scheda tecnica

Saluti

Cristina