Buongiorno Carlo, 

per completare (o meglio definire) il questionario che abbiamo compilato giovedi scorso, 

avrei bisogno di una risposta a queste domande: 

15 - Se vengono effettuate lavorazioni esterne, si dovrà anche procedere con la verifica di queste officine 
16 - Ok per la calibrazione dei micrometri secondo ISO. Arrivano a 5 micron di precisione ? 
19 - Le prove di core loss servono a verificare le perdite nel nucleo (lamierini) dovute a isteresi e correnti parassite. Vengono effettuate ? 
20 - Siete in grado di misurare la resistenza Ohmica degli avvolgimenti con un milli-Ohmetro 
24 - I riscaldatori ad induzione smagnetizzano i cuscinetti ? 
27 - La bilanciatrice CEMB raggiunge G 2.5 ? 
30 - Avete strumentazione specifica per le verifiche sui motori DC ? (Test bar-to-bar sulle armature per esempio) 

Ringrazio anticipatamente 

Cordiali saluti