## SIEI (2)
CODICE | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | PREZZO TOTALE | SCONTO | TOTALE | SCONTO | TOTALE
A1B7C | RSC6- 6/1N | INTERR. AUTOM. DIFF. 1 POLO + N - 6A/ 6kA 0,03A curva C 2 moduli | 62.6636 | 3 | 187.9909 | 50 | 93.9954 | 10 | 84.5959
A1BCG | MC6- 2/1 | INTERR. AUTOMATICO 1 POLO - 2A/ 6kA curva C 1 modulo | 13.9966 | 10 | 139.9656 | 50 | 69.9828 | 10 | 62.9845
A1BCJ | MC6- 4/1 | INTERR. AUTOMATICO 1 POLO - 4A/ 6kA curva C 1 modulo | 13.9966 | 3 | 41.9897 | 50 | 20.9948 | 10 | 18.8954
A1BCK | MC6- 6/1 | INTERR. AUTOMATICO 1 POLO - 6A/ 6kA curva C 1 modulo | 11.5398 | 1 | 11.5398 | 50 | 5.7699 | 10 | 5.1929
A1BCL | MC6-10/1 | INTERR. AUTOMATICO 1 POLO - 10A/ 6kA curva C 1 modulo | 11.5398 | 18 | 207.7161 | 50 | 103.858 | 10 | 93.4722
A1BES | MC6-10/2 | INTERR. AUTOMATICO 2 POLI - 10A/ 6kA curva C 2 moduli | 23.6797 | 1 | 23.6797 | 50 | 11.8399 | 10 | 10.6559
A1CE9 | APP-CA1S | CONTATTO AUX IN COMMUTAZIONE | 16.6328 | 41 | 681.945 | 50 | 340.9725 | 10 | 306.8752
G3BB8 | S-1L-1000/10 iso | BARRETTE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE 1P LUNG 1000mm (56x1P) - SEZ 10mmq - 63A | 12.83 | 2 | 25.6599 | 50 | 12.83 | 10 | 11.547
P2T1L | MP2-160B3M | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P 160A 25KA REGOLAZIONE MAGNETOTERMICA | 303.0282 | 2 | 606.0564 | 50 | 303.0282 | 10 | 272.7254
P3T1G | MP3-400C3M | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P 400A 36KA REGOLAZIONE MAGNETOTERMICA | 703.9451 | 1 | 703.9451 | 50 | 351.9726 | 10 | 316.7753
PX34A | MP3/4-CRINN | COMANDO ROTATIVO RINVIATO IP54 MANIGLIA NERA GR. MP3/4 In Esaurimento | 122.313 | 1 | 122.313 | 50 | 61.1565 | 10 | 55.0408
PX34E | MP3/4-COP3PL | COPRIMORSETTI LUNGHI PER UN LATO INTERRUTTORE 3P GR. MP3/4 | 28.2172 | 1 | 28.2172 | 50 | 14.1086 | 10 | 12.6977
PX34G | MP3/4-SEP | DIAFRAMMA PER SEPARAZIONE FASI GR. MP3/4 | 2.6426 | 1 | 2.6426 | 50 | 1.3213 | 10 | 1.1892
PX34S | MP3/4-COP3PCL | COPRIMORSETTI LUNGHI PER UN LATO INTERRUTTORE PER CAVO 3P GR. MP3/4 | 28.2172 | 1 | 28.2172 | 50 | 14.1086 | 10 | 12.6977
PX3DW | MP3-TERM3P | TERMINALI A BARRE PER UN LATO INTERRUTTORE 3P GR. MP3 | 27.6797 | 1 | 27.6797 | 50 | 13.8399 | 10 | 12.4559
PXXAG | MPX-AX | CONTATTO AUSILIARIO DI STATO 1CO GR. MP1/2/3/4 | 23.0984 | 4 | 92.3938 | 50 | 46.1969 | 10 | 41.5772
PXXAL | MPX-AL | CONTATTO ALLARME SCATTATO 1CO MGR. 1/2/3/4 | 25.1246 | 2 | 50.2492 | 50 | 25.1246 | 10 | 22.6122
PXXB4 | MPX-SH110 | BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 100-120V CA GR. MP1/2/3/4 | 45.3864 | 1 | 45.3864 | 50 | 22.6932 | 10 | 20.4239
W2ALH | SCM2-C310TD | MINICONTATTORE 3POLI 4kW 24V DC 1NA VITE | 27.399 | 10 | 273.9899 | 50 | 136.9949 | 10 | 123.2954
W2ATG | SZM-431 | BLOCCO CONTATTO AUSILIARIO FRONTALE 3NA+1NC x SHR / SCM2 | 12.3487 | 10 | 123.4873 | 50 | 61.7436 | 10 | 55.5693
W2AZS | SZM-P 0CA E3 | FILTRO ANTIDISTURBO 6-250V DC x SHR / SCM2 | 8.2325 | 10 | 82.3248 | 50 | 41.1624 | 10 | 37.0462
WB1UA | SC-03/T 115VAC 1NA | CONTATTORE DI POTENZA 3 POLI 4kW 115V 50HZ/60HZ 1NA | 24.1787 | 19 | 459.3958 | 50 | 229.6979 | 10 | 206.7281
WB2WV | SC-4-1/T 115VAC 1NA | CONTATTORE DI POTENZA 3 POLI 11kW 115V 50HZ/60HZ 1NA | 50.632 | 1 | 50.632 | 50 | 25.316 | 10 | 22.7844
WB5DD | SC-E2 115VAC | CONTATTORE DI POTENZA 3 POLI 18,5kW 110V AC 50HZ, 120V AC 60HZ | 99.8194 | 2 | 199.6388 | 50 | 99.8194 | 10 | 89.8375
WB5KR | SC-E3 115VAC | CONTATTORE DI POTENZA 3 POLI 30kW 110V AC 50HZ, 120V AC 60HZ | 171.4615 | 6 | 1028.7693 | 50 | 514.3846 | 10 | 462.9462
WB6CU | SC-N11 115V | CONTATTORE DI POTENZA 3 POLI 160kW 110-127V AC/DC 2NA+2NC | 986.8031 | 2 | 1973.6063 | 50 | 986.8031 | 10 | 888.1228
WH1FC | SZ-A31/T | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI FRONTALI 3NA+1NC PER SC DA 4 A 40kW, SH | 12.5917 | 6 | 75.5501 | 50 | 37.775 | 10 | 33.9975
WH1FM | SZ-A11/T | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI FRONTALI 1NA+1NC PER SC DA 4 A 40kW, SH | 7.7778 | 7 | 54.4446 | 50 | 27.2223 | 10 | 24.5001
WH1TN | SZ-Z5 | MODULO ANTIDISTURBO R-C 100-250V AC/DC PER SC DA 4 A 11kW, SH | 8.5185 | 20 | 170.3707 | 50 | 85.1854 | 10 | 76.6668
WH1UN | SZ-Z35 | MODULO ANTIDISTURBO R-C 100-240 V AC PER SC DA 15 A 40kW | 13.7044 | 8 | 109.6355 | 50 | 54.8177 | 10 | 49.336
WH1XK | SZ-N11T | PROTEZ CONTATTI POTENZA 3 POLI PER SC DA 160 A 220kW | 59.6775 | 2 | 119.3551 | 50 | 59.6775 | 10 | 53.7098
WH2CM | SZ-RM | UNITA' INTERBLOCCO MECCANICO PER CONTATTORI SC DA 4 A 40kW | 12.5331 | 5 | 62.6656 | 50 | 31.3328 | 10 | 28.1995
WH2DA | SZ-RW1 | KIT COLLEGAMENTO TELEINVERTITORE PER SC DA 4 A 5,5kW | 1.4815 | 3 | 4.4445 | 50 | 2.2222 | 10 | 2
WH4DS | SZ-ERW3/B | LINK DI COLLEGAMENTO RIGIDO PER INVERSIONE DA 30 A 40 KW PER CONTATTORI SCE3 E4 | 28.0195 | 2 | 56.039 | 50 | 28.0195 | 10 | 25.2176
WN1HB | BM3RHB-P40 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 0.25-0.4A 100kA | 55.4143 | 4 | 221.6573 | 50 | 110.8286 | 10 | 99.7458
WN1JB | BM3RHB-001 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 0.63-1A 100kA | 55.4143 | 4 | 221.6573 | 50 | 110.8286 | 10 | 99.7458
WN1JH | BM3RHB-2P5 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 1.6-2.5A 100kA | 55.4143 | 3 | 166.2429 | 50 | 83.1215 | 10 | 74.8093
WN1JL | BM3RHB-004 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 2.5-4A 100kA | 55.4143 | 1 | 55.4143 | 50 | 27.7072 | 10 | 24.9364
WN1JP | BM3RHB-6P3 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 4.0-6.3A 100kA | 55.4143 | 2 | 110.8286 | 50 | 55.4143 | 10 | 49.8729
WN1KE | BM3RHB-025 | INTERRUTTORE PROTETTORE MAGNETOTERMICO 19-25A 50kA | 80.3715 | 1 | 80.3715 | 50 | 40.1857 | 10 | 36.1672
WN3FE | BZ0WUABR | CONTATTO AUSILIARIO 1NA + 1NC LATERALE DESTRO | 8.228 | 16 | 131.6488 | 50 | 65.8244 | 10 | 59.242
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTALE |  |  | 3986.8906