SPM BEARINGCHECKER

Caratteristiche tecniche generali:

Custodia:				ABS/PC, IP54

Dimensioni:				158 x 62 x 30 mm

Peso:					185 g batteria inclusa

Tastiera:				Membrana sigillata (gomma di silicone)

Display:				Grafica monocromatica, 64 x 128 pixel, LED di sfondo

Indicatori:				LED verde, giallo, rosso

Indicatore di misurazione:		LED blu

Alimentazione:				2 batterie da 1.5 V AA, alcaline o ricaricabili

Durata delle batterie:			> 8 ore di uso normale

Temperatura operativa:		da 0 a +50 °C (da 32 a 122 °F)

Connettore d’entrata	Lemo coassiale per trasduttori di shock pulse esterni (sonda o  trasduttore ad innesto rapido)

Connettore d’uscita:			Mini presa stereo 3,5 mm per cuffie

Funzioni generali:			Display di stato delle batterie, test linea del trasduttore,

unità di misura metriche o Imperiali, menù indipendenti con

simboli, memorizzazione fino a 10 risultati di misurazione.

Caratteristiche tecniche - Funzioni:

- Misurazione degli shock pulse

Tecnica di misurazione:		dBm/dBc, gamma di misurazione da -9 a 90 dBsv, ± 3 dBsv

Tipo trasduttore                            	Trasduttore integrato

- Misurazione della temperatura

Soglie di temperatura:		da – 10 a + 160 °C (da 14 a 320 °F)

Risoluzione                               	1 °C (1 °F)

Tipo trasduttore:			Sensote Thermopile TPS 334/3161, sensore IR integrato

- Stetoscopio

Ascolto in cuffia e possibilità di registrazione su supporto magnetico e digitale (no compreso)

Costo:

BC100	Strumento Base completo di custodia protettiva

Prezzo:	€ 1.350=(milletrecentocinquanta)

Condizioni di fornitura.

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 			pronta

Resa: 				franco ns. sede di Fabriano

Pagamento: 			R.B. a 30 gg d.f. f.m.

Garanzia:			12 mesi

Validità dell’offerta: 	30 gg