n. 1		Cod. BMM-42. Il modulo di monitoraggio cuscinetti BMM-42 è un

convertitore a due canali che fornisce un segnale proporzionale in uscita 4-20 mA del valore massimo assoluto degli impulsi di shock misurati su un cuscinetto volvente. Il tempo di misura è di circa  1 secondo per canale. Il campo di misura dei canali può essere regolato da 0 a 80 o 20 a 100 dBsv.

Il solo compito del modulo è di convertire il segnale del trasduttore in un corrente 4-20 mA, che può essere inviato ad un display SPM tipo DMM-10, o direttamente a un PLC o ad un computer con software di monitoraggio installato (es. CMS System SPM).

Il modulo BMM-42 viene installato a parete e viene alimentato con

12-24 V DC i canali di ingresso sono collegati ai trasduttori di Shock SPM 40000, tramite cavi coassiali. La lunghezza massima dei cavi tra il modulo e i trasduttori è max 4m.

Un segnale sotto il campo di misura (interruzione della linea) viene indicato con un segnale 0 mA.

Prezzo		€ 992=(novecentonovantadue)

n. 2		Cod. 45011-L. Cavo di collegamento tra il modulo BMM-40 e il

trasduttore. Il cavo è di tipo coassiale, è resistente a una temperatura fino a 70° C.

Prezzo:	€ 64,00=(sessantaquattro) cadauno + 1,76/m

n. 2		cod. 42000. Trasduttore Shock Pulse preamplificato, uno per cuscinetto

controllato. Da installare sul supporto tramite una filettatura M8.

Prezzo:	€ 488=(quattrocentoottantotto) cadauno

Condizioni di fornitura.

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 			20 gg dall’ordine

Resa: 				franco ns. sede di Fabriano

Pagamento: 		R.B. a 30 gg d.f. f.m.

Sconto:			25%

Garanzia:			12 mesi

Validità dell’offerta: 	30 gg