MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Allegato n.1

Bruciatore

della camera di trattamento

Allegati:

- Manuale bruciatore BTG 6 P

| Pos. | Descrizione | u. m. | valore |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potenza massima | kW | 56,3 |
| 2 | Potenza nominale di taratura | kW | 47 |
| 3 | Combustibile |  | Metano |
| 4 | Pressione di alimentazione | mbar | 25 |
| 5 | Consumo a Potenza massima | Nmc/h | 5,8 |
| 6 | Consumo a potenza nominale | Nmc/h | 4,8 |