MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Allegato n.2

Bruciatore della camera

di postcombustione

Allegati:

- Manuale bruciatore BTG 11 P

| Pos. | Descrizione | u. m. | valore |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potenza massima | kW | 99 |
| 2 | Potenza nominale | kW | 64 |
| 3 | Combustibile |  | Metano |
| 4 | Pressione di alimentazione | mbar | 25 |
| 5 | Consumo a potenza massima | Nmc/h | 10,1 |
| 6 | Consumo a potenza nominale | Nmc/h | 6,6 |