## Motori con ordine
COMMESSE CON ORDINE
CLIENTE | N° Offerta | DATA COMMESSA | DATA ORDINE | N°ORDINE | DATA INGRESSO | MATRICOLA REM | Tipologia di lavorazione | DESCRIZIONE MOTORE | H PREVENTIVATE | H LAVORATE | DATA CONSEGNA DICHIARATA AL CLIENTE | Materiale acquistato | Evaso | Data | NOTE
A.R.I.A S.p.A. | 20220026 | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-10 | 5000010493 | Riparazione motori | MOTORE THRIGE ELECTRIC LAK2132-C N.52153 KW.5,5 G.3000 V.110 A.58,4 Ve.110 Ae.0,14 |  |  | ORDINE VERBALE | ok | ok | 2022-03-04
Burgo Sora | 20210252 | 2021-04-16 | 2021-12-14 | 1076060 | 2021-03-31 | 5000015341 | Riparazione motori | MOTORE MARELLI A40 160 L4B N.12595 KW.15 G.1460 V.400 A.30,4 | 4 | 0 | 2021-12-14 | ok | ok | 2022-03-17
Burgo Sora | 20210754 | 2021-12-09 | 2021-12-22 | 1076664 | 2021-12-02 | 5000011067 | Riparazione motori | MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH140D2/1108 N.2672516 B14 IP55 KW.11,5 G.2970 V.400 A.32,50 Ve.170 Ae.3,3 - FRENO 25,5Nm. V.170 A.0,8 | 18 | 0 | 2022-01-05
Burgo Sora | 20210202 | 2021-03-29 | 2021-08-26 | 1069699 POS.04 | 2021-03-25 | 5000015318 | Riparazione motori | VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2DK.3F.1R N.126387 KW.0,53 G.2750 V.400 A.0,95 | 0 | 0 | 2021-09-09 | ok | ok | 2022-03-17
Burgo Sora | 20210203 | 2021-03-29 | 2021-08-26 | 1069699 POS.02 | 2021-03-25 | 5000015317 | Riparazione motori | VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2EK.3F.1R N.107975 KW.0,59 G.2680 V.230 A.2,6 | 0 | 0 | 2021-09-09 | ok | ok | 2022-03-17
Burgo Sora | 20210205 | 2021-03-29 | 2021-08-26 | 1069699 POS.03 | 2021-03-25 | 5000015320 | Riparazione motori | VENTILATORE ZIEHL-ABEGG SENZA TARGA | 0 | 0 | 2021-09-09 | ok | ok | 2022-03-17
Cementeria Costantinopoli | 20210588 | 2021-09-21 | 2021-10-18 | 21002316/OP/7535-000 | 2021-09-21 | 5000015485 | Riparazione motori | MOTORE HELMKE DSKK560-06 N.11000046885 KW.1400 G.992 V.6000 A.158,5 KG.8500 | 0 | 0 | 2021-02-18
De Luca S.r.l. | 20210629 | 2021-10-08 | 2021-12-23 | MAIL | 2021-05-30 | 5000015506 | Riparazione motori | MOTORE SIEMENS 1FK7044-4CF71-1UB0 N.YFF3613203801004 Nm.3,7 G.3000 A.3,45 | 6 | 0.77 | 2022-01-14
De Luca S.r.l. | 20210693 | 2021-11-11 | 2022-01-18 | MAIL | 2021-10-20 | 5000015529 | Riparazione motori | MOTORE BLISTER WHITE 8MSA3L.E1-X4 N.51100403593 MN Nm.2,0 G.4500 A.2,20 MO Nm.2,5 A.2,60 V.330 FRENO VDC.24 Nm.4 | 0 | 0 | 2022-06-10
Fiat Termoli | 20210664 | 2021-10-28 | 2022-01-20 | 61425545 | 2021-10-13 | 5000015517 | Riparazione motori | MOTORE ABB M3AA280SMA4 N.3GV1010613068003 KW.75 G.1478 V.500/875 A.108/98,4 | 0 | 0 | 2022-02-17 | ok | ok | 2022-03-18
Ge Avio | 20210782 | 2021-12-18 | 2022-01-11 | 500937 | 2021-11-30 | 5000015564 | Riparazione motori | MOTORE SIEMENS 1FT5064-0AF71-1-Z N.D362492702007 Nm.4,2 G.3000 V.375 A.4,3/5,3 | 16 | 1 | 2022-02-11
Grimaldi | 20210392 | 2021-06-16 | 2021-08-30 | MAIL | 2021-06-08 | 5000015401 | Riparazione motori | MOTORE LENZE MDXMA1M 100-12 N.10RL14-414H KW.2,2 G.1400 V.220-240/380-415 A.9,7/5,6 |  |  | 2022-09-10 | ok | ok | 2022-03-10
Grimaldi | 20210507 | 2021-08-17 | 2022-01-13 | MAIL | 2021-08-03 | 5000015453 | Riparazione motori | MOTORE LENZE MQA 22P29-ERNF5-B38NB-KG2F30N-R0S0 N.13315818 KW.38,4 G.2835 V.360 A.86 |  |  | 2022-02-25 | ok | ok | 2022-03-10 | Sollecitato il giorno 07/03/2022 dalla Sig.ra grimaldi
Grimaldi | 20210565 | 2021-09-14 | 2022-01-13 | MAIL | 2021-09-09 | 5000015476 | Riparazione motori | MOTORE LENZE MQA 20L29-RS0F2-Z0H0-KS2F30N-R0SU N.13343091 KW.20,3 G.2930 V.360 A.46,9 Hz.100 |  |  | 2022-02-25 | ok | ok | 2022-03-10 | Sollecitato il giorno 07/03/2022 dalla Sig.ra grimaldi
Hydro Slim | 20210436 | 2021-07-16 | 2022-01-17 | 4550630472 | 2021-05-24 | 5000015557 | Riparazione motori | POMPA SULZER PIRANIA-PE70/2-E-50EX N.PX7251111211111 KW.7 G.2932V.400/695 A.13,5 Qmax.20,3m3/h Hmax.52 |  |  | 2022-02-25 | ok | ok
Hydro Slim | 20210763 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 4550635557 | 2021-12-09 | 5000007846 | Riparazione motori | MOTORE MARELLI Y35B20C B94800 N.787263 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 1435 |  |  | 2022-01-21 | ok | ok | 2022-03-22
Hydro Slim | 20210762 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 4550635558 | 2021-12-09 | 5000010385 | Riparazione motori | MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787249 N.SLIM 104 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 |  |  | 2022-01-21 | ok | ok | 2022-03-07
International Paper | 20210689 | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 15739758 | 2021-08-12 | 5000015526 | Riparazione motori | FRIZIONE POZZETTO EMBA 245 | 3 | 0 | 2022-01-21
I.r.c.e. | 20210719 | 2021-11-25 | 2022-01-21 | 101323 OM | 2021-11-24 | 5000010762 | Riparazione motori | MOTORE SICME P180NL4-PVA-B3 N.0775/95/1 KW.138 G.2300/3500 V.460 A.330 Ve.300 Ae.6/2,5 | 0 | 0 | 2022-02-25 | ok | ok | 2022-03-18
Consorzio Bonifica Lazio Sud Ovest | 20210755 | 2021-12-10 | 2022-02-07 | 10 | 2022-02-09 | 5000015550 | Riparazione motori | MOTORE BROWN BOVERI matr. FL949212 KW.160 V400 297A 50Hz 1470G/min | 0 | 0 | 2022-02-21 | ok | ok | 2022-03-07
Italtractor | 20210737 | 2021-12-02 | 2022-01-24 | 969196 | 2021-12-01 | 5000008807 | Riparazione motori | MOTORE VIBRATORE CYRUS R850-6 N.8407.209 KW.3,5 G.980 V.380 A.8 | 0 | 0 | 2022-02-10 | ok | ok | 2022-03-07
Lt Alluminium | 20210694 | 2021-11-11 | 2022-01-14 | OF22000209 | 2021-11-05 | 5000015530 | Riparazione motori | VENTILATORE RICICLO ARIA OMO SOTTRI | 0 | 0 | 2022-02-11 | ok | ok | 2022-03-04
M.i.g. | 20210781 | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2825 | 2021-12-17 | 5000015563 | Riparazione motori | MOTORE RELIANCE 310D2 N.44491 HP.60 G.850 V.230 A.216 Vecc.330 Aecc.1,9 | 0 | 0 | 2021-02-08 | ok | ok | 2022-03-08
Napoli Nord | 20210758 | 2021-12-10 | 2019-04-03 | NN/2064_19/SAP | 2021-12-10 | 5000015553 | Riparazione motori | MOTORE ABB M3AA200MLA4 N.3GV1010487866001 KW.22 G.1485 V.400 A.42 Hz.50 KG.218 | 0 | 0 | 2022-02-01 | ok | ok | 2022-03-22
Rcr Cristalleria | 20210623 | 2021-10-06 | 2021-12-21 | mail | 2021-10-06 | 5000015502 | Riparazione motori | MOTORE LEROY SOMER LCSP 315 M N.1918101 KW.200 G.1480 V.380 A.375 | 0 | 0 | UNO ENTRO FEBBRAIO |  |  |  | Manca evasione
Rcr Cristalleria | 20210624 | 2021-10-06 | 2021-12-21 | mail | 2021-10-06 | 5000015503 | Riparazione motori | MOTORE LEROY SOMER LSP 315 S N.18598/1 KW.160 G.1470 V.380 A.303 | 60 | 4.17 | UNO ENTRO GIUGNO
Sorgenia Power | 20210433 | 2021-07-15 | 2021-11-26 | mail | 2021-06-18 | 5000015410 | Riparazione motori | MOTORE MARELLI A4Q 200 L4 V1 N.X013729 KW.30 G.1465 V.400 A.54 | 0 | 0 | 2021-12-10 | ok | ok | 2022-03-22
Vibac Aquila | 20210635 | 2021-10-12 | 2021-11-17 | AB210778 POS.03 | 2021-10-11 | 5000015508 | Riparazione motori | MOTORE K-TRONSODER 9473-9000 N.S-99233 W.98 V.180 A.0,75 G.2500 | 6 | 0 | 2021-12-15
Cartiere Di Guarcino | 20210817 | 2021-12-30 | 2022-02-16 | 220252 | 2021-12-30 | 5000013239 | Riparazione motori | MOTORE ANSALDO GH225MK N.10206479 KW.200 G.1650-1800 V.440 A.500 Ve.217,92 Ae.7,56 Kg.810 | 0 | 0 | 2022-03-02 | ok | ok | 2022-03-10
Plasta Rei | 2022/0091 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | 67 |  | 5000015630 | Riparazione motori | POMPA ABS SULZER XFP150E-CB1.1 N.GX7D1H111111211 KW.9,9 G.1466 V.400/695 A.13,1 |  |  |  | ok | ok | 2022-03-24
Cartiere Di Guarcino | 20220018 | 2022-01-05 | 2022-01-21 | 220274 | 2022-01-04 | 5000014334 | Riparazione motori | MOTORE ANSALDO GH132M N.56205/3286 KW.31,2 G.1880 V.400 A.89 Ve.220 Ae.2,88 KG.155 | 0 | 0 | 2022-03-23 | ok | ok | 2022-03-10
A.R.I.A. S.p.A. | 20220114 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000015638 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1LA8317-2PC80-Z B3 N.X91274688030001 KW.315 G.2979 V.400 A.520 PESO KG.1500 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
A.R.I.A. S.p.A. | 20220115 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000015639 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1LA8317-2PC80-Z B3 N.X91274688010001 KW.315 G.2979 V.400 A.520 PESO KG.1500 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
A.R.I.A. S.p.A. | 20220116 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000014772 | Riparazioni motori | MOTORE TECHTOP T2CR 280M-2 N.121001827 G.2940 KW.90 V.400/690 A.150,05/86,99 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
A.R.I.A. S.p.A. | 20220117 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000015640 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1LA8317-2PC80-Z B3 N.X91274688040001 KW.315 G.2979 V.400 A.520 PESO KG.1500 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
A.R.I.A. S.p.A. | 20220118 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000015641 | Riparazioni motori | MOTORE EFD 2DPIC280M/2N N.A65145 KW.90 G.2970 V.400/690 A.153/89 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
A.R.I.A. S.p.A. | 20220127 | 2022-02-14 |  | Contratto | 2022-02-14 | 5000015246 | Riparazioni motori | MOTORE ELECTRO ADDA FC315M-6 N.A9006129 KW.160 G.988 V.400/690 A.299/173 | [6 empty] | in attesa riapertura plafond Ordine - preventivo fisicamente da Carlo
A.R.I.A. S.p.A. | 20220113 | 2022-02-10 |  | Contratto | 2022-02-09 | 5000011784 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1LA8317-2PC80-Z B3 N.X91274688020001/2009 KW.315 G.2979 V.400 A.520 PESO KG.1500 | 0 | 0 | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-16
Hydro Slim | 20220187 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 4550637829 | 2022-03-11 | 5000015659 | Riparazioni motori | MOTORE SEIPEE GM225S 4 N.GH0162198 KW.37 G.1485 V.400/690 A.66,1/38,8 N.SLIM 1624 | 0 | 0 | 2022-03-29 | OK | OK | 2022-03-29
Buzzi Unicem | 20210775 | 2021-12-17 | 2022-03-22 | 949853 | 2021-12-17 | 5000015559 | Riparazioni motori | MOTORIDUTTORE FIMET R14MVT63A4B3 N.1/563 KW.0,15 G.NON LEGGIBILI V.380/220 A.0,54/0,94 | 0 | 0 |  | ok | ok | 2022-02-15
Buzzi Unicem | 20210776 | 2021-12-17 | 2022-03-22 | 949853 | 2021-12-17 | 5000015560 | Riparazioni motori | MOTORE AEG AD56N4 N.12201/513 W.90 G.1350 V.220/380 A.0,8/0,45 | 0 | 0 |  | ok | ok | 2022-02-15
Buzzi Unicem | 20210777 | 2021-12-17 | 2022-03-22 | 949853 | 2021-12-17 | 5000015561 | Riparazioni motori | MOTORE CON TARGA POCO LEGGIBILE KW.2,2 G.1440 | 0 | 0 |  | ok | ok | 2022-02-15
Lasim | 20220143 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 220384 | 2022-02-23 | 5000015650 | Riparazioni motori | MOTORE ANSALDO GH225MK N.60823 KW.237 G.1910/2600 V.400 A.640 Ve.306,8 Ae.6,8-3,75 | 0 | 0 | 2022-03-25 | ok | OK | 2022-03-29
Proma | 20220148 | 2022-02-24 | 2022-03-17 | 4500079601 | 2022-02-24 | 5000008103 | Riparazioni motori | MOTORE STIPAF L1B160M N.20618 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 | 0 | 0 | 2022-04-28 | OK | OK
Buzzi Unicem | 20210740 | 2021-12-02 | 2022-03-22 | 949853 | 2021-12-01 | 5000015545 | Riparazioni motori | MOTORE SEW-EURODRIVE SA57 DT90L4/BMG N.01.3371849502.0001X02 KW.1,5 1410 V.220-240/380-415 A.6,40/3,70 |  |  | Consuntivo | ok | ok | 2022-03-15
Cogeme | 20220186 | 2022-03-11 | 2022-03-23 | 363 | 2022-03-09 | 5000015658 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-3AA6 N.YFVD48068501001 Mo Nm.2,0 A.2,6 G.9700 Mn Nm.1,40 A.2,1 G.6000 V.294 | 6 |  | 2022-04-20
Buzzi Unicem | 20220160 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 949430 | 2022-03-02 |  | Riparazioni motori | MOTORE ABB CC T=DMA355S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G.1500 V.600 Varm.600 A.612 Vecc.110 Aecc.24 IP54 | [6 empty] | Lavoro da fare a settembre
Buzzi Unicem | 20220162 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 975662 | 2022-03-02 |  | Riparazioni motori | MOTORE FIMET M400LA6 B3 N.865000220 KW.355 G.985 V.3865/500 A.295/510 PESO KG.2000ca. | [6 empty] | Lavoro da fare a settembre
Buzzi Unicem | 20220163 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 949447 | 2022-03-02 |  | Riparazioni motori | MOTORE ANSALDO SAN GIORGIO 250S/4 N.2000424 KW.62,5 G.1470 V.525 A.83 | [6 empty] | Lavoro da fare a settembre
Proma | 20220165 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 4500079862 | 2022-03-03 | 5000015653 | Riparazioni motori | MOTORE EUROMOTORI L25S-4 B3 PTC N.4383 KW.37 G.1480/1775 V.400/480-695/830 A.65/54,2-37,1/31,3 | 10 | 4.45 | 2022-04-07
Magicland | 20210573 | 44455 | 44627 | ODA220183 | 44455 |  | Fornitura | Pacco di potenza inverter Vacon |  |  | 44648
A.N.M. | 20210730 | 2022-12-01 | 2022-01-17 | 220036 | 2022-12-01 |  | Assistenza Esterna | Lavo funicolare di Napoli
Cartiere Di Guarcino | 20220110 | 44602 | 44655 | 220510 | 44661 | 5000008318 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z N.E1X92180201003 KW.1,25-62 G.50-2500-2870 V.29-460 A.145 Ve310-225 Ae2,50-1,85 | 20 | 12 | 44680
Cartiere Di Guarcino | 20220111 | 44602 | 44657 | 220519 | 44661 | 5000010561 | Riparazioni motori | MOTORE ANSALDO DH250SK N.56181 KW.284 G.1740-2030 V.440 A.699 Ve.215 Ae.10,5 | 70 | 13 | 44680
Vibac Potenza | 20220189 | 2022-03-14 | 2022-04-06 | PB220246 POS.01 | 2022-04-06 | 5000007421 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1GH6288-0NG40-1WV1-Z N.245913/1997 KW.440 G.1460 V.470 A.995 Ve.320 Ae.16,5 |  |  | 2022-04-30
Vibac Potenza | 20220190 | 2022-03-14 | 2022-04-06 | PB220246 POS.02 | 2022-04-06 | 5000015660 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1GG5116-0FB40-6SU7-Z N.E0U86784208001 KW.4,65 G.910 V.460 A.13,5 |  |  | 2022-05-01
Vibac Potenza | 20220191 | 44634 | 44657 |  |  | 5000009116 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WVS-Z N.243218/1996 KW.640 G.1415 V.470 A.1430 Ve.310-180 Ae.12-7,8 | 90 | 55 | 44683
Vibac Potenza | 20220192 | 44634 | 44657 | PB220247 POS.01 | 44657 | 5000007509 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1GG5134-0GE40-6VV1-Z N.EJ086925301002 KW.16,5 G.10-1460-3000 V.420 A.47,0 Ve.310 Ae.1,65 | 30 | 10 | 44684
Vibac Potenza | 20220193 | 44634 | 44657 | PB220248 POS.01 | 44657 | 5000015661 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1FT6102-8AF71-8TAD N.EK882033002012 19,5Nm 3000G/min 237V 24,5Nm 530G/min149V | 6 | 1 | 44685
Fiat pomigliano | 20220207 | 44638 | 44664 | mail | 44664 | 5000015669 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1FT5108-0AC01-2-Z N.E1Y68380602001 Nm.43 G.2000 V.160 A.79 | 10 | 2 | 44694
Burgo Sora | 20210505 | 2021-08-17 | 2022-04-11 | 1082801 pos.02 | 2021-08-17 | 5000015451 | Riparazioni motori | MOTORE RELIANCE GS1107 KW.12 G.2500 V.400 A.33,8 Vecc.310 Aecc.1,55 | 40 | 47 | 2022-04-29
Burgo Sora | 20210503 | 2021-08-17 | 2022-04-11 | 1082801 pos.01 | 2021-08-17 | 5000015449 | Riparazioni motori | MOTORIDUTTORE STOBER IE3-W41R 100 L 4 TPM140 TLB 960 N.16238730082011 KW.2,2 G.1450 V.230/400 A.7,9/4,55 | 15 | 2.2 | 2022-04-29
Burgo Sora | 20210692 | 2021-11-11 | 2022-11-11 | 1082801 pos.03 | 2022-11-11 | 5000015528 | Riparazioni motori | MOTORE SSB DIF-0926 04633.00-B5 N.00270382001 KW.19 G.1460/5000 V.316 A.45 HZ.50/170 | 40 | 29 | 2022-05-06
Buzzi Unicem | 20220134 | 2022-02-18 |  | SENZA ORDINE | 2022-04-24 | 5000015690 | Riparazioni motori | MOTORE CGE TNA64/8 N.617420 CV.1000 G.740 V.5400 A.92 ROTORE V.1040 | 120 | 109 | 2022-05-13
Essei Imballaggi | 20210603 | 2021-09-30 | 2022-04-21 | MAIL | 2022-09-27 | 5000014899 | Riparazioni motori | MOTORE SBC MBSV2051050 N.C-9804/13 KW.5,27 Nm.50 V.293 A.12,1 | 8 | 0.73 | 2022-05-06
Fiat Cassino | 20220173 | 2022-03-07 | 2022-04-28 | 61433136 | 2022-03-07 | 5000008841 | Riparazioni motori | MOTORE IEG TIPO DM180L N.33222 KW.81 G.1710 V.520 A.170 Ve.205 Ae.4,4 COMPLETO DI VENTILATORE | 24 | 4 | 2022-05-27
Hydro Slim | 20210819 | 2021-12-31 | 2022-04-20 | 4550635820 | 2021-12-31 | 5000015657 | Riparazioni motori | MOTORE CONTROL TECHNIQUES 142UME300CACAA N.825984 Nm.23,4 G.3000 V/Krpm.98 A.14,7 | 0 | 0 | 2022-05-06 |  |  |  | IN RIPARAZIONE CONTROL TECHNIQUES
Hydro Slim | 20210269 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 4550638685 | 2022-04-14 | 5000008220 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI Y35B20C N.787283 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 1580 | 70 | 69 | 2022-05-13
Hydro Slim | 20210270 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 4550638684 | 2022-04-14 | 5000010435 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI Y35B20C-B5 N.787285 N.SLIM 343 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM.10435 | 70 | 67 | 2022-05-13
[9 empty] | TOT ORE PREV. | TOT ORE LAV.
[9 empty] | 91 | 5.17
TOT. ORE DA IMPIEGARE
85.83

## Motori negativi
COMMESSE NEGATIVE
N° Offerta | DATA INGRESSO | DATA ARRIVO | MATRICOLA REM | DESCRIZIONE
20160064 | 2016-01-22 | 2016-01-18 | 5000006966 | MOTORE ISOFLUX 4453300130 N.AS09417 G.3000 132VOLTS
20160106 | 2016-02-09 | 2016-02-05 | 5000012929 | MOTORE ATTI TN112A/G B5 N.A00704569 KW.4 G.1400
20160107 |  | 2016-02-05 | 5000012930 | MOTORE ABB M3AA132-SB2 B5 N.101312-BSE KW.5,5 G.2915
20160142 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 5000012949 | MOTORE ABB M2AA132SA B5 KW.5,5 G.2855 V.380 A.10,9
20160143 |  | 2016-02-22 | 5000012950 | MOTORE SIMOTOP TECH TOP T2A132S2-2 B5 N.1207030 KW.7,5 G.2920 V.400 A.13,8
20160144 |  | 2016-02-22 | 5000012951 | POMPA ZENIT MAN300/2/65 A1DT N.001514093 KW.2,2 G.2900 V.400 A.5,10
20160145 |  | 2016-02-22 | 5000012952 | POMPA ZENIT DGO200/2/65 A1CT N.001548599 KW.1,5 G.2900 V.400 A.3,6
20160375 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 5000013081 | POMPA FLYGT CON TARGA POCO LEGGIBILE TIPO 3085.152.0040025 KW.2 GIRI 1465 V.400 A.4,7 PESO Kg.62
20160376 |  | 2016-05-20 | 5000013082 | POMPA SOMMERSA FLYGT N.15113 KW.4 g.1465 V.400/230 A.4,8/8,3 Kg.6,6
20160707 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 5000013283 | TESTA MOTRICE R5E MOVT 100LA8 N.9019802 V6 KW.1,1 POLI 8 V.380/220 A.4/6,9 IP54/55 FORMA V6 S1 GIRI FIN.8,5 RAPP.1/82,4
20160859 | 2016-10-25 | 2016-10-22 | 5000009675 | MOTORE GOULD M238-Y60Y-900Y-ND N.SERIAL 1219-3488 CORRENT STALL 33 V. 120 TAKO 9,5 KRPM (1000) GIRI
20160911 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 5000012910 | MOTORE MARELLI 355LB4 N.D-08261 KW.250 G.1486 V.3000 A.61 KG.1860
20160997 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 5000013417 | BOBINA
20170361 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 5000013629 | AZIONAMENTO CONTROL TECHNIQUES N.4256056001 KW.75
20170486 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 5000013695 | ZIEHL-ABEGG V400 KW2,5/1,5 A5,0/2,7 N.FC091-SDS-7QV5
20170487 |  | 2017-06-19 | 5000013696 | POMPA ZENIT DGE 75/2/650V BOBT N.00525897 V400 A1,3 KW0,55 H 1 ,5mt/0,75mt
20170835 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 5000013892 | MOTORE ELTE PE411/2 N.F58971 KW.0,75 G.3000 V.230/400 A.4,5/2,6 HZ.50 cos y 0,74
20180129 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 5000014046 | POMPA EBARA 3LM32-200/7,5 6-27 Lt/min 69-44mt V380-415 KW.7,5/9,1 A15,7/9,1 290G/min
20180130 |  | 2018-02-09 | 5000014047 | MOTORE ABB M3AA112HB-4 KW.4 230/400/480V 15,2/8,8/7,4A 1445/1445/1745G/min N.3GE12612000858
20180131 |  | 2018-02-09 | 5000014048 | MOTORE ABB M3AA100 LD-4 3G7-1022314-BSE KW.3 380/420V 6,6A 1455G/min N.3GE091010P2577002 CON SERVOVENTILAZIONE
20180355 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 5000009583 | MOTORE ABB MOTORS M2CA315LB2 B3 N.3477863 KW.250 G.2982 PESO KG.1230
20180473 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 5000014224 | MOTORE SIEMENS KW37 1400G/min B3
20180483 | 2018-07-03 | 2018-06-29 | 5000014231 | MOTORE CEMP N.81098103 e100l cert ad89b075 1998 kw.3 1430g/min
20180505 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 5000014242 | POMPA GRUNDFOS
20180528 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 5000014253 | MOTORE SIEMENS 1FK7083-5AH71-1AA0 N.YFC635731129002 Mo16Nm Io15A max6000G/min Mn3Nm In3,6A min4500G/min ENCODERIC2048 Uin302V m18Kg
20180607 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 5000014299 | MOTORE GIOSTRAIO PLS S200L4 N.50575/01 KW.45 1470G/min 380V (6314C3 6313C3)
20180680 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 5000014322 | MOTORE ABB M2QA132M4A KW.7,5 1440G/min N.3GQA132301
20180799 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 5000014380 | MOTORE ELECTROADDA EG200L-4 N.A907010 KW.30 400/690V 55,4/32A 1480G/min
20180820 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 5000014397 | POMPA SACEMI IMM80B KW.1,47 2800G/min
20180821 | 2018-12-04 | 2018-12-03 | 5000014398 | POMPA CAPRARI 4M2301100 N.322772 KW.3 230/400V MDT65/4 9/22Lt.sec 18/8,2mt
20180855 | 2018-12-18 | 2018-12-17 | 5000014418 | MOTORE SIEMENS 1FK7042-5AF71-1SA0 N.YFXD19108102001 Mo3Nm Io2,2A 9000G/min Mn2,6Nm In1,95A Nn3000g/min
20190028 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 5000014449 | MOTORE ELECTRO ADDA C160L-4 N.A9009735 KW.15 400/690V VENTILAZIONE FORZATA TERMISTORI 501203016900 SCALDIGLIA V220 ENCODER RHI594
20190029 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 5000014450 | MOTORE SEW EURODRIVE R87 DRN132S4 95,7270982301,0003,15KW.5,5 220/230V 18,2/10,5A 1464/31 G/min
20190032 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 5000014453 | MOTORE SERVOVENTILAZIONE
20190142 | 2019-02-21 | 2019-02-20 | 5000014498 | MOTORE SIEMENS SENZA TARGA KW.37 1400G/min B3
20190160 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 5000014507 | MOTORE KONCAR TARGA POCO LEGGIBILE 200LA2 N.934433 KW.30 2900G/min
20190256 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 5000014548 | MOTORE ABB M3AA112MB-2 N.3GF12844068357 KW.4 G.2885 V.400 A.7,6
20190362 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 5000014602 | ELETTROPOMPA GRUNDFOS CHI12-20A-W-G-BQQV KW.2,3 V.380 A.7,1
20190500 | 2019-07-19 | 2019-07-15 | 5000014662 | MOTORE ANTIDEFLAGRANTE KW.15 G.1400 (SENZA TARGA)
20190639 | 2019-09-17 | 2019-09-16 | 5000014732 | MOTORE EBARA TIPO: 3M 40-160/4 N.1320550004 KW 4 V 400-415 HZ50 Rpm 2890 A 400
20190661 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 5000012560 | MOTORE CLER E90 N.65949 RAP.1/52 C.max mda n 0,3
20190715 | 2019-10-14 | 2019-10-10 | 5000014754 | MOTORE SIEMENS 1LA7113-2AA61 N.0024936-0380-0001 G.2900 KW.4 V.400/690 A.7,7/4,5
20190726 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 5000013116 | MOTORE IEG CM225P N.22479 KW.148-140 G.1250-2400 V.400 A.400-379 Ve.220 Ae.11,25-4,35
20190769 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 5000014789 | MOTORE MEIDINGER NG42JV N.146923/4 KW.4 G.3000 STATORE 220V 0,6A ROTORE 440V 14,5A CV5,6
20190778 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 5000014794 | MOTORE SEW-EURODRIVE RF77DV132ML4TF N.3204641301,0002,98 G.1440 KW.9,2 V.400/690 A.18,1/10,5 COMPLETO DI VARIATORE G.212
20190811 | 2019-11-13 | 2019-11-12 | 5000014811 | MOTORE DRIVE-AX 100K.3 N.412/02/2 G.2120 KW.7,6 V.380 Nm.34,2
20190816 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 5000014814 | MOTORE MARELLI MV180L94 N.D51371S G.1450 KW.22 V.220/380 A.78/45
20190844 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 5000014826 | MOTORI BONFIGLIOLI BC110 N.4360 G.3000 W.90 V.180 A.0,6
20190845 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 5000014827 | MOTORE SEW USOCOME R6ODT71C4 N.5251554901001.98 G.1380 KW.0,25 V.220/380 A.1,47/0,85
20190898 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 5000014855 | MOTORE SENZA TARGA COMPLETO DI POMPA HTM31N10F S/N.R4387
20190931 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 5000013350 | MOTORE ABB MOTORS MBT250 N.AC616008-D 604 KW.55 G.2945 V.400/660 A.98/96 HZ.50 IP55
20200458 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | 5000015071 | POMPA AERATORE KW.30 (SENZA TARGA)
20200575 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 5000015133 | MOTORE ABB M3VE80A-4 N.3GVE082001-BSB KW.0,55 G.1378 V.230/240 A.4.1
20200775 | 2020-11-19 | 2020-11-17 | 5000015209 | MOTORE GRUNDFOS MG160MB2-42FF300-C N.85817824 KW.11 G.2930 V.380/415 A.21,4/23,6 CON POMPA
20210167 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 5000015301 | MOTORE REXROTH MSK071E-0300-NN-M1-UG1-NNNN N.7260411841946 Nm.23 A.12,5 G.3000 CON FRENO
20220128 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 5000015642 | MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-3AA6 N.YFAN24698701001 Mo Nm.2,0 A.2,6 G.9700 Mn Nm.1,40 A.2,1 G.6000
20220159 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 5000015652 | MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-4EH6 N.YFW249460001004 Mo Nm.2,0 A.2,6 G.9700 Mn Nm.1,30 A.1, G.6000

## Preventivi da sollecitare
PREVENTIVI DA SOLLECITARE AL CLIENTE
N° Offerta | Cliente | Data | Note | Motori consegnati senza ordine
20150882 | M.C. LIRI CARTIERA S.R.L. | 2015-12-04
20160536 | D.M.T. S.r.l. | 2016-07-15
20160996 | CILENTO S.P.A. | 2016-12-16
20170331 | IPL GROUP s.r.l. | 2017-04-19
20170631 | CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI | 2017-08-10
20170632 | CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI | 2017-08-10
20170691 | ECOSISTEM SRL | 2017-09-05
20170700 | CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI | 2017-09-08
20170896 | HEINZ ITALIA S.P.A. | 2017-11-10
20180544 | GE AVIO S.r.l. | 2018-07-31
20180634 | BOSTON TAPES S.P.A. | 2018-09-05
20190224 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2019-03-28
20190303 | ESE Soc. Coop. a r.l. | 2019-05-09
20190363 | MADE S.R.L. | 2019-05-29
20190880 | MIASS srlcr | 2019-12-09
20190933 | INTERNATIONAL PAPER ITALIA | 2019-12-30
20190940 | LASIM S.p.A. | 2019-12-31
20200047 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2020-01-22
20200056 | LASIM S.p.A. | 2020-01-23
20200470 | PLASCO S.P.A. | 2020-07-24
20200577 | PLASCO S.P.A. | 2020-09-03
20200736 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2020-11-02
20200762 | INTERNATIONAL PAPER ITALIA | 2020-11-14
20210011 | CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI | 2021-01-05
20210228 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2021-04-08
20210663 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2021-10-28
20210667 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2021-10-28
20210682 | INTERNATIONAL PAPER ITALIA | 2021-11-08
20210691 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2021-11-11
20210706 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2021-11-18
20210730 | ANM S.p.A. | 2021-12-01
20210739 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2021-12-02
20210756 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2021-12-10
20210767 | PAOLACCI S.R.L. | 2021-12-13
20210778 | Grimaldi S.p.A. | 2021-12-17
20220019 | A.R.I.A. S.p.A. | 2022-01-05
20220056 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2022-01-24
20220057 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2022-01-24
20220060 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2022-01-24
20220061 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2022-01-24
20220067 | DI MAURO OFFICINE GRAFICHE | 2022-01-24
20220098 | TEFIN S.C.R.L. | 2022-02-07
20220125 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-02-12
20220126 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-02-12
20220127 | A.R.I.A. S.p.A. | 2022-02-14
20220144 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-02-23
20220150 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2022-02-24
20220154 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-02-25
20220155 | LEONARDO S.P.A. | 2022-02-28
20220166 | ITALCHEMICAL | 2022-03-03
20220174 | FIAT TERMOLI | 2022-03-07
20220176 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2022-03-09
20220177 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-03-10
20220179 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-03-10
20220198 | LASIM S.P.A. | 2022-03-16
20220204 | Fiat Cassino | 2022-03-17
20220205 | Fiat Cassino | 2022-03-17
20220206 | Lasim | 2022-03-17
20220216 | COGEME ITALIA s.r.l. | 2022-03-22
20220219 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-03-23
20220220 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-03-23
20220221 | BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) | 2022-03-23
20220222 | BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) | 2022-03-23
20220151 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-02-24
20220194 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-03-15
20220059 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2022-01-24
20220022 | BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) | 2022-01-07
20220279 | TEFIN S.C.R.L. | 2022-04-15
20220280 | PM3 | 2022-04-15
20220286 | Sorgenia Power | 2022-04-20
20220287 | A.N.M | 2022-04-20
20220293 | MondoPlastico | 2022-04-21
20220300 | Consorzio Lazio Sud-Est | 2022-04-27

## Motori da preventivare (off.)
MOTORI DA PREVENTIVARE
N°PREV | CLIENTE | DATA INGRESSO | TIPOLOGIA DI COMMESSA | Descrizione motore | note
20160333 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2016-05-04 | Riparazioni elettroniche | AZIONAMENTO SP2403 N.4836755011
20160728 | PROMA S.R.L. | 2016-09-19 | Riparazioni elettroniche | PANNELLO OPERATORE XBTF02411
20160888 | PROMA S.R.L. | 2016-11-07 | Riparazioni elettroniche | PANNELLO XBT-F
20160930 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2016-11-22 | Riparazioni elettroniche | PLC FORNO L.6 - CPU 314
20170653 | PROMA S.R.L. | 2017-08-24 | Riparazioni elettroniche | AZIONAMENTO ABB DCS402 1000 REV A1 MATRICOLA NON LEGGIBILE V.240/520 A.816/1000 HZ.50/60
20170743 | TESFLUID S.R.L. | 2017-09-18 | Riparazioni elettroniche | PLC ABB 07KT98 N.0050 0092
20170767 | MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL | 2017-09-27 | Riparazioni elettroniche | DEMAGNETIZZATORE LTF
20170841 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2017-10-20 | Riparazioni elettroniche | PANNELLO OPERATORE SIEMENS COD. 6AV66430CD011AX1
20190330 | GRUPPO G.L.F. srl | 2019-05-17 | Riparazioni motori | MOTORE BALDOR CAT BSM80A-233CA 21015 H24499007 SPEC S2P100W00662 MFG W089/0527 TORQ CONT. STALL 3.2 CURR CONT. STALL 9.25 RATED BUS VOLTAGE 200 RPM.6000 PEAK CURRENT 35
20190402 | SORGENIA POWER S.P.A. | 2019-06-17 | Riparazioni motori | MOTORE SEIPEE GM225M2B5 N.GJ011916267 KW.45 G.2965 V.400/690 A.78,5/45,5
20190517 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2019-07-26 | Riparazioni motori | MOTORE SEIPEE GM280M2 B3 N.GJ10162186 KW.90 G.2975 V.400/690 A.154/89,1 HZ.50 IE3 PESO KG.612
20190789 | CLANIUS S.C. a R.L. | 2019-11-05 | Riparazioni elettroniche | AZIONAMENTO ABB ACS800-04-01015-5+E200+J400+Q967 INPUT V.380/500 A.142 OUTPUT A.145
20190919 | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S | 2019-12-20 | Riparazioni elettroniche | CONTATTORE CARROPONTE LC1 F150
20200101 | PROMA S.R.L. | 2020-02-11 | Riparazioni elettroniche | PC ASEM IMPIANTO CATTANEO
20200259 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2020-05-07 | Riparazioni motori | MOTORE MITSUBISHI SJ-11AP N.E96500003 KW.7 G.2250 V.200 A.56
20200481 | HEINZ ITALIA S.P.A. | 2020-07-28 | Riparazioni elettroniche | SERVODRIVE SOPREL 6M4G15 N.107074 KW.15 A.45
20200576 | PLASCO S.P.A. | 2020-09-03 | Riparazioni motori | MOTORE NERI M56B4 N.21113125024 KW.0,09 G.1350 V.230 A.0.9
20200621 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2020-09-23 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI PER POMPA GR. 132 SENZA TARGA
20200721 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2020-10-29 | Riparazioni elettroniche | CONTROL UNIT AZIONAMENTO BRACCIO SEPARATORE L.7
20200731 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2020-11-02 | Riparazioni motori | MOTORE SSB DW-0365.800.40-KB-B14 N.24080302 Nm.4,4/14 G.750 V.350 A.1,8/6,4
20200742 | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | 2020-11-04 | Riparazioni elettroniche | INDUTTANZA
20210308 | SORGENIA POWER S.P.A. | 2021-05-14 | Riparazioni motori | PROVE ELETTRICHE SU MOTORI MT ANSALDO | In attesa
20210391 | IRPLAST S.P.A. | 2021-06-16 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1FK6080-6AF71-1TH0 N.YF A420890601001 Nm.8 G.3000 A.5,8 Nm.6,8 A.5,2 G.3000
20210504 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2021-08-17 | Riparazioni motori | MOTORE ELCO DDE 12/12 735-6 1V-S-M/023 N.DDHG61NO1S1 Win.1150 G.730 V.230/240 A.5,1 | In attesa offerte fornitori
20210573 | MAGICLAND S.p.A. | 2021-09-16 | Riparazioni elettroniche | INVERTER VACON PA041660T0ISG N.11357129 A.325/415 HZ.0-320
20210598 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2021-09-27 | Riparazioni elettroniche | INVERTER DIGITAX DST1404 N.2110504825 V.380/480 HZ.50/60
20210607 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2021-10-01 | Riparazioni motori | MOTORE LAFERT B1030l-04105 N.464170 Mo. Nm.39 Mn. Nm.31,5 G.4000 A.24,4 V.387 | da tenere fermo
20210608 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2021-10-01 | Riparazioni motori | MOTORE LAFERT B1030l-04105 N.464159 Mo. Nm.39 Mn. Nm.31,5 G.4000 A.24,4 V.387 | da tenere fermo
20210609 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2021-10-01 | Riparazioni motori | MOTORE MOOG CODE C2900391 N.2258 Nm.30 KW.3,35 G.4000 V.325 A.18,75 CON FRENO V.24 Nm.41 A.1,03 | da tenere fermo
20210610 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2021-10-01 | Riparazioni motori | MOTORE MOOG CODE C2900391 N.2270 Nm.30 KW.3,35 G.4000 V.325 A.18,75 CON FRENO V.24 Nm.41 A.1,03 | da tenere fermo
20210662 | PROMA S.R.L. | 2021-10-26 | Riparazioni elettroniche | AZIONAMENTO ANSALDO SPDM 200 RGE N.06B50805 500V 200A CODE 28726692
20220017 | MONDOPLASTICO SPA | 2022-01-05 | Riparazioni motori | MOTORE LOWARA LM160R3/3185 COD.130645430 KW.18,5 G.2345 V.400 HZ.50 PESO KG.104
20220064 | LAER S.r.l. | 2022-01-24 | Riparazioni motori | MOTORE SENZA TARGA
20220081 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2022-01-31 | Riparazioni motori | MOTORE LAFERT B1030l-04105 N.464160 Mo. Nm.39 Mn. Nm.31,5 G.4000 A.24,4 V.387 | da tenere fermo
20220082 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2022-01-31 | Riparazioni motori | MOTORE MOOG C2900413 N.2569 KW.14,6 G.4000 Vac.325 A.21,9 Mo. Nm.52 A.32,7 | da tenere fermo
20220083 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2022-01-31 | Riparazioni motori | MOTORE LAFERT B1030l-04096 N.1068901 Mo. Nm.30 Mn. Nm.24,2 G.4000 A.18,8 V.387 | consegnato - in attesa di rientro (non funzionante)
20220084 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2022-01-31 | Riparazioni motori | MOTORE LAFERT B7113l-03313 N.460691 Mo Nm.12 Mn Nm.8,6 G.4000 A.9,6 V.328 | da tenere fermo
20220085 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO | 2022-01-31 | Riparazioni motori | MOTORE MOOG C2900413 N.2433 KW.14,6 G.4000 Vac.325 A.21,9 Mo. Nm.42 A.26,3 | da tenere fermo
20220104 | CILENTO S.P.A. | 2022-02-09 | Riparazioni motori | GENERATORE SINCRONO TRIFASE 1FC6506-6LA42 N.2010009 KVA.1250 G.1000 V.400 A.1804 HZ.50 IP23 IM B20 PESO KG.3800
20220105 | CILENTO S.P.A. | 2022-02-09 | Riparazioni motori | GENERATORE SINCRONO TRIFASE 980GFJS-3 N.MR10G000006 KW.980 HZ.50 V.400 A.1786 PESO: 18500KG
20220167 | PICCA PREFABBRICATI S.P.A. | 2022-03-02 | Riparazioni elettroniche | SOFTSTARTER SIEMENS 3RW4436-6BC44 N.3ZX1012-0RW44-1AA1
20220210 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-03-21 | Riparazioni motori | MOTOVIBRATORE AEG MVG-50-2 N.58912 V.380 A.21 HZ.50
20220230 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-03-28 | Riparazioni motori | MOTORE CONTROL TECHNIQUES UNIMOTOR 142U2E305BACAA165240 N.3338014 Nm.23,4 G.3000 A.14,7 V98/KRPM
20220259 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-04-07 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1FK7083-5AF71-1PV5-Z N.YFA420458804001 Nm.10,5 G.3000 V.295 A.7,4
20220269 | HYDRO | 2022-04-14 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI Y35B20C N.787283 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 1580
2022/0270 | HYDRO | 2022-04-14 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI Y35B20C-B5 N.787285 N.SLIM 343 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM.10435
20220276 | IRCE | 2022-04-15 | Riparazioni motori | MOTORE SICME CON TARGA POCO LEGGIBILE NP225NM G.1500 V.460 A.449 Vecc.310 Aecc.6,9
20220277 | PROMA S.R.L. | 2022-04-15 | Riparazioni motori | MOTORE ABB DMI225N N.8687822 KW.336 G.2236 V.440 A.828 Ve.310 Ae.10,8 KG.860 COMPL,ETO DI VENTILATORE E GIUNTO-VOLANO
20220282 | SIPLAST | 2022-04-19 | Riparazioni motori | MOTORE ABB DMP180-4B N.180424545 KW.100 G.2000 V.423 A.257 Ve.310 Ae.5,37
2022/0283 | MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL | 2022-04-19 | Riparazioni elettroniche | GRUPPO SCHEDE PER REGOLATORE DI VELOCITA'
20220298 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-04-27 | Riparazioni motori | MOTORE MARELLI B4W500MD/8 N.B4W5034AA020 KW.560 G.745 V.500 A.840
20220301 | Hydro-Slim | 2022-04-28 | Riparazioni motori | POMPA LOWARA FDL155-41 N.1020068046 KW.43,1 G.1450 V.400
20220302 | BUZZI UNICEM S.P.A. | 2022-04-28 | Riparazioni motori | MOTORE SAVIGLIANO S(M-N)43-52 N.56659 KW.800 G.740 V.5400 A.100 ROTORE V.1120 A.420

## Motori da preventivare (comm.)
MOTORI DA PREVENTIVARE
N°PREV | CLIENTE | DATA INGRESSO | TIPOLOGIA DI COMMESSA | Descrizione motore | note
20190613 | BURGO GROUP S.P.A. (Avezzano) | 43717 | 5000014720 | MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI QUN400IA4 N.800010/1 G.1485 KW.250 V.6000 A.285 | mandate le caratteristiche a Tullio
20200291 | NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata | 2020-05-18 | Riparazioni elettroniche | AUTOTRASFORMATORE KVA.1527 V.6000/4500 | parlato con Grieco, da restituire
20200292 | NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata | 2020-05-18 | Riparazioni elettroniche | AUTOTRASFORMATORE KVA.1527 V.6000/4500 | parlato con Grieco, da restituire
20210335 | MAGICLAND S.p.A. | 2021-05-31 | Riparazioni motori | STATORE SHOCK | richiedere stampo
20210336 | MAGICLAND S.p.A. | 2021-05-31 | Riparazioni motori | PINNETTA SHOCK | richiedere stampo
20200729 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 2020-11-02 | Riparazioni motori | MOTORE HEW RDMF 71L/8-BB4 N.0359161 Nm.3.0 G.750 V.380 A.1.0 | da Marco
20210255 | INTERNATIONAL PAPER ITALIA | 2021-04-16 | Riparazioni motori | MOTORE SENZA TARGA KW.7,5/2,7 POLI.4/6 | da Marco (IN ATTESA OFFERTA NUOVO)
20210673 | PAOLACCI S.R.L. | 2021-10-29 | Assistenza esterna |  | Alfredo
20210684 | HEINZ ITALIA S.P.A. | 2021-11-08 | Riparazioni elettroniche | INVERTER ABB ACS880-01-363A-3+D150+E200+Q973 N.1153600581 INPUT VAC.400 A.363 HZ-50/60 OUTPUT A.363 HZ.0…500 KVA.251 | Alfredo
20210768 | PROMA S.R.L. | 2021-12-13 | Assistenza esterna |  | Alfredo
20220016 | Grimaldi S.p.A. | 2022-01-05 | Riparazioni motori | MOTORE LENZE MCA 21X25--ERNB0-Z0H0-ST5S00N-R2SU N.13191102 KW.6,4 Nm.24,6 G.2490 V.390 A.13,5 | da Marco
20220063 | SACCHI PALLETS S.R.L. | 2022-01-24 | Assistenza esterna |  | Alfredo
20220087 | BLASETTI S.P.A. | 2022-02-01 | Costruzione impianti |  | Alfredo
20220120 | SIAPRA S.P.A. | 2022-02-11 | Costruzione impianti |  | Alfredo
20220156 | ITALCHEMICAL | 2022-02-28 | Assistenza esterna |  | Alfredo
20220058 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 44585 | Riparazioni motori | MOTORE SSB DW-SS6Z.23-0350,800,30-B5 N.24110310 Nm.0,6/1,8 G.0-650 V.380/380 A.0,22/0,60 | da Marco (IN ATTESA OFFERTA NUOVO)
20220288 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 44672 | Riparazioni motori | MOTORE (COMELMAR) VEM DSSAJ4519-4 N.23178851983 KW.900 G.1480 V.6000 A.102 ROTORE V.965 A.570 | Da Marco in attesa di risposta sulla fornitura dei cuscinetti
20220289 | BURGO GROUP S.P.A. (SORA) | 44672 | Riparazioni motori | MOTORE SIEMENS 1LA8403-6PB50-Z FORMA B3 N.272774810998 KW.450 G.992 V.500 A.630 | Da Marco in attesa di risposta sulla fornitura dei cuscinetti
20220290 | BURGO GROUP S.P.A. (Avezzano) | 44672 | Riparazioni motori | MOTORE ASGEN AF722L N.171272 KW.400 G.1500/1800 V.400 A.970 | da Carlo
20220103 | CILENTO S.P.A. | 2022-02-09 | Riparazioni motori | GENERATORE SINCRONO TRIFASE 1FC6506-6LA42 N.2010010 KVA.1250 G.1000 V.400 A.1804 HZ.50 IP23 IM B20 PESO KG.3800
20220107 | CILENTO S.P.A. | 2022-02-09 | Riparazioni motori | GENERATORE SINCRONO TRIFASE 1000GFJS-3 N.MR11E000006 KW.1000 HZ.50 V.400 A.1804 PESO: 38000KG