Spett.le

ELETTROSTART S.R.L.

Via Ferruccia

03010 Patrica (Fr)

### Frosinone, 12/02/2021

Offerta: 2021_0087

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

- a

- ELETTROSTART S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Ingegneria hardware e software, realizzazione quadri elettrici, messa in servizio presso il cliente

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria hardware

- Ingegneria software PLC

- Realizzazione quadri elettrici

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostra richiesta

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO PKG0300

Fornitura di un nuovo quadro elettrico generale comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale magnetotermico bloccoporta 2x16 A 25kA

- Modulo presenza tensione

- Illuminazione interna quadri

- Gruppo ventilazione quadri

- Trasformatore ausiliari 400/24 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO PKG0301

Fornitura di un nuovo quadro elettrico generale comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale magnetotermico bloccoporta 4x16 A 25kA

- Interruttore generale magnetotermico 2x10 A 10kA

- Modulo presenza tensione

- Illuminazione interna quadri

- Gruppo ventilazione quadri

- Trasformatore ausiliari 400/24 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di sicurezza cat. 4 per la gestione dei circuiti di emergenza

- Gruppo comando motore da 4Kw completo di fusibili di protezione per semiconduttori, inverter trifase Siemens G120C con Safety, filtro di rete, pannello operatore, scheda di comunicazione Profinet

- PLC Siemens S7-1500 CPU 1512 SP1-PN con 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.3 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO PKG0250

Fornitura di un nuovo quadro elettrico generale comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale magnetotermico bloccoporta 4x16 A 25kA

- Interruttore generale magnetotermico 2x10 A 10kA

- Modulo presenza tensione

- Illuminazione interna quadri

- Gruppo ventilazione quadri

- Trasformatore ausiliari 400/24 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di sicurezza cat. 4 per la gestione dei circuiti di emergenza

- Due gruppi di comando motore da 0.18Kw completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando motore da 0.55Kw completo di salvamotore e contattori

- PLC Siemens S7-1500 CPU 1512 SP1-PN con 32 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 8 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.4 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO PKG0700

Fornitura di un nuovo quadro elettrico generale comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale magnetotermico bloccoporta 4x40 A 25kA

- Interruttore generale magnetotermico 2x10 A 10kA

- Modulo presenza tensione

- Illuminazione interna quadri

- Gruppo ventilazione quadri

- Trasformatore ausiliari 400/24 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di sicurezza cat. 4 per la gestione dei circuiti di emergenza

- Due gruppi comando motore da 7.5Kw completo di fusibili di protezione per semiconduttori, inverter trifase Siemens G120C con Safety, filtro di rete, pannello operatore, scheda di comunicazione Profinet

- PLC Siemens S7-1500 CPU 1512 SP1-PN con 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 8 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.5) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

- Software applicativo PLC realizzato con Tia Portal

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio presso il cliente (5gg)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici realizzati con Eplan

- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici

- Copia software PLC

- Manuale di funzionamento software

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 29.950,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: solito in uso

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl