Spett.le

NAPOLI NORD SCARL

Via Anna Maria Adorni, 1

43121 Parma (PR)

### Frosinone, 07/05/2021

Offerta: 2021_0297

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

A

NAPOLI NORD SCARL

- ……………….

- …………………….

Fornitura, montaggio e messa in servizio trasformatore 20Kv-6Kv ad olio per esterno Rif. VS RDO 2021-011 GZA del 22/04/2021

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) Vostra specifica tecnica 2021-011 GZA

  - ) Visita presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

2.1.1 ) TRASFORMATORE 20/6kV

Fornitura di un nuovo trasformatore in olio con le seguenti caratteristiche:

N.B. per il dimensionamento della macchina elettrica in oggetto, essendo la stessa da utilizzare in parallelo con altre macchine già esistenti, abbiamo bisogno del valore della Vcc% reale (presa dai rapportini di collaudo del costruttore originale) e non di quella teorica riportata sulla targhetta della macchina stessa.

Non avendo tale informazione non potremmo garantire il funzionamento ottimale della macchina stessa

2.1.2 ) MONTAGGIO

Montaggio nuovo trasformatore comprendente:

- Scarico e posizionamento con gru di NS fornitura

- Collegamento elettrico parte di alimentazione (ammaraggio delle teste e cavi di VS fornitura)

- Sostituzione corde tra secondario e cella di arrivo

- Realizzazione tre teste MT da interno e tre teste MT da esterno

- Sostituzione cavi ausiliari

- Eventuali modifiche per collegamento ausiliari

- Rimontaggio protezione anteriore perimetrale di VS fornitura

2.1.3 ) PROVE DI FUNZIONAMENTO

Prove di funzionamento comprendente:

- Verifica collegamenti elettrici

- Alimentazione primario trasformatore

- Messa in parallelo trasformatore

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Documentazione e verifiche trasformatore

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Per quanto riguarda la fornitura del trasformatore nuovo la garanzia sarà comunque regolata dalle condizioni che ci imporrà il costruttore.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl