## Table 1
SPECIFICA TECNICA FM04_2023_SPEC_motori rev1del 01/07/2023 Sostituzione motori di vecchia tecnologia con motori di nuova generazione con inverter
Indice
1.Motori da sostituire ...................................................................................................... 2. Cylinder block (lavatrici)................................................................................................ 3. Cylinder block (centraline idrauliche) .............................................................................. 4. CylinderBlock (unità di lavorazione)…………………………………………………………………………….. 5. Cylinder block (GIPI)…………………………………………………………………………………………………. 6.MTC- LONG BOCK - SHORT BLOCK (lavatrici).................................................................. 7. MTC (centraline idrauliche)............................................................................................ 8. Pompa dell'olio VQM ..................................................................................................... 9. Triturazione cartoni (pressa).......................................................................................... 10. Long block e shortblock (discensori) ............................................................................ 11. Impianti comuni pompe di compensazione centrale pompaggio...................................... 12. Sopralluogo ............................................................................................................... 13. Documentazione richiesta ........................................................................................... 14. Stesura dell’offerta ..................................................................................................... 15. Implementazione delle modifiche ................................................................................ 16. Assistenza alla produzione .......................................................................................... 17. Formazione ............................................................................................................... 18. Garanzia.................................................................................................................... 19. Oneri per la sicurezza ................................................................................................. 20. Contatti (@-tel)
QUANTO DESCRITTO POTRÀ SUBIRE DELLE MODIFICHE IN FASE DI INSTALLAZIONE O OFFERTA A SECONDA DELLE EVENTUALI EVOLUZIONE DEL PROGETTO, LA PROPOSTA/SOLUZIONE SVILUPPATA SARÀ DA DISCUTERE E CONDIVIDERE PREVENTIVAMENTE CONSIDERANDO LA REALE SITUAZIONE DELLE MACCHINE E/O DELLA LINEA. IL FORNITORE È INVITATO AD EFFETTUARE TUTTI I SOPRALLUOGHI DEL CASO PRESSO LO STABILIMENTO STELLANTIS DI PRATOLA SERRA CHE A SUO GIUDIZIO SI RENDERANNO NECESSARI PER LA FORMULAZIONE DI UN’OFFERTA CHE SIA BASATA SU UNA SOLIDA E REALE FATTIBILITÀ TECNICA. IL FORNITORE, NELLO STILARE L’OFFERTA, DEVE FAR RIFERIMENTO AI PUNTI DELLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA. PER OGNI CAPITOLO E ARGOMENTO INDICATO, CITARE O UTILIZZARE, NELLA PROPRIA OFFERTA I MEDESIMI PUNTI DELLA SPECIFICA TECNICA. NUOVI PUNTI E ARGOMENTI NON CITATI NELLA NOSTRA SPECIFICA DOVRANNO AVERE UNA NUMERAZIONE DIFFERENTE. TALE RICHIESTA NASCE DALL’ESIGENZA DI VELOCIZZARE IL CONTROLLO DEI CONTENUTI OFFERTI E PER EVITARE ERRORI NEL CONFRONTO TECNICO. LA SOLUZIONE PROPOSTA DA PARTE DEL FORNITORE DOVRÀ OFFRIRE UNA SOLUZIONE DI RI-ATTREZZAMENTO IN CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE STELLANTIS. L’attività in oggetto prevede: l’installazione di 102 motori di vecchia generazione (dal 1992) con elevate perdite di energia installati sulle centraline oleodinamiche di lubrificazione, lavatrici, motori GIPI, pompe olio, discensori, pompe di compensazione pompaggio centrale ecc.. I motori recuperati dovranno essere puliti, consegnati a FMA che indicherà il luogo dove stoccarli. Ogni motore dovrà essere monitorato e misurato mediante appositi multimetri tipo “sentron Pac” predisposti per il collegamento alla rete aziendale in ethernet tramite cavo Lan e wifi. Questi dispositivi dovranno essere tutti installati sul quadro elettrico del nuovo inverter.
con motori di nuova generazione: a riluttanza ad alta efficienza (100 IE5 + 2 IE4) con l’eventuale utilizzo del regolatore di velocità secondo le reali esigenze richieste per singolo impianto. Il montaggio del regolatore di velocità (azionamento/inverter) sarà valutato durante il sopralluogo se sarà a bordo motore, a bordo impianto o a parete.
1) MOTORI DA SOSTITUIRE
Q.tà | TYPE
2 | Machining, Cylinder block line : op.165 washing machine insertion of #2 IE5 motors (new generation) with inverter, in sostitution of 2 old motors ( P=75KW and P =30KW)
30 | Machining, Cylinder block line: hydraulic power units , insertion of #34 IE5 motors ( new generation) with inverter, in sostitution of old motors (# 16 , P=15KW; #2, P=14KW; #1, P=13KW; #10, P=11KW; #1 , P=10KW)
13 | Machining, Cylinder block line : Old technoilogy motors on machines and conveyors, sostitution with # 13 IE5 motors new generation (#8, P=45KW; #2, P=37KW; #2, P=30KW; #1, P=22KW)
20 | Machining, Cylinder block line :GIPI motors old technology, sostitution with new IE5 efficiency motors ( op.40=N°3 classe IE3 eff. 91,2%,N°1 classe non indicata;op.60=N°3 classe IE3 eff. 94,3%;op.70=N°3 classe IE3 eff. 94,3%,N°3 classe IE2 eff.91,2%;op.80=N°1 classe non indicata;op90=N°1 classe non indicata eff. 91%,N°1 classe IE2 eff.90%;op190/1=N°1 classeIE2 eff.92,5%;op.190/2=N°1 classeIE3 eff.93,7%;op.220/1=N°1 classe non indicata;op.220/2=N°1 classe IE2 eff.86,3%)
3 | Assembly, Washing machines (MTC-Long Bock-Short Block): sostitution of old technology motors with new generation motors (#1,P=22KW;#1, P=11KW:#1, P=5,5KW)
2 | Assembly, Hydraulic power units ( assembly op. 140 and op.190, ): sostituion of old technology motors with new generation motors (#2, P=3 KW)
9 | Assembly, Pumps (VQM and oil pump): sostituion of old technology motors with new generation motors (#6, P=37KW ; #3, P=5,5 KW)
1 | Assembly, shredding cartons [cardboard press machine]: sostitution of old technology motor with new generation motor (#1, P=17KW)
20 | Assembly, Descenders Long block and Short block: sostitution of old technology motor with new generation motor (#20 , P=5,5 KW)
2 | Impianti Generali: n° 2 motori da 11 kW da sostituire con motori alta efficienza (Pompe di compensazione centrale pompaggio)
2) CYLINDER BLOCK LAVATRICI (2 MOTORI) op.165 n°2 motori IE5 (nuova generazione) con inverter, in sostituzione di 2 vecchi motori ( P=75KW e P=30KW)

## Table 2
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Qy | Tipo | KW | Poli | Forma
2 | Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa | 75 | 4 | - | 1 |  | 75 | 4 | 1 |  | 75 | 4 | IMB35
2 | Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa calibrata | 30 | 2 | IE3 | 1 |  | 30 | 2 | 1 |  | 30 | 2 | IMB35
2 | OP.70 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 19 | 160M4 | 15 | 4 | IMB35
2 | OP.80 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 11 | 160M4 | 11 | 4 | IMB35
2 | OP.145 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 6 | 280S6 | 45 | 6 | IMB35
2 | OP.190/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 2 | 225H4 | 45 | 4 | IMB35
2 | OP.190/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 2 | 250M6 | 37 | 6 | IMB35
2 | OP.220/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 12 | 200L4 | 30 | 4 | IMB35
2 | OP.220/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 1 | 180L4 | 22 | 4 | IMB35
2 | OP.270 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 3 |  | 11 | 2 | IMB35
2 | OP.210/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 2 | 160M4 | 15 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | IMB35
2 | OP.210/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 15 | 4 | 3 |  | 55 | 2 | IMB35
2 | OP.110 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 3 | 280M2 | 90 | 2 | IMB35
2 | OP.115 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 4 |  | 18.5 | 4 | IMB35
2 | OP.125 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 3 |  | 11 | 2 | IMB35
2 | 140 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 1 |  | 15 | 2 | IMB35
2 | OP.150 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 2 |  | 37 | 2 | IMB35
2 | OP.170 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 1 |  | 22 | 4 | IMB35
2 | OP.180 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 4 |  | 5.5 | 4 | IMB35
2 | OP.250/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 1 |  | 11 | 4 | IMB35
2 | OP.250/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 2 |  | 3 | 4 | IMB35
2 | OP.265 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 11 | 4 | 4 |  | 15 | 4 | IMB35
2 | OP.130 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 10 | 4 | IE1 | 1 | 160M4 | 10 | 4 | 2 |  | 7.5 | 4 | IMB35
[12 empty] | 1 |  | 17 | 4 | IMB35
[12 empty] | 18 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | IMB35

## Table 3
4) CYLINDER BLOCK UNITÀ DI LAVORAZIONE (13 MOTORI)
Inserimento di 13 motori IE5 nuova generazione (8 P=45KW; 2 P=37KW; 2 P=30KW; 1 P=22KW )
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
2 | OP.20\1 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.20\2 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.30 | UN. 10.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1
2 | OP.30 | UN. 12.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1
2 | OP.50 | UN. 3 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.50 | UN. 4 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.50 | UN. 7 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.50 | UN. 9 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1
2 | OP.20\1 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1
2 | OP.20\2 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1
2 | OP.35 | UN. 3.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1
2 | OP.35 | UN.5.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1
2 | OP.150 | UN.13.1 | 1 | 180L4 | 22 | 4 | IE1

## Table 4
5) CYLINDER BLOCK GIPI (20 MOTORI)
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE3
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2
2 | OP.80 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 2 | -
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE2
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 15 | 2 | IE2
2 | OP.190/1 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE2
2 | OP.190/2 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE3
2 | OP.220/1 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | -
2 | OP.220/2 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE2

## Table 5
6) MTC-LONG BOCK-SHORT BLOCK LAVATRICI (3 MOTORI)
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
6 | LAVATRICE MTC | LAVATRICE | 1 | EG180L-4 22KW - A 40,9/23,6 - 1475 g | 22 | 4 | -
7 | LAVATRICE SHORT BLOCK | LAVATRICE | 1 | 5.5 kW - PTC - 380- 415 V - 50 Hz - 11.2 A MOTORE IE3 | 5.5 | 4 | -
8 | LAVATRICE LONG BLOCK | LAVATRICE | 1 | M2AA 160M IEC160 M/L 42 11KW 12,7 A | 11 | 4 | -
7) MTC CENTRALINE IDRAULICHE (2 MOTORI)
OP 140 n° 1 P=3 KW
OP 290 n° 1 P=3 KW
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] |  | Classe di Efficienza
6 | CENTRALINA IDR. OP 140 | OP.140 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | -
6 | CENTRALINA IDR. OP 290 | OP.290 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | -

## Table 6
8) POMPA DELL'OLIO VQM (9 MOTORI) N° 6 da P=37 KW
N° 3 da P=5,5 KW
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | MAK 132 MB-6 5,5 KW 12,3A | 5.5 | 4 | IE3
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | PEFP 132M-6 5.5 KW 955 GIRI 50HZ ELECTRO ADDA | 5.5 | 4 | -
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | 6PE132M 520404 4 KW 920G 50HZ | 5.5 | 4 | -
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIA NO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3
9) TRITURAZIONE CARTONI PRESSA (1 MOTORI) N° 1 da P=17KW
ute | Processo | Macchina | Q.tà |  | Potenza [kW]
8 | PRESSA CARTONI | PRESSA | 1 |  | 17

## Table 7
10)LONG BLOCK E SHORT BLOCK DISCENSORI (20 MOTORI) N° 20 da P=5,5 KW
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
7 | DISCENSORE | DISC IMP | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S2 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S2 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S3 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S6 ASC 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S6 ASC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S7 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S7 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
7 | DISCENSORE | S7 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 920.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC DS1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1310.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1310.2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1360 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 920 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | -

## Table 8
11) IMPIANTI COMUNI POMPE DI COMPENSAZIONE CENTRALE POMPAGGIO (2 MOTORI) N° 2 motori da 11 kW
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
PTS | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2
PTS | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2

## Tabella finale (2)
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza | COSTO TOTALE | COSTO MOTORE E DRIVE | QUADRI DA REALIZZARE | INVERTER | ANALIZZATORI | TRASMETT.
2 | CENTRALINA IDR. OP 140 | OP.140 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | - | 1660 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | CENTRALINA IDR. OP 290 | OP.290 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | - | 1660 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE3 | 1930 | 1930
2 | OP.220/1 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | - | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.220/2 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE2 | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | LAVATRICE SHORT BLOCK | LAVATRICE | 1 | 5.5 kW - PTC - 380- 415 V - 50 Hz - 11.2 A MOTORE IE3 | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | POMPA OLIO VQM |  | 3 |  | 5.5 | 4 | - | 6330 | 2110 | 1 | 3 | 3 | 1
2 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | MAK 132 MB-6 5,5 KW 12,3A | 5.5 | 4 | IE3 | 2110 | 2110 | 1 | 3 | 3 | 1
2 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | PEFP 132M-6 5.5 KW 955 GIRI 50HZ ELECTRO ADDA | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110
2 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | 6PE132M 520404 4 KW 920G 50HZ | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110
2 | DISCENSORE | DISC IMP | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S2 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S2 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S3 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S6 ASC 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S6 ASC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S7 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S7 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | S7 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 920.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC DS1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
| DISCENSORE | ASC/DISC 1310.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | DISCENSORE | ASC/DISC 1310.2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 1360 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | DISCENSORE | ASC/DISC 920 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3 | 2430 | 2430 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3 | 2430 | 2430
2 | OP.130 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 10 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.110 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.115 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.125 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 140 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.150 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.170 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
| OP.180 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | OP.250/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.250/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.265 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020 | 1 | 4 | 4 | 1
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE2 | 3015 | 3015 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | LAVATRICE LONG BLOCK | LAVATRICE | 1 | M2AA 160M IEC160 M/L 42 11KW 12,7 A | 11 | 4 | - | 3020 | 3020
2 | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2 | 3020 | 3020 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2 | 3020 | 3020
2 | OP.210/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.210/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 3670 | 3670 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.70 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.80 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.145 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.190/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.190/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.220/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.220/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.270 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 15 | 2 | IE2 | 3670 | 3670
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670 | 1 | 4 | 4 | 1
ute | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
6 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
7 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
8 | PRESSA CARTONI | PRESSA | 1 |  | 17 |  |  | 4250 | 4250 | 1 | 1 | 1 | 1
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380
ute | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380
6 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380
6 | OP.80 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 2 | - | 4380 | 4380 | 1 | 1 | 1 | 1
| OP.150 | UN.13.1 | 1 | 180L4 | 22 | 4 | IE1 | 4470 | 4470 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | LAVATRICE MTC | LAVATRICE | 1 | EG180L-4 22KW - A 40,9/23,6 - 1475 g | 22 | 4 | - | 4470 | 4470 | 1 | 1 | 1 | 1
| Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa calibrata | 30 | 2 | IE3 | 5480 | 5480 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | OP.35 | UN. 3.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1 | 5480 | 5480 | 1 | 2 | 2 | 1
| OP.35 | UN.5.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1 | 5480 | 5480
ute | OP.20\1 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1 | 10180 | 10180 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | OP.20\2 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1 | 10180 | 10180 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | OP.190/1 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE2 | 6345 | 6345 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | OP.190/2 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE3 | 6345 | 6345 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | POMPA OLIO VQM |  | 6 |  | 37 | 4 | IE3 | 38700 | 6450 | 1 | 6 | 6 | 1
10 | OP.20\1 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | OP.20\2 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | OP.30 | UN. 10.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1 | 7170 | 7170 | 1 | 2 | 2 | 1
10 | OP.30 | UN. 12.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1 | 7170 | 7170
10 | OP.50 | UN. 3 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 4 | 4 | 1
| OP.50 | UN. 4 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
ute | OP.50 | UN. 7 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
8 | OP.50 | UN. 9 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
| OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495 | 1 | 3 | 3 | 1
ute | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495
7 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495
7 | Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa | 75 | 4 | - | 15290 | 15290 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780 | 1 | 6 | 6 | 1
7 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780
7 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780
7 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
7 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
7 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] |  | Classe di Efficienza
8 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a
8 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a
8 | Processo | Macchina | Q.tà |  | Potenza [kW]
8 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
8 | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |  |  | 2 | 2
8
8
8
8
8
ute
PTS
PTS
| TOTALE MOTORI DA SOSTITUIRE |  | 110
[8 empty] | 537185 |  | 71 | 112 | 112 | 71

## Tabella finale
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza | COSTO TOTALE | COSTO MOTORE E DRIVE | QUADRI DA REALIZZARE | INVERTER | ANALIZZATORI | TRASMETT.
2 | Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa | 75 | 4 | - | 15290 | 15290 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa calibrata | 30 | 2 | IE3 | 5480 | 5480 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.70 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.80 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.145 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.190/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.190/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.220/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.220/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.270 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.210/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 7340 | 3670 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.210/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 | 3670 | 3670 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.110 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.115 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.125 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 140 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.150 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.170 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.180 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.250/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.250/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.265 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.130 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 10 | 4 | IE1 | 3015 | 3015 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
2 | OP.20\1 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.20\2 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.30 | UN. 10.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1 | 7170 | 7170 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.30 | UN. 12.1 | 1 | 225H4 | 45 | 4 | IE1 | 7170 | 7170
2 | OP.50 | UN. 3 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860 | 1 | 4 | 4 | 1
2 | OP.50 | UN. 4 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
2 | OP.50 | UN. 7 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
2 | OP.50 | UN. 9 | 1 | 280S6 | 45 | 6 | IE1 | 12860 | 12860
2 | OP.20\1 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1 | 10180 | 10180 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.20\2 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37 | 6 | IE1 | 10180 | 10180 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.35 | UN. 3.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1 | 5480 | 5480 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.35 | UN.5.1 | 1 | 200L4 | 30 | 4 | IE1 | 5480 | 5480
2 | OP.150 | UN.13.1 | 1 | 180L4 | 22 | 4 | IE1 | 4470 | 4470 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020 | 1 | 4 | 4 | 1
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE3 | 3020 | 3020
2 | OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE3 | 1930 | 1930
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495 | 1 | 3 | 3 | 1
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495
2 | OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55 | 2 | IE3 | 12495 | 12495
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780 | 1 | 3 | 3 | 1
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90 | 2 | IE3 | 18780 | 18780
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380 | 1 | 3 | 3 | 1
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380
2 | OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 4 | IE2 | 4380 | 4380
2 | OP.80 | GIPI | 1 | GIPI | 18.5 | 2 | - | 4380 | 4380 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 11 | 2 | IE2 | 3015 | 3015 | 1 | 2 | 2 | 1
2 | OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 15 | 2 | IE2 | 3670 | 3670
2 | OP.190/1 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE2 | 6345 | 6345 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.190/2 | GIPI | 1 | GIPI | 37 | 2 | IE3 | 6345 | 6345 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.220/1 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | - | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | OP.220/2 | GIPI | 1 | GIPI | 4 | 2 | IE2 | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | LAVATRICE MTC | LAVATRICE | 1 | EG180L-4 22KW - A 40,9/23,6 - 1475 g | 22 | 4 | - | 4470 | 4470 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | LAVATRICE SHORT BLOCK | LAVATRICE | 1 | 5.5 kW - PTC - 380- 415 V - 50 Hz - 11.2 A MOTORE IE3 | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110 | 1 | 2 | 2 | 1
8 | LAVATRICE LONG BLOCK | LAVATRICE | 1 | M2AA 160M IEC160 M/L 42 11KW 12,7 A | 11 | 4 | - | 3020 | 3020
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] |  | Classe di Efficienza
6 | CENTRALINA IDR. OP 140 | OP.140 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | - | 1660 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | CENTRALINA IDR. OP 290 | OP.290 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3 |  | - | 1660 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a
| POMPA OLIO VQM |  | 6 |  | 37 | 4 | IE3 | 38700 | 6450 | 1 | 6 | 6 | 1
8 | POMPA OLIO VQM |  | 3 |  | 5.5 | 4 | - | 6330 | 2110 | 1 | 3 | 3 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | MAK 132 MB-6 5,5 KW 12,3A | 5.5 | 4 | IE3 | 2110 | 2110 | 1 | 3 | 3 | 1
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | PEFP 132M-6 5.5 KW 955 GIRI 50HZ ELECTRO ADDA | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110
8 | POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | 6PE132M 520404 4 KW 920G 50HZ | 5.5 | 4 | - | 2110 | 2110
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670 | 1 | 4 | 4 | 1
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15 | 4 | IE2 | 3670 | 3670
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3 | 2430 | 2430 | 1 | 2 | 2 | 1
10 | POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7.5 | 4 | IE3 | 2430 | 2430
ute | Processo | Macchina | Q.tà |  | Potenza [kW]
8 | PRESSA CARTONI | PRESSA | 1 |  | 17 |  |  | 4250 | 4250 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza
7 | DISCENSORE | DISC IMP | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S2 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S2 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S3 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S6 ASC 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S6 ASC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S7 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S7 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | DISCENSORE | S7 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 920.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC DS1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1310.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1310.2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1360 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1390 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 1270 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | DISCENSORE | ASC/DISC 920 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5.5 | 4 | - | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1
ute | Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |  |  | 2 | 2
PTS | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2 | 3020 | 3020 | 1 | 1 | 1 | 1
PTS | IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11 | 2 | IE2 | 3020 | 3020
| TOTALE MOTORI DA SOSTITUIRE |  | 110
[8 empty] | 537185 |  | 72 | 112 | 112 | 72

## Strumenti
SENECA S711E | 342
CONVERTITORE | 66
TA | 15