## BODY 1-217
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
14 | 2 | 1-217 | 45000 | 45 | SCOCCA 1° TRATTO | VECCHIO | 8432

## BODY 1-111
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
5 | 1 | 1-111 | 20000 | 30 | AUTOTELAIO 1° TRATTO | VECCHIO | 8622
NESSUNA TARGHETTA SU MOTORE

## BODY 1-216
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
9 | 2 | 1-216 | 20000 | 30 | OSSATURA FIANCATE DX SX | VECCHIO | 8029

## BODY 1-218
BEV ASPIRAZIONI
ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  | m3/h | KW
2 | 1-218 | 20000 | 22 | SCOCCA SLD. CO2 | VECCHIO | 9130

## BODY 1-213
BEV ASPIRAZIONI
ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  | m3/h | KW
2 | 1-213 | 25000 | 37 | FIANCATA SX | VECCHIO | 7828

## BODY 1-214
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
8 | 2 | 1-214 | 25000 | 37 | FIANCATA DX | VECCHIO | 7932

## BODY 1-221
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
13 | 2 | 1-221 | 20000 | 22 | FIANCATE DX-SX SLD. CO2 | VECCHIO | 7728 | <

## BODY 1-220
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
12 | 3 | 1-220 | 20000 | 22 | COFANO PORTELLONE | VECCHIO | 6822

## BODY 1-219
BEV ASPIRAZIONI
| ute | NUMERAZIONE | PORTATA | POTENZA | LAVORAZIONE | QUADRO ELETTRICO | COLONNA | gruppo aspirazione | NOTE
|  |  | m3/h | KW
11 | 3 | 1-219 | 20000 | 22 | PORTE LATERALI DX SX | VECCHIO | 6622

## BODY-SALA POMPE_VASCONE
MOTORI POMPE ACQUA
MOTORE | POTENZA | ANNO | modello
KW
WEG | 132 | 2013 | W22 HIGH EFF. | TE1BF0X0# | 3 315SM 2
WEG | 132 | 2013 | W22 HIGH EFF. | TE1BF0X0# | 3 315SM 2
WEB | 132 | 2013 | W22 HIGH EFF. | TE1BF0X0# | 3 315SM 2
WEG | 132 | 2013 | W22 HIGH EFF. | TE1BF0X0# | 3 315SM 2

## Paint
ITEM | priorità di sostituzione | Impianto | Stadio | Potenza kW | Tensione Volt | Avviamento | Ore di funzionamento (media)
1 | 1 | CABINA BASE LINEA 1 | Pompe rilancio acqua base 1 | 75 | 500 | INVERTER | 20
2 | 1 | CABINA BASE LINEA 1 | Pompe rilancio acqua base 2 | 75 | 500 | INVERTER | 20
3 | 1 | CABINA BASE LINEA 1 | Pompe rilancio acqua base 3 | 75 | 500 | AVVIATORE | 20
4 | 1 | CABINA BASE LINEA 1 | Pompe rilancio acqua base 4 | 75 | 500 | AVVIATORE | 20
5 | 1 | CABINA RESINA LINEA 1 | Pompe rilancio acqua resina 1 | 75 | 500 | INVERTER | 20
6 | 1 | CABINA RESINA LINEA 1 | Pompe rilancio acqua resina 2 | 75 | 500 | INVERTER | 20
7 | 1 | CABINA RESINA LINEA 1 | Pompe rilancio acqua resina 3 | 75 | 500 | AVVIATORE | 20
8 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 2 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
9 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 2 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
10 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 3 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
11 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 3 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
12 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 4 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
13 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 4 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
14 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 1 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
15 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 1 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
16 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 2 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
17 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 2 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
18 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 5 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
19 | 2 | CABINA BASE LINEA 1 | CTA 5 BASE | 55 | 500 | INVERTER | 20
20 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 3 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
21 | 2 | CABINA RESINA LINEA 1 | CTA 3 RESINA | 55 | 500 | INVERTER | 20
22 | 2 | Postcombustore CENTRO PISTA | Ventilatori aria comburente AB | 37 | 500 | INVERTER | 20
23 | 2 | Postcombustore CENTRO PISTA | Ventilatori aria comburente CD | 37 | 500 | INVERTER | 20
24 | 2 | Postcombustore CENTRO PISTA | Ventilatori aria comburente EF | 37 | 500 | INVERTER | 20
25 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Estrazione centrale forno | 7.5 | 500 | Diretto | 20
26 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Gruppo riscaldo velo aria | 7.5 | 500 | AVVIATORE | 20
27 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Gruppo riscaldo mantenimento | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
28 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Gruppo riscaldo mantenimento | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
29 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Estrazione aria raffreddatore | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
30 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 sx | Estrazione aria raffreddatore | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
31 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 dx | Estrazione centrale forno | 7.5 | 500 | Diretto | 20
32 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 dx | Gruppo riscaldo mantenimento | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
33 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 dx | Gruppo riscaldo mantenimento | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
34 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 dx | Estrazione aria raffreddatore | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
35 | 3 | FORNO CABINA LINEA 1 dx | Estrazione aria raffreddatore | 18.5 | 500 | AVVIATORE | 20
36 | 3 | CABINA LINEA 1 | Ventilazione zona Emu - Blowoff | 15 | 500 | DIRETTO | 20
37 | 3 | CABINA LINEA 1 | Ventilazione tunnel collegamento | 15 | 500 | DIRETTO | 20

## New elenco Montaggio
PROVA IDRICA (linea)
2 | 11 | GM-160M-4B3 | SEIPEE
2 | 18.5 | TN-180M-4B3 | MT
3 | 30 | 200L/4 | FELM
PROVA IDRICA ( 9 MODI )
2 | 11 | GM-160M-4B3 | SEIPEE
2 | 18.5 | TN-180M-4B3 | MT
TOTALE
11
per accettazione R.E.M. srl
motori ubicati nel sottopiano (accesso da passo carraio)
motori ubicati nel sottopiano (accesso da passo carraio)

## risc_cri 7,5h (hidden)
Consumi Lampade riscaldo Maserati (1 turno)
Area | radianti | Quantità | Kw | Consumo | Consumo tot. Turno | Costo turno (h 7,5) €
parabrezza/lunotto | Radialight Thermo HT 55 | 4 | 5250W : 1000 X 4 = 21Kw | 21 Kw | 157,5 Kwh | 157,5 Kwh x € 0,2006 = € 31,59
3° Luce | G.S.E.I power Gsnr 80 | 12 | 800W : 1000 X 12 = 9,6 Kw | 9,6 Kw | 72 Kwh | 72 Kwh x € 0,2006 = € 14,44
|  |  | totale Maserati | 30,6 Kw | 229,5 Kwh | 46.03
Consumi Lampade riscaldo 500 BEV (1 turno)
Area | radianti | Quantità | Kw | Consumo | Consumo tot. Turno | Costo turno ( h 7,5) €
parabrezza/lunotto | Radialight Thermo HT 55 | 5 | 5250W : 1000 X 5 = 26,25 Kw | 26,25 Kw | 196,875 Kwh | 196,875 Kwh x € 0,2006 = € 39,49
|  |  | Totale bev | 26,25 Kw | 196,875 Kwh | 39.49
|  |  | totale Maserati /Bev |  | 426,375 Kwh | 85.52

## risc_cri 2h (hidden)
Consumi Lampade riscaldo Maserati (2 h)
Area | radianti | Quantità | Kw | Consumo | Consumo tot. Turno | Costo turno (h 2) €
parabrezza/lunotto | Radialight Thermo HT 55 | 4 | 5250W : 1000 X 4 = 21Kw | 21 Kw | 21 Kwh | 21 Kwh x € 0,2006 = € 4,21
3° Luce | G.S.E.I power Gsnr 80 | 12 | 800W : 1000 X 12 = 9,6 Kw | 9,6 Kw | 9,6 Kwh | 9,6 Kwh x € 0,2006 = € 1,93
|  |  | totale Maserati | 30,6 Kw | 30,6 Kwh | 6.14
Consumi Lampade riscaldo 500 BEV (2h)
Area | radianti | Quantità | Kw | Consumo | Consumo tot. Turno | Costo turno (h 2) €
parabrezza/lunotto | Radialight Thermo HT 55 | 5 | 5250W : 1000 X 5 = 26,25 Kw | 26,25 Kw | 52,5 Kwh | 52,5 Kwh x € 0,2006 = €10,53
|  |  | Totale bev | 26,25 Kw | 52,5 Kwh | 10.53
|  |  | totale Maserati /Bev |  | 83,1 Kwh | 16.67