## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| CARPENTERIA 2000X1000X600 | N° | 4 | 389 | 1556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1556 | 20% | 1945 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2288.2353
| ZOCCOLO | N° | 4 | 76 | 304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 304 | 20% | 380 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 447.0588
| FIANCATE LATERALI | N° | 2 | 78.5 | 157 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 20% | 196.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 230.8824
| GOLFARI | N° | 4 | 16 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64 | 20% | 80 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 94.1176
| TASCA | N° | 2 | 7 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 20% | 17.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 20.5882
| VENTILATORE PER TETTO | N° | 2 | 186 | 372 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 372 | 20% | 465 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 547.0588
| GRIGLIA | N° | 2 | 27 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 79.4118
* | LAMPADE | N° | 4 | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 176.4706
* | ELFIN | N° | 4 | 80 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 470.5882
* | PRESA | N° | 2 | 15 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 20% | 37.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 44.1176
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SEZIONATORE BLOCCOPORTA 3X1600A | N° | 0 | 471 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MANOVRA | N° | 0 | 65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| INTERRUTTORE GENERALE 3X1250A | N° | 1 | 1059 | 1059 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1059 | 20% | 1323.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1557.3529
| ATTACCHI | N° | 2 | 62 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 182.3529
| COMANDO | N° | 1 | 86.5 | 86.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 86.5 | 20% | 108.125 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 127.2059
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE 3X400A | N° | 4 | 550 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2200 | 20% | 2750 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 3235.2941
| CONTATTI AUX | N° | 4 | 43 | 172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 172 | 20% | 215 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 252.9412
| ATTACCHI | N° | 8 | 22.2 | 177.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 177.6 | 20% | 222 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 261.1765
| CALOTTE | N° | 4 | 16.2 | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.8 | 20% | 81 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 95.2941
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CONTATTORE 75KW | N° | 8 | 242.5 | 1940 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1940 | 20% | 2425 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2852.9412
| CONTATTORE 55KW | N° | 4 | 215 | 860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 860 | 20% | 1075 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1264.7059
| CONTATTI AUX | N° | 12 | 6 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 | 20% | 90 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 105.8824
| SCARICATORI | N° | 12 | 6.8 | 81.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 81.6 | 20% | 102 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 120
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SALVAMOTORE 1KW | N° | 11 | 39.5 | 434.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 434.5 | 20% | 543.125 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 638.9706
| CONTATTORE 3KW | N° | 16 | 13 | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 208 | 20% | 260 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 305.8824
| CONTATTI AUX | N° | 16 | 3.8 | 60.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60.8 | 20% | 76 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 89.4118
| SCARICATORI | N° | 16 | 6.8 | 108.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 108.8 | 20% | 136 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 160
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SALVAMOTORE 7,5KW | N° | 2 | 44.9 | 89.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 89.8 | 20% | 112.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 132.0588
| CONTATTORE 7,5KW | N° | 2 | 20.6 | 41.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.2 | 20% | 51.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 60.5882
| CONTATTI AUX | N° | 2 | 6.5 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 | 20% | 16.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 19.1176
| SCARICATORI | N° | 2 | 6.8 | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.6 | 20% | 17 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 20
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SALVAMOTORE 15KW | N° | 2 | 55 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 20% | 137.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 161.7647
| CONTATTORE 15KW | N° | 2 | 44.5 | 89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 89 | 20% | 111.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 130.8824
| CONTATTI AUX | N° | 2 | 6.5 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 | 20% | 16.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 19.1176
| SCARICATORI | N° | 2 | 6.8 | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.6 | 20% | 17 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 20
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| AMPEROMETRO | N° | 5 | 26 | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 20% | 162.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 191.1765
| TA | N° | 4 | 18 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 | 20% | 90 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 105.8824
| TA | N° | 3 | 58 | 174 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 174 | 20% | 217.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 255.8824
| COMMUTATORE | N° | 2 | 22 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 64.7059
| VOLTOMETRO | N° | 1 | 26 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26 | 20% | 32.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 38.2353
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| TRAFO 110VAC 3KVA | N° | 1 | 168 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 168 | 20% | 210 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 247.0588
| TRAFO 220VAC | N° | 1 | 168 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 168 | 20% | 210 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 247.0588
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| ALIMENTATORE 24VDC 30A | N° | 1 | 255 | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 255 | 20% | 318.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 375
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| INTERRUTTORI TRIPOLARI | N° | 1 | 52 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52 | 20% | 65 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 76.4706
| PORTAFUSIBILI TRIPOLARI | N° | 2 | 5.5 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 20% | 13.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 16.1765
| INTERRUTTORI BIPOLARI | N° | 10 | 18.4 | 184 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 184 | 20% | 230 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 270.5882
| PORTAFUSIBILI BIPOLARI | N° | 10 | 4.2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42 | 20% | 52.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 61.7647
| INTERRUTTORI UNIPOLARI | N° | 10 | 9.2 | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 92 | 20% | 115 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 135.2941
| PORTAFUSIBILI UNIPOLARI | N° | 10 | 2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20% | 25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 29.4118
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MORSETTI 70 | N° | 28 | 8.2 | 229.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 229.6 | 20% | 287 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 337.6471
| MORSETTI 16 | N° | 60 | 1.2 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 | 20% | 90 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 105.8824
| MORSETTI 6 | N° | 30 | 0.7 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21 | 20% | 26.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 30.8824
| MORSETTI 4 | N° | 400 | 0.6 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 352.9412
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| VARIE MATERIALE QUADRO | N° | 1 | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 882.3529
| CAVI, CAPICORDA | N° | 1 | 350 | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 20% | 437.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 514.7059
| TUBETTI GRAFOLAST | N° | 2000 | 0.05 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 147.0588
| NUMERI | N° | 7000 | 0.036 | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 252 | 20% | 315 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 370.5882
| GUIDA, CANALA, BANDELLE DI TERRA | N° | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 367.6471
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
[14 empty] | 20% |  | 10% |  | 0% | 5% |  |  | 21435.8824
| ELETTRONICA | [12 empty] | 20% |  | 10% |  | 0% | 5%
| CPU 3152DP | N° | 1 | 1082 | 1082 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1082 | 20% | 1352.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1591.1765
| MMC | N° | 1 | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 176.4706
| RACK | N° | 2 | 27 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 79.4118
| ALIMENTATORE 10A | N° | 1 | 143 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 143 | 20% | 178.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 210.2941
| SCHEDA INGRESSO 32 24VDC | N° | 5 | 245 | 1225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1225 | 20% | 1531.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1801.4706
| SCHEDA INGRESSO 32 110VAC | N° | 2 | 312 | 624 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 624 | 20% | 780 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 917.6471
| SCHEDA USCITA 32 | N° | 9 | 339 | 3051 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3051 | 20% | 3813.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 4486.7647
| CONNETTORI | N° | 16 | 27.5 | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 20% | 550 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 647.0588
| IM360 | N° | 1 | 153 | 153 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 153 | 20% | 191.25 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 225
| IM361 | N° | 1 | 176 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 20% | 220 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 258.8235
| CAVO | N° | 1 | 67 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 67 | 20% | 83.75 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 98.5294
| MODULO 16 USCITE | N° | 18 | 80 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1440 | 20% | 1800 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2117.6471
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| BICOMANDO 3TK2834 | N° | 1 | 208 | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 208 | 20% | 260 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 305.8824
| MODULO EMERGENZA | N° | 1 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 147.0588
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
[16 empty] | 10% |  | 0% | 5% |  |  | 13063.2353
| MANODOPERA | [14 empty] | 10% |  | 0% | 5%
| PROGETTAZIONE | N° | 12 | 35 | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 15% | 494.1176 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 581.3149
| DISEGNI | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 15% | 564.7059 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 664.3599
| REALIZZAZIONE QUADRO POTENZA | N° | 100 | 30 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 15% | 3529.4118 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 4152.2491
| REALIZZAZIONE QUADRO COMANDO | N° | 100 | 30 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 15% | 3529.4118 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 4152.2491
| NUMERAZIONE | N° | 12 | 30 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 15% | 423.5294 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 498.2699
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 15% | 1058.8235 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1245.6747
| CARICO/SCARICO | N° | 6 | 30 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 15% | 211.7647 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 249.1349
| TRASPORTO | N° | 320 | 0.6 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 192 | 15% | 225.8824 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 265.7439
| TRASPORTO | N° | 5 | 30 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 15% | 176.4706 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 207.6125
| SOFTWARE PLC | N° | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 15% | 1058.8235 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1245.6747
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 4 | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 15% | 141.1765 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 166.09
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SMANTELLAMENTO QUADRO ESISTENTE | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| RIMONTAGGIO NUOVI QUADRI | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| RICOLLEGAMENTO NUOVI QUADRI | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| PROVE IN BIANCO | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 15% | 564.7059 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 664.3599
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 48 | 30 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1440 | 15% | 1694.1176 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1993.0796
| COLLAUDO | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 15% | 564.7059 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 664.3599
| VIAGGI | N° | 2100 | 0.6 | 1260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1260 | 15% | 1482.3529 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1743.9446
| TRASFERTE | N° | 10 | 100 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 15% | 1176.4706 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1384.083
| PERNOTTI E PASTI | N° | 10 | 130 | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1300 | 15% | 1529.4118 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1799.308
| ORE DI VIAGGIO | N° | 12 | 30 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 15% | 423.5294 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 498.2699
| PERSONALE ESTERNO | N° | 1 | 7700 | 7700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7700 | 15% | 9058.8235 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 10657.4394
| MATERIALE VARIO DI MONTAGGIO | N° | 1 | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 15% | 705.8824 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 830.4498
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| RIFACIMENTO BORDO MACCHINA (VALVOLE) | N° | 1 | 4750 | 4750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4750 | 15% | 5588.2353 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 6574.3945
| RIFACIMENTO BORDO MACCHINA (VALVOLE) | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
[18 empty] | 0% |  |  |  | 40238.0623
[13 empty] | 52531.4 |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 0% |  |  | 74737.1799
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%