## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
1:01 | sezionatore 3x250A | N° | 1 | 310 | 310 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 310 | 0% | 310 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 310
1:02 | Fusibili 250A NH | N° | 3 | 77 | 231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 231 | 0% | 231 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 231
1:03 | Sezionatore tripolare NH | N° | 1 | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 0% | 80 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 80
1:04 | Fusibili 300A NH | N° | 1 | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 0% | 80 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 80
1:05 | Sezionatore unipolare NH | N° | 1 | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 0% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 40
1:06 | Azionamento + accessori | N° | 1 | 3484 | 3484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3484 | 0% | 3484 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3484
1:07 | MD29 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:08 | Reattanza | N° | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 290 | 0% | 290 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 290
1:09 | Contattore 3x250A + accessori | N° | 1 | 450 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 0% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 450
1:10 | FXM5 | N° | 1 | 508 | 508 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 508 | 0% | 508 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 508
1:11 | Interruttori tripolari | N° | 2 | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0% | 60 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60
1:12 | Salvamotore 6/10A + accessori | N° | 2 | 56 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112 | 0% | 112 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 112
1:13 | Contattore 12A + accessori | N° | 2 | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0% | 60 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60
1:14 | trasformatore 400 /220-110 2,5Kva | N° | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 0% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 250
1:15 | Interruttori bipolari con contatto aux | N° | 10 | 33 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 0% | 330 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 330
1:16 | Contattore aux 4A | N° | 7 | 20 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0% | 140 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 140
1:17 | presa | N° | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 0% | 10 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 10
1:18 | lampada | N° | 1 | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 0% | 30 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30
1:19 | elfin | N° | 2 | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 0% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100
1:20 | alimentatore 24Vdc 10A | N° | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
1:21 | modulo emergenza | N° | 1 | 210 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 0% | 210 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 210
1:22 | pulsante emergenza | N° | 3 | 20 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0% | 60 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60
1:23 | pulsante | N° | 20 | 10 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 0% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 200
1:24 | lampade | N° | 8 | 11 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88 | 0% | 88 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 88
1:25 | selettore 2 posizioni | N° | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 0% | 20 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 20
1:26 | fine corsa meccanici | N° | 4 | 20 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 0% | 80 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 80
1:27 | fine corsa induttivi | N° | 2 | 35 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 0% | 70 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 70
1:28 | rele | N° | 10 | 15 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
1:29 | quadro pulsantiera locale | N° | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
1:30 | quadro leggio | N° | 1 | 260 | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 0% | 260 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 260
1:30 | quadro generale | N° | 1 | 920 | 920 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 920 | 0% | 920 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 920
1:30 | convertitore 232/485 | N° | 1 | 130 | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 0% | 130 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 130
1:30 | Encoder | N° | 1 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 0% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 300
1:30 | Indicatore velocità | N° | 1 | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 0% | 120 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 120
1:30 | cpu 315 2DP | N° | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 0% | 1200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1200
1:30 | modulo 32 ingressi | N° | 1 | 265 | 265 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 265 | 0% | 265 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 265
1:30 | modulo 16 ingressi | N° | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
1:30 | modulo 32 uscite | N° | 1 | 380 | 380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 380 | 0% | 380 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 380
1:30 | modulo ingressi analogici | N° | 1 | 460 | 460 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 0% | 460 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 460
1:30 | modulo uscite analogiche | N° | 1 | 275 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 275 | 0% | 275 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 275
1:30 | connettori profibus | N° | 2 | 40 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 0% | 80 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 80
1:30 | finecorsa di sicurezza | N° | 4 | 35 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0% | 140 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 140
1:30 | lampeggiatore per segnalazione | N° | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0% | 90 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 90
1:30 | morsetti 120 | N° | 7 | 30 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 0% | 210 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 210
1:30 | morsetti 6 | N° | 10 | 0.84 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.4 | 0% | 8.4 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 8.4
1:30 | morsetti 4 | N° | 100 | 0.76 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 76 | 0% | 76 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 76
1:30 | condizionatore | N° | 1 | 810 | 810 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 810 | 0% | 810 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 810
1:30 | supporto encoder | N° | 1 | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0% | 60 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60
1:30 | cavo encoder | N° | 60 | 3 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 0% | 180 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 180
1:30 | cavi motori | N° | 40 | 10 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 0% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 400
1:30 | cavi multipolari | N° | 100 | 5 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 0% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 500
1:30 | cavi schermati | N° | 50 | 3 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
1:30 | scheda fm354 | N° | 1 | 513 | 513 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 513 | 0% | 513 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 513
1:30 | materiale vario montaggio in loco | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | materiale vario montaggio quadri | N° | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 0% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1000
1:30 | pannello operatore siemens | N° | 1 | 620 | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 620 | 0% | 620 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 620
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
[20 empty] | Totale materiale |  | 17040.4
1:30 | progettazione | N° |  |  | 0 | 6 | 30 | 180 |  |  | 0 |  | 180 | 0% | 180 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 180
1:30 | disegni | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | cablaggio pulsantiera | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | cablaggio leggio | N° |  |  | 0 | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  | 480 | 0% | 480 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 480
1:30 | cablaggio quadro di potenza | N° |  |  | 0 | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  | 900 | 0% | 900 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 900
1:30 | software OP | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | software PLC | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | software asse | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | messa in servizio drive | N° |  |  | 0 | 4 | 30 | 120 |  |  | 0 |  | 120 | 0% | 120 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 120
1:30 | installazione in campo | N° |  |  | 0 | 1 | 8500 | 8500 |  |  | 0 |  | 8500 | 0% | 8500 | 10% |  | 0% | 0% | 10% | 9444.4444
1:30 | trasferte e accessori | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | varie viaggio | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | messa in servizio sistema | N° |  |  | 0 | 20 | 30 | 600 |  |  | 0 |  | 600 | 0% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 600
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
12924.4444
29964.8444
40000
10035.1556
0.25088