## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| CARPENTERIA 2000X1000X400 SL10077 | N° | 2 | 641 | 3 | 660.23 | 45 | 363.1265 | 726.253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 726.253 | 18% | 856.9785 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 985.5253
| ZOCCOLO SL69104 | N° | 2 | 84.5 | 3 | 87.035 | 45 | 47.8693 | 95.7385 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95.7385 | 18% | 112.9714 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 129.9171
| FIANCATE LATERALI SL10204 | N° | 1 | 122 | 3 | 125.66 | 45 | 69.113 | 69.113 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69.113 | 18% | 81.5533 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 93.7863
| GOLFARI SL10140 | N° | 1 | 27.25 | 3 | 28.0675 | 45 | 15.4371 | 15.4371 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.4371 | 18% | 18.2158 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 20.9482
| TASCA SL21323 | N° | 2 | 5.45 | 3 | 5.6135 | 45 | 3.0874 | 6.1749 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.1749 | 18% | 7.2863 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 8.3793
| STAFFE DI SOLLEVAMENTO SL 17161 | N° | 2 | 27.25 | 3 | 28.0675 | 45 | 15.4371 | 30.8742 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.8742 | 18% | 36.4316 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 41.8964
| KIT DI ACCOPPIAMENTO SL64620 | N° | 2 | 24.25 | 3 | 24.9775 | 45 | 13.7376 | 27.4752 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.4752 | 18% | 32.4208 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 37.2839
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CASSETTA 800X600 | N° | 1 | 186 | 3 | 191.58 | 45 | 105.369 | 105.369 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 105.369 | 18% | 124.3354 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 142.9857
| CASSETTA 2 FORI | N° | 5 | 30 | 3 | 30.9 | 45 | 16.995 | 84.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 84.975 | 18% | 100.2705 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 115.3111
| CASSETTA 4 FORI | N° | 5 | 52 | 3 | 53.56 | 45 | 29.458 | 147.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 147.29 | 18% | 173.8022 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 199.8725
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| VENTILATORE DA TETTO | N° | 2 | 319.5 | 3 | 329.085 | 45 | 180.9967 | 361.9935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 361.9935 | 18% | 427.1523 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 491.2252
| GRIGLIA SL10914 | N° | 2 | 45.9 | 3 | 47.277 | 45 | 26.0023 | 52.0047 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.0047 | 18% | 61.3655 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 70.5704
* | LAMPADE | N° | 2 | 40 |  | 40 |  | 40 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 18% | 94.4 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 108.56
* | ELFIN | N° | 2 | 75 |  | 75 |  | 75 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 18% | 177 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 203.55
* | PRESA | N° | 1 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 | 18% | 14.16 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 16.284
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| INTERRUTTORE GENERALE 3x160A | N° | 1 | 273 | 3 | 281.19 | 47 | 149.0307 | 149.0307 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 149.0307 | 18% | 175.8562 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 202.2347
| MANOVRA + COPRIMORSETTI + BOBINA | N° | 1 | 250 | 3 | 257.5 | 47 | 136.475 | 136.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 136.475 | 18% | 161.0405 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 185.1966
* | VARIE MATERIALE QUADRO | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 18% | 295 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 339.25
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SALVAMOTORE 5,5KW | N° | 6 | 82.5 | 3 | 84.975 | 64 | 30.591 | 183.546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 183.546 | 18% | 216.5843 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 249.0719
| SALVAMOTORE 7,5KW | N° | 1 | 99 | 3 | 101.97 | 64 | 36.7092 | 36.7092 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.7092 | 18% | 43.3169 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 49.8144
| INTERRUTTORE 3X125A | N° | 1 | 411 | 3 | 423.33 | 64 | 152.3988 | 152.3988 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 152.3988 | 18% | 179.8306 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 206.8052
| VARIE INTERRUTTORE | N° | 4 | 56 | 3 | 57.68 | 64 | 20.7648 | 83.0592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 83.0592 | 18% | 98.0099 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 112.7113
|  | N° |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CONTATTORE 5,5KW | N° | 12 | 53.5 | 3 | 55.105 | 58 | 23.1441 | 277.7292 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 277.7292 | 18% | 327.7205 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 376.8785
| CONTATTORE 7,5KW | N° | 1 | 61 | 3 | 62.83 | 58 | 26.3886 | 26.3886 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.3886 | 18% | 31.1385 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 35.8093
| CONTATTORE 75KW | N° | 1 | 472 | 3 | 486.16 | 58 | 204.1872 | 204.1872 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 204.1872 | 18% | 240.9409 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 277.082
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MODULO EMERGENZA | N° | 1 | 429 | 3 | 441.87 | 58 | 185.5854 | 185.5854 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185.5854 | 18% | 218.9908 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 251.8394
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| STRUMENTAZIONE DI MISURA | N° | 1 | 190 | 3 | 195.7 | 58 | 82.194 | 82.194 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82.194 | 18% | 96.9889 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 111.5373
| TA DI MISURA | N° | 3 | 41.2 |  | 41.2 |  | 41.2 | 123.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.6 | 18% | 145.848 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 167.7252
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| PULSANTE ROSSO XB4-BA42 | N° | 4 | 9.5 | 3 | 9.785 | 40 | 5.871 | 23.484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.484 | 18% | 27.7111 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 31.8678
| PULSANTE NERO XB4-BA21 | N° | 22 | 9.4 | 3 | 9.682 | 40 | 5.8092 | 127.8024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 127.8024 | 18% | 150.8068 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 173.4279
| SELETTORE 3 POSIZIONI XB4-BD33 | N° | 5 | 17.1 | 3 | 17.613 | 40 | 10.5678 | 52.839 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.839 | 18% | 62.35 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 71.7025
| LAMPADA ROSSA XB4-BVB4 | N° | 3 | 10.25 | 3 | 10.5575 | 40 | 6.3345 | 19.0035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0035 | 18% | 22.4241 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 25.7877
| LAMPADA VERDE XB4-BVB3 | N° | 2 | 10.25 | 3 | 10.5575 | 40 | 6.3345 | 12.669 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.669 | 18% | 14.9494 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 17.1918
| LAMPADA GIALLA XB4-BVB5 | N° | 3 | 10.25 | 3 | 10.5575 | 40 | 6.3345 | 19.0035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0035 | 18% | 22.4241 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 25.7877
| CONTATTI NO ZBE-101 | N° | 10 | 3.29 | 3 | 3.3887 | 40 | 2.0332 | 20.3322 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3322 | 18% | 23.992 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 27.5908
| PORTAETICHETTA ZBZ-32 | N° | 35 | 0.326 | 3 | 0.33578 | 40 | 0.20147 | 7.0514 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.0514 | 18% | 8.3206 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 9.5687
| ETICHETTA ZBY-02604 | N° | 30 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 10.197 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.197 | 18% | 12.0325 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 13.8373
| ETICHETTA ZBY-02685 | N° | 6 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 2.0394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0394 | 18% | 2.4065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2.7675
| ETICHETTA ZBY-02630 | N° | 6 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 2.0394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0394 | 18% | 2.4065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2.7675
| ETICHETTA ZBY-02603 | N° | 6 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 2.0394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0394 | 18% | 2.4065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2.7675
| ETICHETTA ZBY-02611 | N° | 6 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 2.0394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0394 | 18% | 2.4065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2.7675
| ETICHETTA ZBY-02612 | N° | 6 | 0.55 | 3 | 0.5665 | 40 | 0.3399 | 2.0394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0394 | 18% | 2.4065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2.7675
|  | N° |  |  | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SUPPORTO PER LAMPEGG. XVB-C11 | N° | 1 | 5.75 | 3 | 5.9225 | 40 | 3.5535 | 3.5535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.5535 | 18% | 4.1931 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 4.8221
| TUBO XVB-C02 | N° | 1 | 6.75 | 3 | 6.9525 | 40 | 4.1715 | 4.1715 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.1715 | 18% | 4.9224 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 5.6607
| COPRITUBO XVB-C020 | N° | 1 | 4.81 | 3 | 4.9543 | 40 | 2.9726 | 2.9726 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.9726 | 18% | 3.5076 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 4.0338
| BASE+COPERCHIO XVB-C21 | N° | 1 | 22.35 | 3 | 23.0205 | 40 | 13.8123 | 13.8123 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.8123 | 18% | 16.2985 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 18.7433
| BUZZER XVB-C9B | N° | 1 | 48.7 | 3 | 50.161 | 40 | 30.0966 | 30.0966 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.0966 | 18% | 35.514 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 40.8411
| ELEMENTO ROSSO XVB-COB4 | N° | 1 | 50.5 | 3 | 52.015 | 40 | 31.209 | 31.209 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.209 | 18% | 36.8266 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 42.3506
| ELEMENTO VERDE XVB-COB3 | N° | 1 | 50.5 | 3 | 52.015 | 40 | 31.209 | 31.209 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.209 | 18% | 36.8266 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 42.3506
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* | CAPICORDA | N° | 500 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 18% | 29.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 33.925
* | PUNTALINI | N° | 1000 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 18% | 59 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 67.85
* | TUBETTI GRAFOLAST | N° | 1000 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 18% | 59 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 67.85
* | NUMERI | N° | 3000 | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 108 | 18% | 127.44 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 146.556
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* | MORSETTI 4 | N° | 100 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 18% | 53.1 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 61.065
* | MORSETTI 10 | N° | 40 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34 | 18% | 40.12 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 46.138
* | MORSETTI 16 | N° | 10 | 1.13 |  | 1.13 |  | 1.13 | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.3 | 18% | 13.334 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 15.3341
* | MOSETTI 25 | N° | 10 | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23 | 18% | 27.14 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 31.211
| BANDELLA DI TERRA | N° | 2 | 20 |  | 20 |  | 20 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 18% | 47.2 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 54.28
* | CANALINE | N° | 20 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 18% | 82.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 94.99
* | CAVI UNIPOLARI 0,5 | N° | 500 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 18% | 17.7 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 20.355
* | CAVI UNIPOLARI 1,5 | N° | 400 | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 | 18% | 18.88 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 21.712
* | CAVI UNIPOLARI 2,5 | N° | 200 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 | 18% | 18.88 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 21.712
* | CAVI UNIPOLARI 6 | N° | 40 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.4 | 18% | 7.552 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 8.6848
* | CAVI UNIPOLARI 10 | N° | 30 | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.8 | 18% | 12.744 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 14.6556
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CAVO POTENZA MOTORI4X16 | N° | 50 | 8 |  | 8 |  | 8 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 18% | 472 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 542.8
| CAVO RESOLVER MOTORI | N° | 50 | 8 |  | 8 |  | 8 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 18% | 472 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 542.8
| CAVO ENCODER SSI | N° | 50 | 13 |  | 13 |  | 13 | 650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 650 | 18% | 767 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 882.05
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| ENCODER SSI | N° | 2 | 400 |  | 400 |  | 400 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 18% | 944 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1085.6
| GIUNTI DI COLLEGAMENTO | N° | 2 | 35 |  | 35 |  | 35 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 18% | 82.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 94.99
| FLANGE ADATTAMENTO ENCODER | N° | 2 | 100 |  | 100 |  | 100 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 18% | 236 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 271.4
| CAVO COLLEGAMENTO MOTORI AUX | N° | 125 | 1 |  | 1 |  | 1 | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125 | 18% | 147.5 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 169.625
| CAVO COLLEGAMENTO SENSORI | N° | 75 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 18% | 247.8 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 284.97
| CAVO COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLE | N° | 75 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 18% | 247.8 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 284.97
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| TRASFORMATORE 24VAC 1,5KVA | N° | 1 | 164 |  | 164 | 50 | 82 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82 | 18% | 96.76 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 111.274
* | MORSETTIERA AUX | N° | 2 | 50 |  | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 18% | 118 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 135.7
| MORSETTIERA POTENZA | N° | 1 | 267 | 3 | 275.01 | 45 | 151.2555 | 151.2555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 151.2555 | 18% | 178.4815 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 205.2537
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 200 | 3 | 206 | 45 | 113.3 | 113.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 113.3 | 18% | 133.694 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 153.7481
| PORTAFUSIBILI UNIPOLARI | N° | 15 | 3.71 | 3 | 3.8213 | 45 | 2.1017 | 31.5257 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.5257 | 18% | 37.2004 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 42.7804
| PORTAFUSIBILI BIPOLARI | N° | 10 | 8 | 3 | 8.24 | 45 | 4.532 | 45.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.32 | 18% | 53.4776 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 61.4992
| PORTAFUSIBILI TRIPOLARI | N° | 5 | 11.75 | 3 | 12.1025 | 45 | 6.6564 | 33.2819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.2819 | 18% | 39.2726 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 45.1635
| BANDELLA FLESSIBILE | N° | 2 | 100.5 | 3 | 103.515 | 45 | 56.9333 | 113.8665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 113.8665 | 18% | 134.3625 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 154.5168
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CANALA IGUS | N° | 25 | 70 |  | 70 |  | 70 | 1750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1750 | 18% | 2065 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2374.75
| ACCESSORI | N° | 10 | 45 |  | 45 |  | 45 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 18% | 531 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 610.65
| CONNETTORI DI POTENZA | N° | 10 | 36 | 3 | 37.08 | 50 | 18.54 | 185.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185.4 | 18% | 218.772 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 251.5878
| FOTOCELLULA DI CONTROLLO ALTEZZA | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 18% | 106.2 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 122.13
| FINECORSA | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 18% | 354 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 407.1
| FOTOCELLULA CONTROLLO PRESENZA PEZZO | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 18% | 100.3 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 115.345
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MATERIALE DI MONTAGGIO ESTERNO | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 18% | 590 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 678.5
| CASSETTE CON PULSANTE DI EMERGENZA | N° | 4 | 40 |  | 40 |  | 40 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 18% | 188.8 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 217.12
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| ELETTRONICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0 | 16354.0952
* | CPU 3152DP 6ES7315-2AG10-0AB0 | N° | 1 | 1082 |  | 1082 |  | 1082 | 1082 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1082 | 18% | 1276.76 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1468.274
* | MMC 128KB 6ES7953-8LG11-0AA0 | N° | 1 | 61 |  | 61 |  | 61 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 61 | 18% | 71.98 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 82.777
* | RACK 6ES7390-1BC00-0AA0 | N° | 3 | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 | 67.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.5 | 18% | 79.65 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 91.5975
* | ALIMENTATORE 10A | N° | 1 | 143 |  | 143 |  | 143 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 143 | 18% | 168.74 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 194.051
* | SCHEDA INGRESSO 32 24VDC 6ES7321-1BL00-0AA0 | N° | 3 | 245 |  | 245 |  | 245 | 735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 735 | 18% | 867.3 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 997.395
* | SCHEDA USCITA 32 6ES7322-1BL00-0AA0 | N° | 2 | 339 |  | 339 |  | 339 | 678 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 678 | 18% | 800.04 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 920.046
* | CONNETTORI 6ES7392-1AM00-0AA0 | N° | 7 | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 | 192.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 192.5 | 18% | 227.15 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 261.2225
* | FM 354 | N° | 2 | 735 |  | 735 |  | 735 | 1470 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1470 | 18% | 1734.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1994.79
* |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* | ISOLATORI GALVANICI | N° | 2 | 150 |  | 150 |  | 150 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 18% | 354 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 407.1
* |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
* | MODULO 16 RELE | N° | 4 | 85 |  | 85 |  | 85 | 340 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 340 | 18% | 401.2 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 461.38
* | CONNETTORE 6ES7972-0BB50-0XA0 | N° | 2 | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77 | 18% | 90.86 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 104.489
* | CONNETTORE 6GK1500-0FC00 | N° | 2 | 40.6 |  | 40.6 |  | 40.6 | 81.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 81.2 | 18% | 95.816 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 110.1884
* | CAVO PROFIBUS 6XV1830-0EH10 | N° | 25 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 18% | 35.4 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 40.71
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| PANNELLO OPERATORE OP170B | N° | 1 | 1171 | 3 | 1206.13 | 15 | 1025.2105 | 1025.2105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1025.2105 | 18% | 1209.7484 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1391.2106
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| CENTRALINA ROLAND | N° | 2 | 2421 |  | 2421 |  | 2421 | 4842 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4842 | 18% | 5713.56 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 6570.594
| SENSORE ROLAND | N° | 2 | 835 |  | 835 |  | 835 | 1670 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1670 | 18% | 1970.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2266.19
| CAVO ROLAND | N° | 2 | 302 |  | 302 |  | 302 | 604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 604 | 18% | 712.72 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 819.628
| SUPPORTO ROLAND | N° | 2 | 438 |  | 438 |  | 438 | 876 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 876 | 18% | 1033.68 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1188.732
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MANUTENZIONE MOTORI | N° | 2 | 900 |  | 900 |  | 900 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 18% | 2124 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2442.6
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% |  | 0
| MANODOPERA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% |  | 0 | 21812.975
| PROGETTAZIONE | N° | 10 | 35 |  | 35 |  | 35 | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 0% | 350 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 402.5
| DISEGNI | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 0% | 480 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 552
| REALIZZAZIONE QUADRO | N° | 75 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1875 | 0% | 1875 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2156.25
| NUMERAZIONE | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 0% | 100 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 115
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 0% | 250 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 287.5
| CARICO/SCARICO | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0% | 150 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 172.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SOFTWARE PLC | N° | 20 | 35 |  | 35 |  | 35 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 700 | 0% | 700 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 805
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 6 | 35 |  | 35 |  | 35 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 0% | 210 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 241.5
| SOFTWARE OP | N° | 12 | 35 |  | 35 |  | 35 | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 0% | 420 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 483
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° | 6 | 35 |  | 35 |  | 35 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 0% | 210 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 241.5
| ASSE | N° | 4 | 35 |  | 35 |  | 35 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0% | 140 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 161
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| SMANTELLAMENTO ESISTENTE | N° | 48 | 35 |  | 35 |  | 35 | 1680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1680 | 18% | 1982.4 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 2279.76
| RIMONTAGGIO NUOVI QUADRI | N° | 24 | 35 |  | 35 |  | 35 | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 840 | 18% | 991.2 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1139.88
| RICOLLEGAMENTO NUOVI QUADRI | N° | 72 | 35 |  | 35 |  | 35 | 2520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2520 | 18% | 2973.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 3419.64
| PROVE IN BIANCO | N° | 16 | 35 |  | 35 |  | 35 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 18% | 660.8 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 759.92
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 32 | 35 |  | 35 |  | 35 | 1120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1120 | 18% | 1321.6 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1519.84
| COLLAUDO | N° | 16 | 35 |  | 35 |  | 35 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 0% | 560 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 644
| VIAGGI | N° | 1800 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 0% | 900 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 1035
| TRASFERTE | N° | 8 | 100 |  | 100 |  | 100 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 0% | 800 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 920
| PERNOTTI E PASTI | N° | 8 | 100 |  | 100 |  | 100 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 0% | 800 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 920
| ORE DI VIAGGIO | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 0% | 400 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 460
| PERSONALE ESTERNO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MATERIALE VARIO DI MONTAGGIO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
| MONTAGGI E IMPIANTI MECCANICI | N° | 1 | 55710 |  | 55710 |  | 55710 | 55710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55710 | 10% | 61281 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 70473.15
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% |  | 0% | 5% | 15% | 0
89188.94
127356.0103