## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| sezionatore 3x250A | N° | 1 | 78.7 | 78.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 78.7 | 0% | 78.7 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 78.7
1:02 | Fusibili 250A NH | N° | 3 | 77 | 231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 231 | 0% | 231 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 231
| Sezionatore tripolare NH | N° | 1 | 51.25 | 51.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.25 | 0% | 51.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 51.25
1:04 | Fusibili 300A NH | N° | 1 | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 0% | 80 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 80
| Sezionatore unipolare NH | N° | 1 | 24.33 | 24.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.33 | 0% | 24.33 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 24.33
| Azionamento + accessori | N° | 1 | 3379.48 | 3379.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3379.48 | 0% | 3379.48 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3379.48
| MD29 | N° | 1 | 323.01 | 323.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 323.01 | 0% | 323.01 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 323.01
| Reattanza | N° | 1 | 281.3 | 281.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 281.3 | 0% | 281.3 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 281.3
| Contattore 3x250A + accessori | N° | 1 | 545.01 | 545.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 545.01 | 0% | 545.01 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 545.01
| FXM5 | N° | 1 | 492.76 | 492.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 492.76 | 0% | 492.76 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 492.76
1:11 | Interruttori tripolari | N° | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Salvamotore 6/10A + accessori | N° | 2 | 35.098 | 70.196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70.196 | 0% | 70.196 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 70.196
| Contattore 12A + accessori | N° | 1 | 25.86 | 25.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.86 | 0% | 25.86 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25.86
| trasformatore 400 /220-110 2,5Kva | N° | 1 | 203.11 | 203.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 203.11 | 0% | 203.11 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 203.11
1:15 | Interruttori bipolari con contatto aux | N° | 0 | 33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Contattore aux 4A | N° | 10 | 15.14 | 151.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 151.4 | 0% | 151.4 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 151.4
| contatti aux | N° | 1 | 7.18 | 7.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.18 | 0% | 7.18 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 7.18
| lampada | N° | 1 | 42.21 | 42.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.21 | 0% | 42.21 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 42.21
1:19 | elfin | N° | 1 | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50
| alimentatore 24Vdc 10A | N° | 1 | 146.02 | 146.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 146.02 | 0% | 146.02 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 146.02
| modulo emergenza | N° | 1 | 86.15 | 86.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 86.15 | 0% | 86.15 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 86.15
| pulsante emergenza | N° | 1 | 456.31 | 456.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456.31 | 0% | 456.31 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 456.31
1:23 | pulsante | N° | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:24 | lampade | N° | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:25 | selettore 2 posizioni | N° | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:26 | fine corsa meccanici | N° | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:27 | fine corsa induttivi | N° | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| rele | N° | 1 | 188 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 188 | 0% | 188 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 188
| quadro pulsantiera locale | N° | 1 | 36.01 | 36.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.01 | 0% | 36.01 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 36.01
| quadro leggio | N° | 1 | 311.05 | 311.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 311.05 | 0% | 311.05 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 311.05
| quadro generale | N° | 1 | 848.75 | 848.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 848.75 | 0% | 848.75 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 848.75
| ventilatori | N° | 1 | 120.82 | 120.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120.82 | 0% | 120.82 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 120.82
| Encoder | N° | 1 | 223 | 223 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 223 | 0% | 223 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 223
| Indicatore velocità | N° | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| cpu 315 2DP | N° | 1 | 443.29 | 443.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 443.29 | 0% | 443.29 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 443.29
| modulo 32 ingressi | N° | 1 | 250.33 | 250.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250.33 | 0% | 250.33 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 250.33
| modulo 16 ingressi | N° | 1 | 124.29 | 124.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124.29 | 0% | 124.29 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 124.29
| modulo 32 uscite | N° | 1 | 380 | 380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 380 | 0% | 380 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 380
| modulo 16 uscite | N° | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 0% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 200
| modulo ingressi/uscite analogiche | N° | 1 | 325 | 325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 325 | 0% | 325 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 325
| connettori profibus | N° | 1 | 39.11 | 39.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39.11 | 0% | 39.11 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 39.11
| varie | N° | 1 | 545.44 | 545.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 545.44 | 0% | 545.44 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 545.44
| lampeggiatore per segnalazione | N° | 0 | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| morsetti 70 | N° | 1 | 22.93 | 22.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.93 | 0% | 22.93 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 22.93
| morsetti 6 | N° | 10 | 0.679 | 6.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.79 | 0% | 6.79 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 6.79
| morsetti 4 | N° | 100 | 0.578 | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 57.8 | 0% | 57.8 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 57.8
| condizionatore | N° | 0 | 810 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | supporto encoder | N° | 1 | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0% | 60 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60
| cavo encoder | N° | 1 | 418.3 | 418.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 418.3 | 0% | 418.3 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 418.3
1:30 | cavi motori | N° | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | cavi multipolari | N° | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | cavi schermati | N° | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| scheda fm354 | N° | 0 | 513 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | materiale vario montaggio in loco | N° | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | materiale vario montaggio quadri | N° | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| pannello operatore siemens | N° | 1 | 751.5 | 751.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 751.5 | 0% | 751.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 751.5
| Salvamotore 2/4A + accessori | N° | 1 | 30.005 | 30.005 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.005 | 0% | 30.005 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30.005
| contattore ausiliario 220v | N° | 1 | 7.18 | 7.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.18 | 0% | 7.18 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 7.18
| portafusibili unipolari | N° | 10 | 1.77 | 17.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.7 | 0% | 17.7 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 17.7
| varie | N° | 1 | 134.37 | 134.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 134.37 | 0% | 134.37 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 134.37
| portafusibili | N° | 1 | 75.62 | 75.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75.62 | 0% | 75.62 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 75.62
[20 empty] | Totale materiale |  | 12342.561
1:30 | progettazione | N° |  |  | 0 | 6 | 30 | 180 |  |  | 0 |  | 180 | 0% | 180 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 180
1:30 | disegni | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | cablaggio pulsantiera | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | cablaggio leggio | N° |  |  | 0 | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  | 480 | 0% | 480 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 480
1:30 | cablaggio quadro di potenza | N° |  |  | 0 | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  | 900 | 0% | 900 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 900
1:30 | software OP | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | software PLC | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | software asse | N° |  |  | 0 | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
1:30 | messa in servizio drive | N° |  |  | 0 | 4 | 30 | 120 |  |  | 0 |  | 120 | 0% | 120 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 120
1:30 | installazione in campo | N° |  |  | 0 | 1 | 7700 | 7700 |  |  | 0 |  | 7700 | 0% | 7700 | 10% |  | 0% | 0% | 10% | 8555.5556
1:30 | trasferte e accessori | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | varie viaggio | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | messa in servizio sistema | N° |  |  | 0 | 20 | 30 | 600 |  |  | 0 |  | 600 | 0% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 600
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
12035.5556
24378.1166
40000
15621.8834
0.39055