## quadro
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
ST81230 | CASSA STAGNA 800X1200X300 | N° | 1 | 312 |  | 312 | 40 | 187.2 | 187.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 187.2 | 22% | 240 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 252
WT300VB | VENTILATORE 110V (50) 163X163 | N° | 1 | 75 |  | 75 | 40 | 45 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 22% | 57.6923 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 60.5769
WT330B | GRIGLIA+FILT. 7035 163X163 1PZ | N° | 1 | 21 |  | 21 | 40 | 12.6 | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.6 | 22% | 16.1538 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 16.9615
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| BLOCCOPORTA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 22% | 102.5641 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 107.6923
| MODULO 3 LUCI | N° | 1 | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95 | 22% | 121.7949 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 127.8846
| MODULO EMERGENZA | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 134.6154
| SALVAMOTORE 18.5 KW | N° | 2 | 178 | 8 | 192.24 | 50 | 96.12 | 192.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 192.24 | 22% | 246.4615 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 258.7846
| CONTATTORE 3KW | N° | 2 | 34 | 8 | 36.72 | 50 | 18.36 | 36.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.72 | 22% | 47.0769 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 49.4308
| CONTATTORE 11KW | N° | 6 | 60 | 8 | 64.8 | 50 | 32.4 | 194.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 194.4 | 22% | 249.2308 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 261.6923
| TRASFORMATORE | N° | 1 | 75 | 8 | 81 | 50 | 40.5 | 40.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.5 | 22% | 51.9231 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 54.5192
| PULSANTERIA | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 22% | 192.3077 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 201.9231
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| VIPA 114 6BJ02 | N° | 1 | 315 |  | 315 | 25 | 236.25 | 236.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 236.25 | 22% | 302.8846 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 318.0288
| VIPA 123 4EL01 | N° | 1 | 265 |  | 265 | 25 | 198.75 | 198.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 198.75 | 22% | 254.8077 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 267.5481
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| RELE | N° | 16 | 8 |  | 8 |  | 8 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 128 | 22% | 164.1026 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 172.3077
| LAMPEGGIATORE | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 134.6154
| ALIMENTATORE | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 134.6154
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 22% | 64.1026 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 67.3077
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| POTENZA | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| AUSILIARI | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| PLC | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 134.6154
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| SOFTWARE PLC | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| SOFTWARE OP | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| DRIVE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| PROVE DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| POSIZIONAMENTO QUADRO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONDUIT | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PASSAGGIO CAVI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| COLLEGAMENTI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| COLLAUDO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 269.2308
| MANUALE | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 22% | 64.1026 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 67.3077
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 4976.2731
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0